## 総合病院
総合病院
| モダリティ | 設置場所 | 機種 | メーカ | DICOM Storage Q/R |  | RIS接続 |  | 備考 | プリンタ | プリンタsub
[5 empty] | Storage | Q/R | MWM | ★MPPS
一般撮影関連 | 一般撮影システム | 一般撮影1室 | BENEO MAX F1（デンタル） console Advance | 富士フィルム モリタ 富士フイルム | ○ |  | ○ | ○ | RIS相乗りコンソール デンタル装置は現行フィルム出力しているが、IP機器に更新することでフィルムレス化目指したい。 | DRY PIX(1)★
| 一般撮影システム | 一般撮影2室 | Rad SPEED Pro Veraviewepocs type CR(パノラマ) console Advance | 富士フィルム モリタ 富士フイルム | ○ |  | ○ | ○ | RIS相乗りコンソール | DRY PIX(1)
| 一般撮影システム | 一般撮影3室 | Rad SPEED Pro console Advance | 島津製作所 富士フィルム | ○ |  | ○ | ○ | RIS相乗りコンソール | DRY PIX(1)
| 一般撮影システム | 一般撮影10室 | BENEO console Advance | 島津製作所 富士フィルム | ○ |  | ○ | ○ | RIS相乗りコンソール | DRY PIX(1)
| 一般撮影システム（ポータブル用） | 一般撮影（ポータブル） | console Advance | 富士フィルム | ○ |  | ○ | ○ | RIS相乗りコンソール | DRY PIX(1)
| FPDポータブル | 一般撮影 | calneo flex | 富士フィルム | ○ |  | ○ | ○ |  | DRY PIX(1) |  | （2021/03/26追記）
| FPDポータブル | 救急撮影室 | caoneo flex | 富士フィルム | ○ |  | ○ | ○ |  | DRY PIX (3)
| 一般撮影システム | 救急撮影室 | console Advance | 富士フィルム | ○ |  | ○ | ○ | RIS相乗りコンソール | DRY PIX (3)
| FPDポータブル | 手術室 | calneo GO | 富士フィルム | ○ |  | ○ | ○ |  | DRY PIX(1)
| 骨密度測定装置 | 一般撮影 骨密室 | Discovery A | HOLOGIC（協和医科） | ○ |  | ○
| 一般撮影システム（ポータブル用） | 3G | console Advance | 富士フィルム | ○ |  | ○ | ○ | RIS相乗りコンソール | DRY PIX(1)
| 一般撮影システム（ポータブル用） | 4M | console Advance | 富士フィルム |  |  |  |  | 現在使用していない
透視系 | 泌尿器・婦人科X線撮影装置 | 一般撮影7室 | ウロスコープ OMNIA | シーメンス | ○ |  | ○ | ○
| X線TV装置 | 一般撮影11室 | Soniavision ｓafire | 島津製作所 | ○ |  | ○ | ○ | 機器購入申請中 (Cure VISTA Open予定) |  |  | 更新システムはMPPS返す運用
| 多目的X線TVシステム | 一般撮影13室 | Ultimax-i（DREX-U180/06） | キャノン | ○ |  | ○ | ○
| X線TV装置 | 一般撮影14室 | SONIALVISION G4 | 島津製作所 | ○ |  | ○ | ○
| 結石破砕装置 | 一般撮影 破砕室 | ドルニエ Delta Ⅱ | ドルニエメドテックシステムズ (協和医科） | ○ |  | ○
| X線TVワークステーション | 一般撮影11室 | SimRAD | 島津製作所 | ○ |  |  |  | トモシンセシス用WS 機器購入申請中 |  |  | WSが別途導入されるかは不明
内視鏡系 | 内視鏡システム | 内視鏡1室 |  | オリンパス | ○※3 |  |  |  | solemio→2D-PACS
| 内視鏡システム | 内視鏡2室 |  | オリンパス | ○※3 |  |  |  | solemio→2D-PACS
| 内視鏡システム | 内視鏡3室 |  | オリンパス | ○※3 |  |  |  | solemio→2D-PACS
| 内視鏡システム | 内視鏡4室 |  | オリンパス | ○※3 |  |  |  | solemio→2D-PACS
| 内視鏡システム | 内視鏡5室 | 導入予定 | 導入予定 | ○※3 |  |  |  | solemio→2D-PACS
| 内視鏡システム | 泌尿器外来・透視室 |  | オリンパス | ○※3 |  | ○ |  | solemio→2D-PACS
| 内視鏡システム | 一般撮影13室(呼) |  | オリンパス | ○※3 |  |  |  | solemio→2D-PACS
| 内視鏡システム | 一般撮影13室(消) |  | オリンパス | ○※3 |  |  |  | solemio→3D-PACS
| 内視鏡システム | 一般撮影14室 |  | 富士フイルム | ○※3 |  |  |  | solemio→2D-PACS
| ポータブル内視鏡システム | 内視鏡室 |  | オリンパス | ○※3 |  |  |  | solemio→2D-PACS
| 内視鏡システム | 救命救急センター |  | オリンパス | ○※3 |  |  |  | solemio→2D-PACS
| 内視鏡システム | 手術室12 |  | オリンパス | ○※3 |  |  |  | solemio→2D-PACS
| 内視鏡システム | 手術室13 |  | オリンパス | ○※3 |  |  |  | solemio→2D-PACS
| 内視鏡システム | 手術室14 |  | オリンパス | ○※3 |  |  |  | solemio→2D-PACS
| 内視鏡システム | 手術室15 |  | オリンパス | ○※3 |  |  |  | solemio→2D-PACS
| 内視鏡システム | 手術室16 |  | オリンパス | ○※3 |  |  |  | solemio→2D-PACS
| 手術室ポータブル内視鏡システム | 手術室機器室 | EVIS LUCGRA ELITE | オリンパス | ○※3 |  |  |  | solemio→2D-PACS
| 手術室ポータブル内視鏡システム | 手術室機器室 | EVIS LUCGRA ELITE | オリンパス | ○※3 |  |  |  | solemio→2D-PACS
| 手術室ポータブル内視鏡システム | 手術室機器室 | EVIS LUCGRA ELITE | オリンパス | ○※3 |  |  |  | solemio→2D-PACS
| 手術室ポータブル内視鏡システム（耳鼻科専用） | 手術室 |  | オリンパス | ○※3 |  |  |  | solemio→2D-PACS
| 内視鏡システム | 耳鼻科外来1室 | EVIS LUCGRA ELITE | オリンパス | ○※3 |  |  |  | solemio→2D-PACS
| 内視鏡システム | 耳鼻科外来2室 | EVIS LUCGRA ELITE | オリンパス | ○※3 |  |  |  | solemio→2D-PACS
| 内視鏡システム | 耳鼻科外来3室 | EVIS LUCGRA ELITE | オリンパス | ○※3 |  |  |  | solemio→2D-PACS
超音波系 | 超音波診断装置 | 超音波検査1室 | Applio a verifia | キャノンメディカル | ○ |  | ○
| 超音波診断装置 | 超音波検査2室 | LOGIQE9 | GE | ○ |  | ○
| 超音波診断装置 | 超音波検査3室 | LOGIQE8 | GE | ○ |  | ○
| 超音波診断装置 | 超音波検査4室 | S2000 | Siemens | ○ |  | ○
| 超音波診断装置 | 超音波検査5室 | S2000 | Siemens | ○ |  | ○
| 超音波診断装置 | 超音波検査6室 | Applio a verifia | キャノンメディカル | ○ |  | ○
| 超音波診断装置 | IVR2室 | Applio a 500 | キャノンメディカル | ○ | ○ | ○
| 超音波診断装置 | 透視13室 | Xario200 | キャノンメディカル | ○ |  | ○
マンモグラフィー系 | 乳房用X線撮影装置 | 乳腺撮影室 | Selenia Dimension | HOROGIC（協和医科） |  |  | ○ | ○ | 障害時ルートとしてVNAに直接接続あり（2021.06.22追記）
| MMG画像診断ワークステーション | 乳腺撮影室 | mammary | Climb | ○ | ○ |  |  | 障害時ルートとしてVNAに直接接続あり（2021.06.22追記）
血管撮影系 | 心臓血管撮影装置 (バイプレーン） | 血管撮影室 (心ｶﾃ-１) | AXIOM Artis zeeBC | Siemens | ○ | ○ | ○ |  | 動画系のみのストレージ
| X線循環器診断装置 | 血管撮影室 (心ｶﾃ-2) | Allura Clarity(Xper) FD10/10 | PHILIPS | ○ |  | ○ |  | 動画系のみのストレージ
| 心臓血管撮影装置 | 血管撮影室 (ハイブリッド手術室) | AXIOM Artis zeego | Siemens | ○ | ○ | ○ |  | 静止画系と動画系どちらにも送信可能
| 血管撮影装置 | 血管撮影室(IVR-1) | Azurion 7 B20/15 LN | PHILIPS | ○ | ○ | ○
| 血管撮影装置 | 血管撮影室(IVR-2) | AXIOM Artis Zee ceiling | Siemens | ○ | ○ | ○ |  | (2021/03/26追記)
| IVR-CT | 血管撮影室(IVR-2) | SOMATOM Definition Edge | Siemens | ○ | ○ | ○ |  | (2021/03/26追記)
| 血管撮影装置 | 手術室３ | Allura Clarity FD20 OR Table RoHS | PHILIPS | ○ | ○ | ○ |  | 静止画系と動画系どちらにも送信可能
| 血管撮影用ワークステーション | 血管撮影室 (心ｶﾃ-2) | Xtravision | PHILIPS | ○ |  |  |  | 動画系のみのストレージ
| 血管撮影用ワークステーション | 血管撮影室(IVR-1) | IW | PHILIPS | ○ | ○
| 血管撮影用ワークステーション | 血管撮影室(IVR-2) | Syngo-Work Place | Siemens | ○ | ○ |  |  | (2021/03/26追記)
| 血管撮影用ワークステーション | 血管撮影室(IVR-2) | ZioStation2 | アミン | ○※2 | ○※2 |  |  | (2021/03/26追記)
| 血管撮影用ワークステーション | 血管撮影室 (ハイブリッド手術室) | X-WP | Siemens | ○ | ○ |  |  | 静止画系と動画系どちらにも送信可能
| 血管撮影用ワークステーション | 血管撮影室 (ハイブリッド手術室) | ZioStation2 | アミン | ○※2 | ○※2
| 血管撮影用ワークステーション | 手術室３ | Xtravision | PHILIPS | ○ | ○ |  |  | 静止画系と動画系どちらにも送信可能
| 血管撮影用ワークステーション | 手術室３ | ZioStation2 | アミン | ○※2 | ○※2
核医学・PET | デジタルガンマカメラ | PETセンター | Symbia E GMS - 7700B | キャノンメディカル | ○ | ○ | ○
| SPECT専用 核医学画像診断システム | PETセンター | GCA-9300R | キャノンメディカル | ○ |  | ○ |  | 静止画系と動画系どちらにも送信可能
| ＰＥＴ－ＣＴ | PETセンター | Discovery ST Elite16 | GE | ○ | ○ | ○ | ○
| ＰＥＴ－ＣＴ | PETセンター | Discovery ST Elite Performance16 | GE | ○ | ○ | ○ | ○
| ＰＥＴ－ＣＴ | PETセンター | Discovery ST Elite Performance16 | GE | ○ | ○ | ○ | ○
| SPECT用ワークステーション | PETセンター3F 撮影室1 | Falcon | 日本メジフィジックス | ○ | ★
| SPECT用ワークステーション | PETセンター3F 撮影室2 | Falcon | 日本メジフィジックス | ○ | ★
| 核医学用ワークステーション | PETセンター3F | ZioStation2 | アミン | ○※2 | ○※2
| 核医学用ワークステーション | PETセンター3F | ZioStation2 | アミン | ○※2 | ○※2
| PET用ワークステーション | PETセンター2F 撮影室1 | Xeleris | GE | ○ | ★
| PET用ワークステーション | PETセンター2F 撮影室2 | Xeleris | GE | ○ | ★
| PET用ワークステーション | PETセンター2F 撮影室3 | Xeleris | GE | ○ | ★
CT | Ｘ線ＣＴ診断装置 | 画像診断センターCT2室 | Aquilion 64 | キャノン | ○ | ○ | ○ |  |  | DRY PIX (3)
| Ｘ線ＣＴ診断装置 (320列) | 画像診断センターCT3室 | Aquilion ONE VISION EDITION | キャノン | ○ | ○ | ○ |  |  | DRY PIX (3)
| Ｘ線ＣＴ診断装置 (80列) | 救急撮影室 | Aquilion Prime SP | キャノン | ○ | ○ | ○ |  |  | DRY PIX (3)
| Ｘ線ＣＴ診断装置 | 手術室4 | SOMATOM Definition AS Open | シーメンス | ○ | ○ | ○
| Ｘ線ＣＴ用インジェクター | 救急撮影室 | Dual Shot-GX7 | 根本杏林堂 | ○ |  | ○
| CT用ワークステーション | CT2室 | ZioStation2 | アミン | ○※2 | ○※2
| CT用ワークステーション | CT3室 | ZioStation2 | アミン | ○※2 | ○※2
| CT用ワークステーション | 救急撮影室 | ZioStation2 | アミン | ○※2 | ○※2
| CT用ワークステーション | 手術室4 | ZioStation2 | アミン | ○※2 | ○※2
| 冠動脈解析用ワークステーション | MRI3室横 | ZioStation2 | アミン | ○※2 | ○※2
MRI | MRI（1.5Ｔ） | 画像診断センターMRI1室 | MAGNETOM Avanto Fit | Siemens | ○ | ○ | ○ |  | (2021/03/26追記) | DRY PIX (3)
| MRI（1.5Ｔ） | 画像診断センターMRI2室 | MAGNETOM Avanto Dot | Siemens | ○ | ○ | ○ |  |  | DRY PIX (3)
| MRI（3.0Ｔ） | 画像診断センターMRI3室 | MAGNETOM Trio | Siemens | ○ | ○ | ○ |  |  | DRY PIX (3)
| 術中撮像用MRI（1.5Ｔ） | 手術室１ | Ingenia1.5 | PHILIPS | ○ | ○ | ○
| MRI用ワークステーション | MRI1室 | CMR | エントーレス | ○※2 |  |  |  | (2021/03/26追記)
| MRI用ワークステーション | MRI3室 | QSM | 日立 | ○※2 |  |  |  | (2021/03/26追記)
| MRI用ワークステーション | MRI3室 | ZioStation2 | アミン | ○※2 | ○※2
| MRI用ワークステーション | 手術室１ | ZioStation2 | アミン | ○※2 | ○※2
放射線治療 | 高エネルギー放射線発生装置 | リニアック室3 | ONCOR Impression （OKDI-7467ADMC) | キャノン |  |  |  |  | ※治療RISからMWM
| リニアック Versa | リニアック室2 | Versa HD | エレクタ
| CT同室型高エネルギー放射線発生装置 | リニアック室1 | Synergy | エレクタ
| CT同室型高エネルギー放射線発生装置（CT） | リニアック室1 | CT(TSX-201A/1A) | キャノン | ○ |  | ○
| 放射線治療計画用CT | 位置決めCT室 | Aquikion 16LB(TSX-201A/1A) | キャノン | ○ |  | ○
| 放射線治療計画用Xp | 放射線操作室 | console Advance | 富士フィルム |  |  |  |  | ※治療RISからMWM
| 放射線治療計画用TV | 導入予定 | 導入予定 | 導入予定
| 放射線治療計画装置 | 治療計画室 | RayStation | 日立 | ○ | ○
| 放射線治療 情報管理システム | 放射線操作室 | Shade Quest/TheraRIS | 富士フィルム医療ソリューション |  | ○ |  |  | VNAと直接接続あり（2021.06.22追記）
| 密封小線源照射装置 （腔内治療） | 小線源治療室 | マイクロセレクトロンHDR RAL-C | 千代田テクノル | ○
| 密封小線源治療計画装置 | 小線源治療室 | Oncentra Brachy | 千代田テクノル
| 前立腺がん密封小線源治療支援システム | 小線源治療室 | Oncentra Seeds | 千代田テクノル
その他 | 検像端末(1) | 一般撮影 | Synapse QA | 富士フイルム | ○ | ○ | ○※1
| 検像端末(2) | 一般撮影 | Synapse QA | 富士フイルム | ○ | ○ | ○※1
| 検像端末(3) | 手術室 | Synapse QA | 富士フイルム | ○ | ○ | ○※1 |  | 統合してリモート操作
救急撮影室
| 検像端末(4) | 放射線情報室 | i-Rad QA | インフォコム | ○ | ○
| 検像端末(5) | 超音波検査室 | i-Rad QA | インフォコム | ○ | ○
| 検像端末(6) | 核医学検査室 | i-Rad QA | インフォコム | ○ | ○ | ○※1 |  | PETと併用したい
| 検像端末(7) | CT室 | i-Rad QA | インフォコム | ○ | ○ | ○※1 |  | CT2/CT3と接続予定
| 検像端末(8) | MRI室 | i-Rad QA | インフォコム | ○ | ○ | ○※1 |  | MRI1/MRI2
| 検像端末(9) | MRI室 | i-Rad QA | インフォコム | ○ | ○ | ○※1 |  | MRI3/新棟MR
| 検像端末(10) | 核医学読影室 | i-Rad QA | インフォコム | ○ | ○
| 画像入出力システム | 医事課 | AOC※4 | Array | ○ | ○ | ○※1 |  | VNAと直接接続あり（2021.06.22追記）
| 画像入出力システム | 放射線情報室 | AOC※4 | Array | ○ | ○ | ○※1 |  | インポート用
| 画像入出力システム | 心カテ1室 | AOC※4 | Array | ○ | ○ | ○※1
| 画像入出力システム | ER受付★ | AOC※4 | Array | ○ | ○ | ○※1
| テンポラリーPACS | 医事課 | Gland bleu※4 | Array | ○ |  |  |  | iRad-QAに送信
| 画像入出力システム | PETセンター読影室 | Virtua※4 | コドニクス | ○ | ○ |  |  | iRad-QAに送信 ２D-PACSからのDicom pushにより画像読み込み
| Gateway Server | 放射線情報室 | Conneticut※4 |  | ○
| 術中ナビゲーションシステム | 先端医学棟MR操作室 | ★ | Brain Lab |  | ○※2
| 術中ナビゲーションシステム | 先端医学棟4F医師カンファ室 | ★ | Brain Lab |  | ○※2
| 遠隔読影端末 | 画像診断センター読影室 | Tele-RAD | ドクターネット | ○ | ○ |  |  | VNAと直接接続ありかも（2021.06.22追記）
| 遠隔読影端末 | PETセンター読影室 | V-Rad | ドクターネット |  | ○ |  |  | VNAと直接接続ありかも（2021.06.22追記） ２D-PACSからのDicom pushにより画像読み込み
| 線量管理システム | サーバー室 | Dose Manager | 富士フイルム |  |  |  |  | RSDRを送信
心エコー | 心臓超音波診断装置 | 生理検査フロア1 | EPIQ-1 | PHILIPS |  |  | ○
| 心臓超音波診断装置 | 生理検査フロア2 | EPIQ-2 | PHILIPS |  |  | ○
| 心臓超音波診断装置 | 生理検査フロア3 | EPIQ-3 | PHILIPS |  |  | ○
| 心臓超音波診断装置 | 生理検査フロア4 | iE-2 | PHILIPS |  |  | ○
| 心臓超音波診断装置 | 生理検査フロア5 | CX50（ポータブル） | PHILIPS |  |  | ○
| 心臓超音波診断装置 | 生理検査フロア6 | Vivid-1 | GE |  |  | ○
| 心臓超音波診断装置 | 生理検査フロア7 | 増設予定 |  |  |  | ○
| 心臓超音波診断装置 | OR2/OR3 | iE33-1 | PHILIPS |  |  | ○ |  | iE33-1 OR2/OR3でTEE使用時にMWMしたい OR3はパラレル転送でよい
[5 empty] | 79 | 43 | 57 | 18
|  | ：循環器PACS（Cardio Agent）に転送 |  |  | 2 | 1 | 5
| ○ | 新規接続 |  |  |  |  | ※PET・核の受付にMWM4ライセンス 心カテ3に1ライセンスあり
※１MWMではないが、RIS経由でオーダ情報を取得。
※２ Server型WS子端末であるためWS、核医学WSから画像送信、受信という形態ではない
※4 import/exportシステムは現行システムを仮定

## こども病院
こども病院
| モダリティ | 設置場所 | 機種 | メーカ | DICOM Storage Q/R |  | RIS接続 |  | 備考 | プリンタ
[5 empty] | Storage | Q/R | MWM | MPPS
| 一般撮影システム | X-1 | BENEO | 富士ﾌｨﾙﾑ | ○ |  | ○ | ○ |  | DRYPIX1
| 一般撮影システム | X-1 | GL | 富士ﾌｨﾙﾑ | ○ |  | ○ | ○
| 一般撮影システム | X-2 | BENEO | 富士ﾌｨﾙﾑ | ○ |  | ○ | ○ |  | DRYPIX1
| 一般撮影システム | 1F 放射線 | FCR | 富士ﾌｨﾙﾑ | ○ |  | ○ | ○ |  | DRYPIX1
| 透視・X線TV | X-4 | ZEXIRA | 東芝 | ○ |  | ○ |  |  | DRYPIX1
| 骨密度 | X-5 | Hologic Horizon | 東洋メディック | ○ |  | ○
| パノラマ・コーンビームCT | X-5 | AUGE SOLIO | 朝日レントゲン | ○ |  | ○ | ○
| 本館CT | 本館CT室(X-6) | AquilionCXL Main | 東芝 | ○ |  | ○ |  |  | DRYPIX1
| 本館CT | 本館CT室(X-6) | AquilionCXL Sub | 東芝 | ○ |  |  |  |  | DRYPIX1
| インジェクタ | 本館CT室(X-6) | Stellant | MEDRAD | ○ |  | ○
| MRI | MRI室 | Ingenia | Philips | ○ | ○ | ○ |  |  | DRYPIX1
| 治療計画装置 | リニアック室 | Eclipse(2020年度更新) | Varian | ○ | ○ |  |  | TOSHIBA CTと接続
| 治療計画装置 | リニアック室 | ARIA(2020年度更新) | Varian | ○
| SPECT-CT | 本館２階核医学 | Symbia T16 main | SIEMENS | ○ | ○ | ○
| SPECT-CT | 本館２階核医学 | Symbia T16 sub | SIEMENS | ○ | ○
| 西館CT | 西館４階CT室 | Sensation64（更新の可能性あり） | SIEMENS | ○ | ○ | ○ |  |  | DRYPIX1
| インジェクタ | 西館４階CT室 | Stellant（更新時接続の可能性あり） | MEDRAD
| ANGIO | 西館４階 | AXIOM Artis dBA（更新、増設の可能性あり） | SIEMENS | ○ |  | ○ |  |  | DRYPIX1
| ポータブルシステム | NICU | Tiara | 富士ﾌｨﾙﾑ | ○ |  | ○ | ○ |  | DRYPIX1
| ポータブルシステム | 西館4階機械室 | FCR | 富士ﾌｨﾙﾑ | ○ |  | ○ | ○ |  | DRYPIX1
| FPDポータブル | 1F 放射線 | Calneo flex | 富士ﾌｨﾙﾑ | ○ |  | ○ | ○
| FPDポータブル | 1F 放射線 | Calneo flex | 富士ﾌｨﾙﾑ | ○ |  | ○ | ○
| 可搬型X線透視装置 | OPE室 | Cios Spin | SIEMENS | ○
| 可搬型X線透視装置 | OPE室 | OPESCOPE ACTENO | SHIMADZU | ○ |  |  |  | DICOMオプション導入費用も見込む。
| 検像端末 | 放射線科１F | 更新対象検像端末（旧SynapseQA) | 更新対象 | ○ | ○ | ○※１ |  |  | DRYPIX1
| 検像端末 | 放射線科１F | 更新対象検像端末（旧Irad-QA) | 更新対象 | ○ | ○ | ○※１ |  | 2014.11導入
| 検像端末 | 放射線科１F | 更新対象検像端末（旧Irad-QA) | 更新対象 | ○ | ○ | ○※１ |  |  | DRYPIX1
| CT ワークステーション | 本館CT室 | zio station2 | amin | ○ | ○
| CT ワークステーション | 映像情報室 | zio station2 | amin | ○※2 | ○※2
| CT ワークステーション | 西館4階CT室 | Aquarius （更新の可能性あり） | teraricon | ○ | ○ |  |  |  | DRYPIX1
| CT ワークステーション | 本館2階核医学 | Aquarius （更新の可能性あり） | teraricon | ○※2 | ○※2 |  |  |  | DRYPIX1
| ワークステーション | 本館2階核医学 | Leonardo(故障中。修理予定なし） | SIEMENS | ○ |  |  |  | 使用していない。
| ワークステーション | 西館4階ANGIO室 | Leonardo（更新、増設の可能性あり） | SIEMENS | ○ |  |  |  |  | DRYPIX1
| MRI ワークステーション | MRI室 | ISP | Philips | ○ | ○ |  |  |  | DRYPIX3
| MRI ワークステーション | MRI室 | IDS 7 | Philips | ○
| MRI ワークステーション | MRI室 | CVI 42 | EN-TORRES | ○
| ワークステーション | X-4 |  | 東芝
| 手術支援システム | 西６病棟、OPE室 |  | Medtronic |  | ○
| 画像入出力システム | 医事課 | 更新対象(旧AOC) | 更新対象 | ○ | ○ | ○ |  |  | DRYPIX1
| 画像入出力システム | 医事課 | 更新対象(旧AOC) | 更新対象 | ○ | ○ | ○ |  |  | DRYPIX1
| 検像端末 | エコーセンター | 新規 | 新規 | ○ | ○ | ○※１
| エコーセンターUS | エコーセンター4 | Aplio i800 | Canon | ○ |  | ○
| エコーセンターUS | エコーセンター5 | ARIETTA S70 | HITACHI | ○ | ○ | ○
| 心エコー | エコーセンター3（生理検査） | VividE9 BT12 | GE | ○ |  | ○
| 心エコー | エコーセンター2（生理検査） | SC2000 | SIEMENS | ○ |  | ○
| 心エコー | エコーセンター1（生理検査） | EPIQ CVx | philips | ○ |  | ○
| 泌尿器科US | 泌尿器科、腎臓内科外来 | Logiq-P6 | GE | ○ |  | ○ |  | RISは6台。無線使用。海4,5,6 空1,2,3
| 泌尿器科US | 泌尿器科、整形外科外来 | Xario 100G | Canon | ○ |  | ○ |  | RISは5台。無線使用。海2,3,4,5,6
| 外科US | OPE室 | ARIETTA 750 | HITACHI | ○ |  | ○
| 脳神経外科US | 外科病棟 | ARIETTA A70 | HITACHI | ○ |  | ○
| NICU US | 北館２階 | SONOS7500 | philips | ○
| NICU US | 北館２階 | iE33 | philips | ○
| NICU US | 北館２階 | iE33 | philips | ○
| 北館 US | 北館4階 | Xalio SSA-660A | 東芝（現Canon） | ○ |  |  |  | エンドサポート（2020～）
| 北館 US | 北館4階 | Aplio 400 pratinum | 東芝（現Cacon） | ○ |  | ○
| 産婦人科US | 西館２F 周産期センタ 外来 | EUB-5500 | 日立 | ○
| 産婦人科US | 西館２F 周産期センタ 外来 | Voluson E10 | GE | ○
| 産婦人科US | 西館２F 周産期センタ 外来 | LOGIQ3 | GE | ○
| 産婦人科US | 西館２F 周産期センタ 外来 | LOGIQ3 | GE | ○
| 産婦人科US | 西館２F 周産期センタ 処置室 | EUB-5500 | 日立 | ○
| 産婦人科US | 西館２F 周産期センタ | Voluson P8 | GE | ○
| 産婦人科US | 西館２F 周産期センタ | Voluson P8 | GE | ○
| 産婦人科US | 西館２F 周産期センタ | Vscan | GE | ○
| ER US | ER | Logiq-e ExpertB | GE | ○ |  | ○
| CCU US | 西館３階 | iE33 | philips | ○
| CCU US | 西館３階 | EPIQ 7G | philips | ○
| 循環器病棟 US | 検査科１F | SONOS7500（資産外） | philips | ○
| 循環器病棟 US | 西館３階 | SONOS7500 | philips | ○
| オペ室 US | オペ３ルーム | iE33 | philips | ○
| カテ用US | 西館４階アンギオ室 | Vivid-i | GE | ○
| PICU US | 西館５階 | Vivid S5 | GE | ○
| PICU US | 西館５階 | SONIMAGE HS1 | コニカミノルタ | ○
| 神経科US |  | Vscan Dual PROBE | GE
| 整形US | 外来1F | LOGIQ BOOK （元産科） | GE
| 動画サーバ | 西館４階機械室→サーバー室 | Goodnet | ニプロ | ○ |  | ○※１
：Goodnet保存
| ○ | 新規接続
※１MWMではないが、RIS経由でオーダ情報を取得。
※２ Server型WS子端末なので映像情報室WS、核医学WSから画像送信、受信という形態ではない

## こころの医療センター
こころの医療センター
| モダリティ | 設置場所 | 機種 | メーカ | DICOM Storage Q/R |  | RIS接続 |  | 備考 | プリンタ
[5 empty] | Storage | Q/R | MWM | MPPS
| 一般撮影システム | 1F 放射線科 | コンソール パノラマ | 富士ﾌｨﾙﾑ | ○ |  | ○ | ○ | ビルトインタイプを希望
| デンタル撮影システム | 1F 放射線科 |  |  | ○ |  | ○ | ○ | 現行フィルム出力しているが、IP機器に更新することでフィルムレス化目指したい。
| 一般撮影システム | 1F 放射線科 | FPDポータブル | 富士ﾌｨﾙﾑ | ○ |  | ○ | ○
| CT装置 | 1F 放射線科 | Aquilion | 東芝 | ○ |  | ○ | ○
| 検像端末 | 1F 放射線科 | 新規導入予定 |  | ○ | ○ |  |  | VNAと直接接続 VNAよりStorage/DICOM web