仕様書一部変更のお知らせ

平成26年1月29日（水）

1月27日（月）に掲載した仕様書について、記載に一部不十分な点がありましたことをお詫びいたします。仕様書2については、【修正後】のファイルをお使いください。

修正箇所については以下の2点です。

①下線部を追加

１．内訳

画像処理機能搭載Ｘ線回診車

本体　　　　　　　　１式

デジタル平面検出器型画像システム　 １式

バーコードリーダ　　１台

画像処理ソフト　　　１式

散乱線除去グリッド　２枚

RIS/PACS接続　　　　１式

カセッテ（IP付き）　1式

その他

設置調整に関わる工事一式

②以下の項目を追加

７．カセッテ（IP付き）

7-1　IP付きカセッテ（半切りサイズ）1式を用意すること。

③「その他」の項目番号を７から８に変更

８．その他

8-1　据付、調整によって生じた廃棄物は供給者が引き取り、法に従って適切に処分すること。また、それに関わる費用についても応札金額に含まれるものとする。

8-2　障害発生時の復旧については、通報を受けてから１時間以内に現場到着または対応の連絡が可能な体制であること。

8-3　当該製品納入後の10年間は部品の供給を確保すること。

8-4　取り扱い説明に関する教育訓練は当院担当者と協議のうえ、指定する日時、場所で行うこと。

8-5　取扱説明書等は日本語版を２部以上提出すること。

8-6　落札から納入までに装置の仕様変更等があった場合は病院の指定する仕様で納入すること。