保守業務仕様書

(　超音波診断装置 Vivid E9　)

地方独立行政法人静岡県立病院機構静岡県立こども病院（甲）を委託者とし、　　　（乙）を受託者とし、平成　　年　　月　　日付けで締結した医療器械等点検整備業務委託契約書第５条に定める業務内容は次のとおりとする。

第１　　定期点検整備

（１）　実施回数　　　　　　委託期間中　５回（各年度１回）

（２）　点検整備項目等　　　別紙のとおり

（３）　実施日時等

乙は、甲と協議のうえ、原則として土・日曜日及び祝祭日を除いた日の午前９時から午後５時までに甲の業務に支障のないよう留意して点検を実施しなければならない。

（４）　技術員

点検を実施する技術員は、当該器械に関する専門的知識・技術を有する者でなければならない。

第２	修理

（１）　技術員の優先的派遣

委託期間内において、当該器械に故障又は損傷（以下「故障等」という。）が生じ、甲が修理を要請したときは、乙は優先的に技術員を派遣し、速やかに必要な修理を行わなければならない。

第３	その他

（１）　対象機器

対象機器は別紙のとおりとする。

（２）　契約内容

契約は、フルメンテナンス契約とし、具体的な保守体制や保守内容は、別紙保守契約

内容のとおりとすること。

（３）　災害時対応

乙は、地震警戒宣言発令時及び地震その他の災害発生時には、甲からの要請に	迅速に対応するよう最大限の努力を払うものとする。