2014年９月

アトム保育器　デュアルインキュi　体重モニタ付　仕様書②

アトム保育器 デュアルインキュi 体重モニタ付は、以下の要件を満たすこと。

- 保育器モードとウォーマーモードの２つの機能が、使用できること。

- マニュアルコントロール、サーボコントロール、いずれの制御方法でも使用できること。

- 器内の湿度がサーボコントロールできること。

- パルスオキシメーターが内蔵されていること。

- 器内の酸素濃度が制御できること。

- 児の体重を１ｇ単位で測定できる体重モニタを備えていること。

- 測定パラメータの全てがリアルタイムにディスプレイに表示され、モニタリングできること。

- 見やすい高さで、処置中にも児や保育器の状態を容易に確認できるカラーディスプレイを有すること。

- トレンド表示機能により、バイタルサインと器内環境の変動がグラフにより確認できること。

- コントロールパネルはタッチパネルで、操作性、視認性に優れること。

- フードの両側から操作・処置できる機能を備えていること。

- 前後のフードに内壁が付いていること。

- 処置窓や手入れ用窓の開放時には、エアカーテンが形成されること。

- 臥床台の引き出し、傾斜が無段階にできること。

- CRPタイマ及びアプガータイマが付いていること。

- X線カセッテトレーが処理窓を開けずに出し入れできること。

- フィルターカバーに透明な窓が付いていて、工具を使わずにフィルター交換ができること。