建築設計業務委託特記仕様書

Ⅰ　業務概要

１　業務名称

平成２６年度 静岡県立こども病院宿舎系浄化槽改修工事実施設計業務

２　履行期限

平成２７年３月２０日限り

３　適用

本特記仕様書（以下「特記仕様書」という）に記載された特記事項については、「○」印が付いたものを適用する。

４　業務種別

本業務の種別は以下による。

なお、詳細は、Ⅲ 業務仕様による。

・建築実施設計に関する標準業務

・建築実施設計に関する追加業務

・電気設備実施設計に関する標準業務

・電気設備実施設計に関する追加業務

○ 機械設備実施設計に関する標準業務

○ 機械設備実施設計に関する追加業務

５　工事費（直接工事費）

目標とする直接工事費は、32,000千円とする。

６　計画施設概要

- 施設名称  ：　静岡県立こども病院　宿舎系浄化槽（仮称）

- 敷地の場所：　静岡市葵区漆山地内

- 敷地面積  :　　113,429.46㎡

- 構造規模 ：　以下の施設に対応する合併処理浄化槽

- 医師宿舎L棟　３LDK×20戸

- 医師宿舎M棟　単身者用21戸

- 院内保育所　定員最大80名（乳幼児）

- 看護師宿舎G棟　1階　家族宿泊施設「コアラの家」　２K×3戸　１K×3戸

２・3階　研修医宿泊施設　単身者用×18戸

- 既存設備解体：活性汚泥方式汚水処理施設　340人槽（60㎡）

Ⅱ　設計の進め方

- 地方独立行政法人静岡県立病院機構契約業務委託契約約款に基づいて契約を履行すること。

- 当院建築アドバイザー及び監督員と内容について調整をとること。

- 別紙1の設計理念に基づいて設計を進めること。

- 受託者は建築基準法及び建築士法等の法令上の設計者となるので、その責任を全うしなければならない。

- 設計は建築基準法及び関係法令並びにこれに基づく命令及び条例の規定、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様書及び標準図によるほか、静岡県の定める各種の設計基準等に準ずること。

- 業務に先立ち、別紙２の業務実施計画書作成要領に基づいて業務実施計画書を監督員に報告する。管理技術者等は報告した業務実施計画書に基づき業務を進めること。

- 現状を十分調査の上、監督員と綿密な打ち合わせを重ねて設計を進めること。

- 設計の段階ごとに設計案を提出し、監督員の確認を受けてから次の段階へ進むこと。

- 設計の一部について他の専門事務所に協力を求める場合は、十分な能力を有する者を選定するとともに自らの責任において指導すること。なお、詳細は５　協力事務所届出等の提出を参照のこと。

- 工法・材料・機器類等の選定にあたっては、価格・実績・市場の流動性・維持管理の容易性等十分な比較検討を して採用すること。

- 特定の新技術・新工法および特許等に関わる導入については、十分な検討を行い優位性・合理性を有することを検証し、監督員と協議の上、採用すること。

- 技術情報や見積書等の収集に当たっては、特定のものに偏ることなく又、設計に利害を有する者から過度の技術サービスを受ける事なく自らの責任において収集すること。

- 設計が終了したときは、監督員が指定する設計図書の複製を提出して審査を受け、これに基づいて所要の訂正を行い、検査を受けた後、成果品を引き渡すこと。

- 前項のほか、監督員の指示により白焼図又は青焼図を適宜提出すること。

- 概略工事工程表を作成する場合は、監督員との協議完了後設計をまとめる。

- CAD図面の作成は、「静岡県CAD図面作成要領（案）（平成二十年4月）」によること。

- 工事特記仕様書は静岡県の仕様に準ずること。

- 特記仕様書に明記されていない事項があるときは、委託者と受託者との間で協議して定めること。

Ⅲ　業務仕様

特記仕様書に記載されていない事項は、「土木設計業務等共通仕様書」（平成11年3月31日告示第328号）に準ずる。

- 設計業務の内容及び範囲

- 標準業務の内容及び範囲

標準業務の内容は、次のア、イに掲げるものとし、以下の資料作成等を含むものとする。

※委託業務の履行にあたって、設計内容の説明等に用いる資料等の作成

※建築基準法施行令第９条による建築関係規定による各種申請に用いる資料の作成

※工事費概算調書の作成

ア　実施設計

○ 要求等の確認

○ 法令上の諸条件の調査及び関係機関との打ち合わせ

○ 実施設計方針の策定

○ 実施設計図書の作成

○ 概算工事費の検討

○ 実施設計内容の建築主への説明等

イ 　設計意図の伝達

○ 設計意図を正確に伝えるための質疑応答、説明等

○ 工事材料、設備機器等の選定に関する設計意図の観点からの検討、助言等

- 対象外業務の有無

ア　建築技術職員等の関与の有無

・ 有

○ 無

イ　資料提供等の有無

○ 提供する資料が少ない

・ 類似の参考例がある

・ 既存図面の一部修正程度

- 追加業務の内容及び範囲

○ 積算業務（積算数量算出書の作成、単価作成資料の作成、見積徴収、見積検討資料の作成）

○ 浄化槽に関する計算書の作成、申請準備

・建築基準法に基づく計画通知手続業務（必要な資料の作成を除く。）

・ 市町指導要綱による中高層建築物の届出書の作成及び申請手続業務（標識看板の作成、設置報告書の届け出）

・ 省エネルギー関係計算書の作成および申請手続業務

・ 建築物総合環境性能評価システム（CASBEE静岡）による評価に関わる業務（2,000㎡以上の場合）

・ グリーン購入法環境物品チェツクリストの作成

○ 設計概要書の作成

・ 環境配慮型建物チェツクシートの作成

・ リサイクル計画書の作成

○ 概略工事工程表の作成

- 成果品仕様および提出物

○図面はA１版とする。

○提出物：	仕様書･図面	A1白焼		１部

A3縮小版白焼	３部

図面CADデータ	（DXF形式及びPDF形式）

設計書		A4版		１部

設計書データ（xlsx形式）

金抜設計書（PDF形式)

※建築・電気設備・機械設備別

○実施設計のみとし監理は行わない。

３　求める成果品の概要

○概ね以下の図面を作成し提出する。仕様書を除き概ね1枚（A1）を想定している。

○縮尺は概略であり監督員と協議し決定する。

○作成する成果品の内容は病院と協議する。

○工事中の粉塵・アスペルギルス対応は病院と協議する。

①特記仕様書

②浄化槽計算書（容量、処理能力）

③図面（配置図、平面図、断面図他）

④仮設計画図

⑤関係所管打合記録

４　電子納品

- 電子納品対象成果物

ア　対象成果物

・業務工程表　　　　　　・ 業務代理人通知書等　　　○設計図　　　○設計書

・採用単価表　　　　　　・ 調査写真

イ　適用基準類

○文書：ワープロソフト（MSワード等）

○図面：オリジナルソフト形式及びＤＸＦ変換形式及びＰＤＦ形式

○設計書：表計算ソフト（MSエクセル等）

- 提出物等

○全ての成果品を記録したCD-R1枚及び設計図のみを記録したCD-R1枚

（共にCD-Rラベルに工事名称等を焼き付けたもの）

○電子媒体納品書（県様式1に準ずる）

- その他

ア　「静岡県建築設計業務等電子納品要領（案）（平成20年4月）」によること。

（静岡県庁HP内【ホーム】-くらし【建築・住宅】-【静岡県の公共建築】-【営繕事業に係る電子納品】参照）

イ　提出されたCADデータは当該施設に係る工事の請負契約者に貸与し、当該工事における施工図及び当該施設の完成図の作成等に使用する。

５　協力事務所届等の提出

- 業務の一部について構造・設備等のほかの専門事務所（以下、「協力事務所」という）に協力を求める場合には、速やかに協力事務所届（県様式２に準ずる）を提出すること。

- 協力事務所の選定

協力事務所の選定にあたっては、構造事務所及び設備事務所について、それぞれ次の要件を満たすものであること。

ア　構造事務所

建築士法（昭和25年法律第202号）による建築士事務所登録を受けていること。

イ　設備事務所

次のいずれかの事務所であること

（ｱ）建築士法（昭和25年法律第202号）による設備設計一級建築士又は建築設備士が１名以上所属していること。

（ｲ）平成26･27年度静岡県建設関連委託業務入札参加資格者名簿に登録されていること。

６　建設副産物対策

受託者は、設計にあたって建設副産物対策（発生の抑制、再利用の促進、適正処理の徹底）について検討を行い設計に反映させるものとする。

７　その他特記事項

受託者は、成果品又は成果品を利用して完成した建築物の内容を公表する場合には、あらかじめ、受託者の承諾を得なければならない。

別紙１

設計理念

- 敷地

施設の敷地は、当該施設の用途に応じて、以下の事項を総合的に勘案して設計する。

- 地形、地質、気象等の自然条件による災害の防止を図り、かつ、環境の保全に配慮する。

- 都市計画その他法律に基づく土地利用に関する計画との整合性を図り、良好な市街地環境等の形成に配慮する。

- 施設の将来需要、敷地の有効利用、周辺環境への影響に配慮し、建築物・駐車場・緑地等の施設を適正に配置する。

- 施設

施設は、当該施設の用途に応じて、地域性、機能性及び経済性等の各観点から以下の事項を総合的に勘案して設計する。

  - 地域性

施設は、地域の歴史、文化及び風土に配慮し、周辺の自然環境及び都市環境と調和したものとする。

  - 防災機能の確保

施設は、地震及び浸水等の災害時に求められる機能に応じて、建築構造部材、非構造部材、設備機器等の総合的な安全性を確保したものとする。

  - 高齢者、身体障害者等への対応

施設は、高齢者、身体障害者等の円滑な利用に配慮したものとする。

  - 環境保全への配慮

材料、機器等及び工法は、環境の保全に配慮したものとする。

  - エネルギーの効率的利用

施設は、エネルギーの効率的利用および熱の損失の防止を配慮したものとする。

  - 県産材の利用促進

地産地消による環境負荷の低減及び人にやさしい施設づくりの観点から、構造材及び内装材への積極活用を図るものとする。

  - 資源の有効活用

材料及び機器等は、資源のリサイクル等有効利用を考慮したものとする。

  - 快適性、利便性の確保

施設は、快適な室内環境及び外部環境が得られ、使いやすいものとする。

  - 高度情報化への対応

施設は、設置目的に応じて高度情報化に対応できるものとし、かつ、安全性、信頼性を確保したものとする。

  - メンテナビリティー及びフレキシビリティーの確保

施設は、維持・管理・が容易に行なう事ができ、かつ、耐用期間中の需要の変化に対応できるよう配慮したものとする。

  - 良好な品質の確保

施設は、材料及び機器等を信頼性のあるものとするとともに、安全性、経済性等を考慮して、

良好な品質を確保したものとする。

  - 長期的経済性（コスト削減）への対応

材料及び機器等は、品質、性能、耐久性を総合的に勘案し、ライフサイクルを通じて全体の費用の軽減が図られるよう配慮したものとする。

別紙２

業務実施計画書作成要領

- 業務実施計画

業務実施計画は、契約図書の確認及び現地調査に基づき、履行期間内に契約図書に定められた業務を適正に実施する方法等を業務に先立ち具体的に決めることであり、業務実施の基本となるものである。

また、立地条件、用途、構造、規模等の設計与条件がそれぞれ異なるので、計画にあたってはそれらの条件を充分に把握するとともに多角的に調査したうえで作成し、監督具に報告すること。

（1）業務実施工程表

原則、業務実施工程表を作成する。

（2）業務管理体制系統図

契約図書に定められた、管理技術者、主任担当技術者等の責任者を定めた、業務管理体

制系統図を作成する。

（3）総合業務実施計画書

業務の実施に先立ち、業務の全般的な進め方や業務の実施方法、品質確保と管理方針

等の大要を定めた、総合的な実施計画書を作成する。

- 業務実施計画書の内容

建築設計業務実施計画書の記載事項は概ね次のとおりである。

（1）準拠する基準等

（2）業務実施工程表

（3）受注者管理体制系統図

（4）総合業務実施計画書（業務の全般的な進め方、業務実施方法、業務管理方針等）

（5）使用する構造計算プログラム

（6）建築士事務所登録の状況（建築士事務所登録通知書の写しを添付する）

（7）構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士による法適合確認が必要な設計については、その指名及び所属する建築士事務所名（資格証及び建築士事務所登録通知書の写しを添付する。）