| 質問事項 | 質問内容及び回答 |
| --- | --- |
| １ | 図面番号 A-10 S-01流し台 移設とありますが、どこから移設すれば宜しいでしょうか？ご指示ください。 回答 西側6mの位置からの移設としてください。 |
| ２ | 図面番号 A-10 8 壁見切詳細図が記載されていますが、どこか該当するところがあるのでしょうか？ 回答 L3壁が該当します。A-07図ご参照ください。 |