## 仕様書表紙
心電図データマネージメントシステム MOBEAM
型式： EFS-8800
仕様書②

## 仕様要件
Ⅰ．仕様書概要説明
１．調達の背景及び目的
生理検査機器とコンピュータを組み合わせ、データの収集から解析・編集・保存等のシステム化が普及し、各診療分野で利用されて診断・治療等に多大な効果をあげている。 本装置の導入により、検査装置で収録したデータをサーバで保存管理し、必要とする情報を過不足なく取り出すことが可能となる。 また、厚生労働省が示した電子保存指針に準拠した本装置により責任の明確化が行える。
調達物品の名称 生理検査波形ファイリングシステム 一式
調達物品の構成
1 生理検査波形ファイリングシステム ハードウェア 一式
| 1-1 | データサーバ装置ハードウェア |  | １式
| 1-2 | Ｗｅｂサーバ装置ハードウェア |  | １式
| 1-3 | サブユニット端末ハードウェア |  | １式
| 1-4 | モノクローレーザプリンタ装置 |  | １式
| 1-5 | スキャナー装置 |  | １式
2 生理検査波形ファイリングシステム ソフトウェア 一式
| 2-1 | データサーバ装置ソフトウェア |  | １式
| 2-2 | サブユニット端末ソフトウェア |  | １式
| 2-3 | Ｗｅｂサーバ装置ソフトウェア |  | １式
| 2-4 | 波形参照用ビュアーソフトウェア |  | １式
3 | 障害支援体制等
4 | その他
1 | 生理検査波形ファイリングシステム ハードウェアは以下の条件を満たしていること。
| 1-1 | データサーバ装置ハードウェアは以下の条件を満たすこと。
|  | 1-1-1 | CPUはインテルXeonプロセッサー E3-1220 （3.1GHz）相当以上であること。
|  | 1-1-2 | 主記憶装置の容量は8GB以上であること。
|  | 1-1-3 | ハードディスク容量は計500ＧＢ以上であること。
|  | 1-1-4 | データ保存部のハードディスクはRAID１以上の構成で、単一故障でもデータの損失に陥らないこと。
|  | 1-1-5 | 1000Mbps以上のLANインターフェイスカードを2基装備すること。通信プロトコルはTCP／IPに対応していること。
|  | 1-1-6 | キーボード、マウスを装備すること。
|  | 1-1-7 | DVD-ROMまたはDVDSuperMULTIドライブ装置を装備していること。
|  | 1-1-8 | 無停電電源装置を有すること。一定条件を超える停電時、本システムを自動シャットダウンする機能を有するとともに、復旧後自動的に本システムが起動する機能を装備していること。
|  | 1-1-9 | ＯＳはMicrosoft Windows Server 2008 R2 standard相当以上であること。
| 1-2 | Ｗｅｂサーバ装置ハードウェアは以下の条件を満たすこと。
|  | 1-2-1 | CPUはインテルXeonプロセッサー E3-1220 3.1GHz相当以上であること。
|  | 1-2-2 | 主記憶装置の容量は8GB以上であること。
|  | 1-2-3 | データ保存部のハードディスクはRAID1以上の構成で、単一故障でもデータの損失に陥らないこと。
|  | 1-2-4 | 1000Mbps以上のLANインターフェイスカードを2基装備すること。通信プロトコルはTCP／IPに対応していること。
|  | 1-2-5 | 無停電電源装置を有すること。一定条件を超える停電時、本システムを自動シャットダウンする機能を有するとともに、復旧後自動的に本システムが起動する機能を装備していること。
|  | 1-2-6 | ＯＳはMicrosoft Windows Server 2008 R2 standard相当以上であること。
| 1-3 | サブユニット端末ハードウェアは以下の条件を満たすこと。
|  | 1-3-1 | CPUはインテルCore i3-3240 プロセッサー(3.40GHz)相当以上であること。
|  | 1-3-2 | 主記憶装置の容量は4GB以上であること。
|  | 1-3-3 | ハードディスク容量は計250ＧＢ以上であること。
|  | 1-3-4 | 液晶ディスプレイ装置の表示サイズは対角17インチ以上であること。
|  | 1-3-5 | キーボード、マウスを装備すること。
|  | 1-3-6 | 1000Mbps以上のLANインターフェイスカードを1基装備すること。通信プロトコルはTCP／IPに対応していること。
|  | 1-3-7 | DVD-ROMまたはDVDSuperMULTIドライブ装置を装備していること。
|  | 1-3-8 | OSはMicrosoft Windows 7相当以上であること。
| 1-4 | モノクローレーザプリンタ装置は以下の条件を満たすこと。
|  | 1-4-1 | 600dpi以上の解像度を有すること。
|  | 1-4-2 | A4用紙の印刷に対応していること。
|  | 1-4-3 | 本体に、10BASE-TX及び100BASE-TX以上に対応しているネットワークインターフェースを内蔵していること。
| 1-5 | スキャナー装置は以下の条件を満たすこと。
|  | 1-5-1 | 600dpi以上の光学解像度を有すること。
|  | 1-5-2 | スキャナー取込の原稿サイズはA4サイズに対応していること。
|  | 1-5-3 | PC本体とは、USB規格で接続できること。
2 | 生理検査波形ファイリングシステム ソフトウェアは以下の条件を満たしていること。
| 2-1 | データサーバ装置ソフトウェアは以下の条件を満たすこと。
|  | 2-1-1 | データベースはOracle11g相当以上であること。
|  | 2-1-2 | データ修正を行った履歴を管理できる機能を有すること。
|  | 2-1-3 | LAN端子を内蔵した指定心電計端末と直接オンライン接続が可能であること。
|  | 2-1-4 | 指定心電計端末の接続により、最大10分間の12誘導もしくは15誘導生波形データの収録が可能であること。
|  | 2-1-5 | オーダー情報を指定心電計端末に受け渡すことができ、検査機器側にて表示する機能を有すること。
|  | 2-1-6 | オーダー情報の詳細情報（診療科、病棟、コメント等）を指定心電計端末に受け渡すことができ、検査機器側にて表示する機能を有すること。
|  | 2-1-7 | 指定心電計端末の端末番号を指定してオーダー情報を振り分ける機能を有すること。
|  | 2-1-8 | LAN端子を内蔵した指定長時間心電図解析装置と直接波形データのオンライン接続が可能であること。
|  | 2-1-9 | オーダ情報を指定長時間心電図解析装置に受け渡すことができ、検査機器側にて表示する機能を有すること。
|  | 2-1-10 | LAN端子を内蔵した指定運動負荷心電図検査装置と直接波形データのオンライン接続が可能であること。
|  | 2-1-11 | オーダ情報を指定運動負荷心電図検査装置に受け渡すことができ、検査機器側にて表示する機能を有すること。
|  | 2-1-12 | 所見の各種定義テーブルを編集する機能を有すること。
|  | 2-1-13 | 操作者のレベル設定により、処理可能な制限を行えること。
|  | 2-1-14 | 過去に収録した心電図データについて、指定心電計端末においてサーバーに収録されたデータを読み出すことが可能であること。
| 2-2 | サブユニット端末ソフトウェアは以下の条件を満たすこと。
|  | 2-2-1 | オーダーワークリスト表示を搭載しており、常に検査の進捗情報を表示していること。検索条件や表示項目を設定にて変更することが可能であること。
|  | 2-2-2 | オーダー情報が無い場合でも検査を開始することができ、オーダが無い検査をリスト化できること。
|  | 2-2-3 | オーダー情報が無い検査データについて、オーダー発生後にオーダーとデータの紐付け処理を容易に行うことが可能であること。
|  | 2-2-4 | 検査データのリスト表示を有しており、自動もしくは手動でのリスト更新が可能であること。検索条件や表示項目を設定にて変更することが可能であること。
|  | 2-2-5 | データの検索条件として、日付・ID番号・氏名・年齢・生年月日・性別・コメント・依頼部門コード・検査項目名・担当医師名・担当技師名・グレード・所見・ミネソタコード・検査種別・OR、修正等の処理済み情報・削除データ、オーダ番号を指定する機能を有すること。
|  | 2-2-6 | データの検索において検索条件を複数登録しておくことが可能であること。また、使用ユーザー毎に検索条件の登録が可能であること。
|  | 2-2-7 | 検索されたデータを、データ番号、日付、時刻、ＩＤ番号、患者氏名等の各属性情報よりソート可能であること。
|  | 2-2-8 | 患者属性編集画面より属性取得することで、オーダ情報で予め登録した被検者の情報を自動入力できること。
|  | 2-2-9 | 心電図のオーバーリード機能を有すること。
|  | 2-2-10 | 所見の変更が無くてもＯＲ済みとさせることが可能であること。
|  | 2-2-11 | 確定データであることを指定できる機能を有すること。また、確定したデータは編集が行えない機能を有すること。
|  | 2-2-12 | 心電図を時系列比較表示されたイメージで、印刷可能であること。
|  | 2-2-13 | 指定した心電図データを、ＬＡＮにより接続された指定心電計端末に送信し、サーマルレコーダにて印字可能であること。
|  | 2-2-14 | 波形レポートの印字が可能であること。設定により、波形感度、波形位置、グリッドＯＮ／ＯＦＦ、波形ライン幅、用紙方向（縦/横）の指定が可能であること。
|  | 2-2-15 | 指定により解析情報、被検者情報を項目別に印字させないことが可能であること。
|  | 2-2-16 | 設定によりデータ登録と同時に自動印刷が可能であること。
|  | 2-2-17 | データ表示時の画面をJPEG画像としてクリップボードに貼り付けもしくは画像ファイルに出力可能であること。
|  | 2-2-18 | 心電図データの入力形態は、LANによるオンラインと、PCカード、CFカード、USBによるオフラインが可能であること。
|  | 2-2-19 | PC・CFカード、USBに収録された心電図データを画面上でリスト表示でき、その全て、又は選択した心電図データを本体に登録可能であること。
|  | 2-2-20 | PC・CFカード、USB内の心電図データを登録する際に、オーダー情報を自動的に入力可能であること。
|  | 2-2-21 | 波形表示は、自動感度の変更や搬送速度の変更が可能でありセンタリングの自動／固定の指定が可能であること。また、標準１２誘導及び１５誘導心電図データを、代表波形形式（ドミナント、アベレージ）、フルリード３ｃｈ・６ｃｈ・１２ｃｈ、四肢、胸部のフォーマットから選択し表示可能であること。
|  | 2-2-22 | 心電図検査12誘導もしくは15誘導データについて、最大10分間の生波形データを表示する機能を有すること。また、波形拡大・計測が可能であること。
|  | 2-2-23 | 波形計測機能を有すること。拡大波形表示時での手動計測、デバイダを用いた計測が可能であること。また、通常波形表示時にもデバイダを用いた計測が可能であること。
|  | 2-2-24 | 心電図R-R検査生波形データの全ての波形及びR-Rトレンドグラフ・ヒストグラムのグラフ表示が行える機能を有すること。
|  | 2-2-25 | 同一被検者の波形を比較表示可能であること。また、設定により、１２誘導２件の比較、４件の比較、あるいは１０件の同時比較が可能であること。４件の同時比較については心電図データの誘導別、検査データ別、重ね合わせ表示が可能であること。１０件の同時比較については、四肢誘導、胸部誘導の誘導別比較が可能であること。また、任意に表示データの変更、並べ替えができること。
|  | 2-2-26 | データ表示画面から同一被検者のデータ履歴をリスト表示させ、リストより選択した過去データを表示させることが可能であること。
|  | 2-2-27 | 心電図検査１２誘導及び１５誘導長時間生波形データの全ての波形を画面表示し波形拡大・計測機能を有すること。
|  | 2-2-28 | 心電図12誘導検査結果についてはバゼット式とフリデリシア式で算出されたＱＴｃが両方同時に表示可能であること。
|  | 2-2-29 | 基本計測値、所見表示部、ミネソタコード表示部、被検者情報部、コメント部の各項目の内容を編集可能であること。
|  | 2-2-30 | 基本機能として微小心電図の波形データを参照することが可能であること。
|  | 2-2-31 | 画像登録機画面より、スキャナーによるレポートの取込や出力された画像の取込が可能であること。
|  | 2-2-32 | スキャナーを接続し、画像登録機能画面よりスキャナと連動して画像取込を行うことが可能であること。
|  | 2-2-33 | オーダー一覧画面からオーダーを選択後、画像登録機能画面に移行することが可能であること。
| 2-3 | Ｗｅｂサーバ装置ソフトウェアは以下の条件を満たすこと。
|  | 2-3-1 | 院内端末のWebブラウザ上で結果の閲覧が可能なこと。
|  | 2-3-2 | 結果Web画面上で画像参照が可能であること。波形ビュアーソフトを起動し、波形データとして参照することが可能であること。
|  | 2-3-3 | 結果Web画面上より波形ビュアーソフトを起動し、波形データとして参照することが可能であること。
| 2-4 | 波形参照用ビュアーソフトウェアは以下の条件を満たすこと。
|  | 2-4-1 | 院内端末にインストールし動作することが可能であること。また、結果参照時に波形ビュアーソフトの起動により、波形データとして参照することが可能であること。
|  | 2-4-2 | 心電図について、パスワードによるユーザ認証で所見変更やコメント入力を可能とする判読処理機能を有すること。
|  | 2-4-3 | 表示された心電図データについて、感度の変更や搬送速度の変更が可能であること。また、センタリングの自動／固定の指定が可能であること。また、標準１２誘導及び１５誘導心電図データを、代表波形形式（ドミナント、アベレージ）、フルリード３ｃｈ・６ｃｈ・１２ｃｈ、四肢、胸部のフォーマットから選択し表示可能であること。
|  | 2-4-4 | 心電図検査12誘導もしくは15誘導データについて、最大10分間の生波形データを表示する機能を有すること。また、波形拡大・計測が可能であること。
|  | 2-4-5 | 波形計測機能を有すること。拡大波形表示時での手動計測、デバイダを用いた計測が可能であること。また、通常波形表示時にもデバイダを用いた計測が可能であること。
|  | 2-4-6 | 心電図R-R検査生波形データの全ての波形及びR-Rトレンドグラフ・ヒストグラムのグラフ表示が行える機能を有すること。
|  | 2-4-7 | 同一被検者の波形を比較表示可能であること。また、設定により、１２誘導２件の比較、４件の比較、あるいは１０件の同時比較が可能であること。４件の同時比較については心電図データの誘導別、検査データ別、重ね合わせ表示が可能であること。１０件の同時比較については、四肢誘導、胸部誘導の誘導別比較が可能であること。また、任意に表示データの変更、並べ替えができること。
|  | 2-4-8 | データ表示画面から同一被検者のデータ履歴をリスト表示させ、リストより選択した過去データを表示させることが可能であること。
|  | 2-4-9 | 心電図検査１２誘導及び１５誘導長時間生波形データの全ての波形を画面表示し波形拡大・計測機能を有すること。
|  | 2-4-10 | 心電図12誘導検査結果についてはバゼット式とフリデリシア式で算出されたＱＴｃが両方同時に表示可能であること。
|  | 2-4-11 | 微小心電図の波形データを参照することが可能であること。
|  | 2-4-12 | 院内基幹システムのレーザープリンタに検査レポートを印刷できる機能を有すること。
3 | 障害支援体制等
| 3-1 | 本システムに障害が発生した場合、復旧のため迅速な対応が行えること。
| 3-2 | ISDN回線を使用したリモートメンテナンスによる故障診断を行えること。
4 | その他
| 4-1 | 日本語操作マニュアルを提供すること。
| 4-2 | 本システムの管理者、運用者に取り扱い説明を行うこと。