## Sheet1
滅菌管理システム 仕様書②
１ 手術用鋼製器具管理システム
（１）構成内容
| 1-1 | サーバー １式
| 1-2 | PC（ディスプレイ及び刻印プリンタ用PCをも含む） 3台
| 1-3 | プリンタ 2台
| 1-4 | ハンディーターミナル（ハンディーバーコードリーダー） 4台
| 1-5 | ２次元コード読取装置 2台
| 1-6 | ラベルプリンタ 1台
| 1-7 | マーキング装置 1台
（２）サーバー
システム管理サーバーに関し、以下の要件を満たすこと。
| 2-1 | デスクトップまたはタワー型、ラックマウント型のいずれかであること。
| 2-2 | CPUクロック周波数は、2GHz以上を有すること。
| 2-3 | CPUキャッシュ数は、3次以上を有すること。
| 2-4 | CPUキャッシュメモリは、10MB以上を有すること。
| 2-5 | メモリは、16GB以上を有すること。
| 2-6 | RAID5で構成された300GB以上の内蔵型磁気ディスク装置を有すること。
| 2-7 | DVD-ROM、CD-R/RW機能を有する内蔵型DVD/CD-ROMドライブを有すること。
| 2-8 | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tに対応するネットワークアダプタを有すること。
| 2-9 | 対角17インチ以上の液晶カラーディスプレイを有すること。
| 2-10 | JIS配列準拠の日本語キーボード及びスクロール機能付きで2ボタン以上のマウス式またはタッチ式の入力装置を有すること。
| 2-11 | 電源異常時に5分間以上電源供給可能な無停電電源装置を有すること。
（3）PC（刻印プリンタ用も含む）
クライアイント端末に関し、以下の要件を満たすこと。
| 3-1 | CPUクロック周波数は、2GHz以上を有すること。
| 3-2 | CPUキャッシュ数は、2次以上を有すること。
| 3-3 | CPUキャッシュメモリは、3MB以上を有すること。
| 3-4 | メモリは、4GB以上を有すること。
| 3-5 | 100GB以上の内蔵型磁気ディスク装置を有すること。
| 3-6 | 有線LANまたは無線LANを介し、システム管理サーバーとネットワーク接続できること。
| 3-7 | 対角12インチ以上の液晶カラーディスプレイを有すること。
| 3-8 | JIS配列準拠の日本語キーボード及びスクロール機能付きで2ボタン以上の光学式マウスまたはタッチ式の入力装置を備えること。
（４）プリンタ
プリンタに関し、以下の要件を満たすこと。
| 4-1 | レーザタイプであること。
| 4-2 | モノクロもしくはカラーA4サイズの印刷が可能であること。
| 4-3 | GS1-128及びData Matrixのバーコード印刷が可能であること。
| 4-4 | 複数のクライアントで共有プリンターとしての利用が可能であること。
| 4-5 | Microsoft社製Windows ７相当以上の機能を有すると判断されるOSの使用環境に対応していること。
（５）ハンディーターミナル（ハンディーバーコードリーダー）
ハンディバーコードリーダに関し、以下の要件を満たすこと。
| 5-1 | 読み取りコード種として、1次元がJAN、NW-7、GS1-Databer、２次元がQRコード、Date Matrixコードを読み取りできる機能を有すること。
| 5-2 | スキャン視野サイズは、80mm×52mm（読み取り距離110mmのとき）であること。
| 5-3 | 分解能は、1次元が0.13mm以上、2次元が0.25mm以上であること。
| 5-4 | 有線LANまたは無線LANを介し、システム管理サーバーとネットワーク接続できること。
| 5-5 | 回収から洗浄、セット組、包装、滅菌、保管、払出までの工程の中で、処理入力が必要な箇所に設置すること。
（６）２次元コード読取装置
２次元コード読取装置に関し、以下の要件を満たすこと。
| 6-1 | 読取面は強化ガラス製であること。
| 6-2 | 本体寸法は幅100mm×奥行100mm×高さ150mm以下であること。
| 6-3 | 制御方式はUSB2.0準拠のコンピューターコントロール方式であること。
| 6-4 | 使用時以外はLEDの点滅を停止し、輝度を低下する事の出来る待機機能を有すること。
| 6-5 | コンピューターディスプレイに読取画像、ライブ画像、デコードされた2次元コード(Data Matrix)の文字列を表示できること。
| 6-6 | 黒色、青色などの有色鍍金された部分への2次元コード(Data Matrix)を読み取れること。
| 6-7 | 2次元コード(Data Matrix)は3x1.5mm 長方形から5x5mm正方形までを読み取れること。
| 6-8 | 2次元コード(Data Matrix)のセルサイズ1ドット～3ドットまでを読み取れること。
| 6-9 | データ出力はクリップボード経由のテキスト出力とCOMポート経由のシリアルデータ出力に対応していること。
| 6-10 | 読取時には音色を変更できるブザー音を出力する機能を有すること。
| 6-11 | 室温35～40℃の範囲で、10時間連続稼働できる機能を有すること。
| 6-12 | 本体の設置方向に係らず、定められた方向からの読み取り機能を有すること。
| 6-13 | 2次元コード(Data Matrix)の読取画像データを保存する機能を有すること。
| 6-14 | LEDへの電源供給はコンピュータの起動に同期していること。
（７）ラベルプリンタ
ラベルプリンターに関し、以下の要件を満たすこと。
| 7-1 | 印字速度は業務上支障をきたさない仕様であること。
| 7-2 | 印字するシンボルは、１次元がJAN、NW-7、GS1Databer、２次元コードは、QRコード、Data Matrixに対応可能であること。
| 7-3 | インターフェースは、IEEE1284、RS-232C、USB、LAN、無線LANのいずれかひとつ以上に対応すること。
（８）マーキング装置
| 8-1 | マーキング方式として、ドットピン方式を採用していること。
| 8-2 | マーキング可能な材料として、鉄、ステンレス、アルミ、真鍮、銅、金、銀（マーキング面のビッカース硬さ（HV）が200以下）などが対応できること。
| 8-3 | 外形寸法は、高さ350mm×奥行400mm×幅300mm以下であること。
| 8-4 | GS-128及びData Matrxのバーコードが可能であること。また、Data Matrixを作成する条件として、3x1.5mm長方形～5x5mm正方形、データ桁数26桁～30桁、
シンボル内のセル数18x18又は20x21であること。
| 8-5 | インターフェイスはUSB1.1/2/3に対応すること。
| 8-6 | 台座が本体から分離し、マーキング可能材料の高さ方向サイズに制限がないこと（ただし、医療現場で使用する材料に限る）。
| 8-7 | マーキングをする材料は、平面固定と立体固定（クランクピン固定）の両方が可能であること。
（９）手術器械運用管理システム管理範囲・対象・方法
手術器械運用管理システム管理範囲・対象・方法において以下の要件を満たすこと。
| 9-1 | 手術室を管理範囲とする。
| 9-2 | 2次元コードでの鋼製器材単位の管理ができること。
| 9-3 | バーコード、または2次元シンボルでのコンテナセット単位の管理ができること。
| 9-4 | コンテナ及びコンテナ内の鋼製器材1本ごとのシステム運用が可能なこと。
| 9-5 | 鋼製器材のコンテナセット毎の管理ができること。
| 9-6 | コンテナセットの保管登録が可能であること。
| 9-7 | コンテナセットの保管登録履歴を閲覧、印刷が可能であること。
| 9-8 | コンテナセットの手術利用登録が可能であること。
| 9-9 | コンテナセットの手術登録履歴を閲覧、印刷が可能であること。
| 9-10 | 手術に使用したコンテナセット内の使用器材・未使用器材の登録が可能であること。
| 9-11 | コンテナセットと鋼製器材の検索ができ、所在場所の把握ができること。
| 9-12 | 鋼製小物の一本単位でのシステム運用が可能なこと。
| 9-13 | 鋼製小物に刻印された2次元シンボルの読取登録機能を有すること。
| 9-14 | 鋼製器材の手術使用履歴を閲覧、印刷が可能なこと。
| 9-15 | 鋼製器材の修理登録が可能であること。
| 9-16 | コンテナ、鋼製器材の再生工程管理は耐熱ラベル又はコンテナタグの刻印で管理できること。
| 9-17 | 使用する2次元シンボルはGS1－128のコード体系に基づき登録できること。
| 9-18 | 2次元シンボルから、鋼製器材のメーカーコード・商品コード・シリアル番号・シリアル番号を取得可能であること。
| 9-19 | 包装単位における鋼製器材と器材セットに2次元バーコード滅菌ラベルを貼付し、払出・使用状況の各処理を一元管理できる機能を有すること。
| 9-20 | 洗浄・組立・滅菌・保管で2次元バーコード滅菌ラベルを読取ることで、各工程のデータを作成できること。
| 9-21 | 単包及び器材セットの滅菌ラベルを出力できること。また2次元バーコード及び器材セット・単包のコードも印字できる機能を有すること。
| 9-22 | 鋼製器材単包に直接ダイレクトマーキング施されている場合は、2次元リーダーで読取り、個体識別番号を登録できる機能有すること。
（コード体系はGS1－128に基づいた固体識別番号であること）
| 9-23 | 鋼製器材の個々の登録履歴が全て取得可能なこと
| 9-24 | 2次元シンボルの刻印は、刻印対象の形状・材質に合わせて打刻及びレーザーマーキングすることができること
| 9-25 | 2次元シンボルには、シリアル番号、製品の大分類、刻印年月の登録ができること。
| 9-26 | 刻印の品質を定量的に測定／評価することができること。
| 9-27 | 管理対象（鋼製器材）への2次元バーコード刻印（両面）、登録（品名、規格、標準価格、写真）できること。
| 9-28 | 管理対象（器材セット・鋼製器材単包）の拡大画像を取り込む機能を有すること。
| 9-29 | 職員の責務に応じシステム使用権限を与える機能を有し、ログインはそれぞれのユーザーの2次元バーコードを読取ることで行えること。
| 9-30 | 2次元バーコードでのシステムログイン機能を有し、利用者・登録者管理機能を有すること。
| 9-31 | ユーザー毎にシステムの利用機能を設定する機能を有すること。
| 9-32 | 患者情報はバーコードからの情報（ID番号、氏名）を読取ることができること
| 9-33 | マスターの登録や変更の履歴が確認できること。
| 9-34 | マスターの登録や変更が権限を持つ者のみに設定できる機能を有すること。
| 9-35 | マスターに登録された滅菌物のデータ内容の確認及び検索ができること。
| 9-36 | マスターに登録された滅菌物のデータ内容を出力できること。
（１０）トレーサビリティ
トレサービリティーについて、以下の要件を満たすこと。
| 10-1 | コンテナ及び鋼製器材（単包）での滅菌期限管理できること。
| 10-2 | 滅菌日、滅菌期限をデータ登録でき、滅菌期限を管理できること。
| 10-3 | ロット不良や滅菌不良時の回収のため、セット、鋼製器材の所在を検索できるように、移動時の確認ができること。
| 10-4 | 滅菌する時に滅菌装置番号と器材セットを入力し、把握できること。
| 10-5 | 追跡後の器材セット、鋼製器材の所在位置を特定できること。
| 10-6 | 所在位置を表示する機能があること。
| 10-7 | 器材セット、鋼製器材使用患者の履歴管理ができるように、患者IDと履歴が紐付けできること。
| 10-8 | 患者ID・患者名及び手術データを履歴データとして残す機能を有すること。
| 10-9 | 患者ID・患者名及び手術データを元にトレーサビリティが可能な機能を有すること。
| 10-10 | 手術データの履歴検索キーとして、使用した器材、日時、手術室、準備スタッフ、患者ID、患者名などを条件に検索できること。
| 10-11 | セット、鋼製器材の使用履歴は10症例以上を表示できること。
| 10-12 | 10-11の表示を行ったとき、セット内の鋼製器材の入替があった場合、入れ替わり先のセットを表示する機能を有すること。
（１１）業務実績の可視化
業務実績の可視化について、以下の要件を満たすこと。
| 11-1 | セット内鋼製器材の使用実績把握のため、未使用器材の入力、帳票出力ができること。
| 11-2 | セットの使用頻度把握のため、術式毎・診療科及び曜日別等の使用実績入力、帳票出力ができること。
| 11-3 | 洗浄・滅菌装置の稼動実績を入力でき、日報・月報・年報として出力できること
| 11-4 | 洗浄日、洗浄方法をデータ登録でき、洗浄装置稼動データとして運転記録管理ができること。
| 11-5 | 滅菌装置の月次・年次統計を出力できる機能を有すること。
| 11-6 | 日・月・年ごとの洗浄・滅菌装置の稼動実績を把握する機能を有すること。
| 11-7 | 洗浄・滅菌・払出し各工程で2次元バーコードを読取り、作業者の確認、作業時間の把握ができること
| 11-8 | 滅菌ラベルの2次元バーコードを使用して、回収・洗浄開始・滅菌開始、終了・保管・払出の各処理をハンディターミナルで入力できる機能を有すること。
| 11-9 | 鋼製器材単品ごとの洗浄方法（機械、手洗い、清拭）を管理する機能を有すること
| 11-10 | 各所在場所の入力内容の確認及び検索ができること。
| 11-11 | 洗浄・組立等各処理における作業者を入力でき、作業者を入力でき、作業者の実績管理ができる機能を有すること。
| 11-12 | 滅菌物別に各再生業務の作業時間、スタッフ記録の実績が把握できる機能を有すること。
| 11-13 | 作業者別のセット組立時間や平均作業及びマスタで登録した目標時間を把握できる機能有すること。
| 11-14 | 上記（11-13）で記載した目標時間を設定する機能を有すること。
| 11-15 | 回収工程における詳細（使用時の滅菌物の内容、及びカウント、スタッフ情報、等）を把握できること。
| 11-16 | 洗浄工程における詳細（使用時の滅菌物の内容、及び洗浄機、スタッフ情報、等）を把握できること。また、日計表（週・月・年）を把握できること。
| 11-17 | 組立工程における詳細（滅菌物の内容、及びカウント（セット内外し、セット内追加、修理・廃棄数）、スタッフ情報、等）を把握できること。
| 11-18 | 滅菌工程における詳細（滅菌物の内容、及び滅菌機、スタッフ情報、等）を把握できること。また、日計表（週・月・年）、滅菌管理日誌（帳票）を把握できること。
| 11-19 | 保管工程における詳細（滅菌物の内容、及び保管場所、スタッフ情報、等）を把握できること。
| 11-20 | 払出工程における詳細（滅菌物の内容、及び手術室、スタッフ情報、等）を把握できること。
| 11-21 | 11-7から11-20までの各項目を集計・出力ができること。
| 11-22 | 各種業務実績がプリンターから出力できること。
| 11-23 | 鋼製器材の修理や欠品等の情報がリアルタイムに把握でき、セットチェックリストに印字できること。
| 11-24 | 鋼製器材の名称による検索で、鋼製器材がどのセットにあるかを表示及び出力できる機能を有すること。
| 11-25 | 払出分の集計ができる機能を有すること。
| 11-26 | 指定期間における使用・滅菌・払出等のデータを表示できること。
| 11-27 | 病院で管理している鋼製器材の数量、価格が把握できること。
| 11-28 | 病院で管理されている鋼製器材の総取得額、法定耐用年数、メーカ別納品状況を把握する機能を有すること。
（１2）保守
以下の保守点検を行うこと。
| 12-1 | リモートによる日次稼動管理、バグフィックス及びバージョンアップを実施すること（リモート回線は受注者にて整備すること）。
| 12-2 | オンサイト保守を２ヶ月に１度、実施すること。
（１3）その他
| 13-1 | 導入システムの実績として最低5病院以上、尚且つ、5年以上の実績があり、また導入効果が出ていることが証明できること。
| 13-2 | 項目9-22通り、コード体系は国際標準のGS1-128に準拠し、その発信元であるGS1ヘルスケアジャパンに所属、尚且つ最新情報を提供できること。
| 13-3 | 刻印技術については日本医療機器工業会に所属し、発行している「鋼製器具２ジゲンシンボルダイレクトマーキング技術指針」の条件を満たした技術を有すること。
| 13-4 | 刻印の品質を調査するためにマクロ顕微鏡、塩水噴霧試験、擦れ試験等、設備を有すること。
| 13-5 | 導入済み病院同士との情報交換の場を設けられることや、蓄積したデータを根拠にした業務改善などの情報提供ができること。
| 13-6 | システム導入前の棚卸しについては、以下の3点について対応できること。
| 13-7 | 棚卸し時に器材の品質チェック（劣化の激しいものなどの除外提案）が可能であること。
| 13-8 | 使用用途・形状が類似した製品群を特定し、標準化が図れること。
（実物と院内名称を見比べ、セットごとのバラバラな名称や、診療科ごとの独自名称を一般的な物品名称と紐付けできること）
| 13-9 | 棚卸の資産情報をまとめ、過不足分の器材把握しつつ適正数かどうかの比較検討の提案ができること。
なお、適正値の基準は手術件数やOP件数、病棟外来の供給数を元に行うこととし、
さらに他の導入病院のデータなどの根拠を基にしたベンチマーク評価が出来る場合は加点とする。
| 13-10 | 既存器械のうち、7,000本以上について、棚卸し及びコード作成を行うこと。
| 13-11 | 院内電子カルテシステムとの連携を行うこと。
| 13-12 | (2)～(11)までの機能に準ずる性能・機能を有すること。