## 仕様書
仕 様 書
1 |  | 器械の名称 |  |  | 脳波計
2 |  | 数量 |  |  | １式
3 |  | 機器の構成等
|  |  | ・ | パソコンユニット |  | 1
|  |  | ・ | 電極設置箱 |  | 1
|  |  | ・ | 架台 |  | 1
|  |  | ・ | デジタルビデオソフトウェア |  | 1
|  |  | ・ | マイクセット |  | 1
|  |  | ・ | カメラキャプチャーユニット |  | 1
|  |  | ・ | カラーカメラセット３ |  | 1
|  |  | ・ | アダプタ |  | 1
|  |  | ・ | カメラポール |  | 1
|  |  | ・ | ハードディスクドライブユニット |  | 1
|  |  | ・ | EEG設置調整費 |  | 1
4 |  | その他注意すべき事項
| (1) |  | 主要諸元はメーカー仕様とする。
| (2) |  | 初期動作に必要な部品・消耗品類を揃えること。
| (3) |  | 当該機器は、当院の望む方法で当院の望む位置に設置すること。
| (4) |  | 当該機器の使用に必要な医療情報システムとの連携費用を含むこと。
| (5) |  | 当該機器の搬入据付費を含むこと。電源工事、ＬＡＮ配線工事等、設置に伴う工事が必要な場合は、詳細については必ず病院担当者と協議したうえで決定すること。
| (6) |  | 本仕様書に明記されていない事項であっても、当該機器の運用上必要な事項は怠りなく装備あるいは施工し、疑義については当院と協議し、その指示に従うこと。
| (7) |  | 電子カルテネットワークに接続する場合は、情報漏洩対策及びサイバーセキュリティ対策を実施すること。
5 |  | 設置場所及び施工方法など
| (1) |  | 設置場所
静岡県立こども病院内
| (2) |  | 施工方法など
|  | ア |  | 工事が必要な場合は、事前に当院の技術者と打ち合わせを行い、工程表を提出すること。
|  | イ |  | 施工期間中においては当院の技術者の指導監督のもとに作業を行うこと。
|  | ウ |  | 搬入については、当院現場責任者と打ち合わせの上、実施すること。
|  | エ |  | 当該機器の機能・性能が完全に発揮できるよう施工すること。
|  | オ |  | 現有器及び新設場所にある機器は撤去すること。
6 |  | 保守体制
| (1) |  | 納入年度の翌年度末まではメンテナンス（保守・点検・修理）を無償で行うこと。重大な装置の欠陥による故障が発生した場合は、新品と交換すること。
| (2) |  | 当院から要請のあった場合は、迅速な保守サービスができる体制であること。
| (3) |  | 機器の部品は常時準備し、故障時には速やかに供給すること。
7 |  | 器械備品納入証拠写真の提出について
下記の写真を納品書提出時に添付すること。
| (1) |  | 納入器械の搬入後の写真（当院の備品シールを貼り付けてから撮影すること）
| (2) |  | 付帯設備工事費がある場合は工事別の写真（例えば、室内改装や電気設備など）