2014年　10月

静岡県立こども病院様向け

既設放射線治療計画装置XiO（エクシオ）ハードウェア仕様書

１．既設放射線治療計画装置XiOハードウェアは、以下の要件を満たすこと。

１－１　ハードウェアは、コンピュータ本体の機能に関して以下の要件を満たすこと。

１－１－１－１　プロセッサーは、2.4GHzインテル(R) Xeon(R) プロセッサーを2個以上有すること。

１－１－１－２　CPUコアは、24コア以上有すること。

１－１－１－３　CPU冷却方式は、空冷式を採用していること。

１－１－１－４　主記憶容量は、32GB以上有すること。

１－１－１－５　記憶装置（ハードディスク）は、３００GB　SCSI （15,000rpm）仕様を2個以上有すること。

１－１－１－６　オプティカルドライブは、最大16倍速スーパーマルチドライブ以上を有すること。

１－１－１－７　グラフィックコントローラーは、NVIDIA Quadro以上を有すること。

１－１－１－８　OSは、Linuxを採用していること。

１－１－１－９　ディスプレイ装置は、２４インチワイド以上、液晶モニターを有すること。

１－１－１－１０　USB 対応英語版104キーボード及びUSB対応オプティカルスクロールマウスを有すること。

１－１－１－１１　文字出力及び画像出力機能を兼用が可能なポストスクリプト対応A4カラープリンタを有すること。

１－１－１－１２　既設XiO DICOM Gateway機能を移行可能なPC端末を有すること。

１－１－１－１３　既設装置、システム側に係る費用を含め、接続に関する一切の費用を本調達に含めること。

以上