平成26年度静岡県立こころの医療センター施設整備等アドバイス業務委託仕様書

地方独立行政法人静岡県立病院機構静岡県立こころの医療センター（以下「甲」という。）を委託者とし、●●●●●●●●（以下「乙」という｡)を受託者として、平成26年●月●日付けで締結した平成26年度静岡県立こころの医療センター施設整備等アドバイス業務委契約については、契約書に定めるもののほか、この仕様書に定めるところによる。

第１　契約書第１条の静岡県立こころの医療センター（以下「こころの医療センター」という。）における施設整備等アドバイス業務（以下「委託業務」という。）の内容は、次のとおりとする。

こころの医療センターの中長期施設整備計画の策定に対する支援

１．概要

こころの医療センターでは、平成３年度に主要部分の建築工事が完了してから２０年以上が経過し、設備の劣化が目立ってきており、平成３０年度末までにこれらの劣化改修を終える計画である。本委託業務では、病院業務になるべく支障をきたさず、かつ効率的な改修をおこなうための計画を策定するためのアドバイス、技術支援を行う。

なお、本業務は、アドバイザー業務であり、設計図や、積算資料等、具体的な成果物の作成は伴わないものとするが、意思決定のために必要な資料の作成については、業務に含まれるものとする。

２．実施方法

・施設管理委託業者及び、メーカー等から劣化状況のヒアリング

・新たに発見された問題点の整理

・10年から15年先まで見越した施設整備計画の策定支援

・院内ワーキング等の会議への出席、議事録（要旨）の作成（全１０回程度）

・平成２７年度～平成３０年度予算策定の支援（病院が、予算策定に必要な参考見積もりを徴取する際の業者への意思伝達のフォロー等。）

３．対象設備の範囲

・別添固定資産台帳に示す建物、建物附属設備、構築物のうち、劣化改修が必要な設備。

第２　契約書第７条の委託業務実績報告書の様式及び提出部数は、次のとおりとする。

１　委託業務実績報告書（様式第1号）　１部

様式第１号

委託業務実績報告書

第　　　  号

平成　　年　　月　　日

静岡県立こころの医療センター　院長　様

(受託者)

所在地

名  称

代表者

平成26年●月●日付で締結した契約により委託を受けた平成26年度静岡県立こころの医療センター施設整備等アドバイス業務委託契約について、関係書類を添えて報告します。

完了年月日    平成　　年　　月　　日

※業務担当者、業務内容、業務行程等がわかる書類を添付すること。