平成26年度 静岡県立こころの医療センター

蒸気ボイラー他更新工事に関する質疑応答　その2

| 質問内容 | 回答 |
| --- | --- |
| 設計書に記載のB-1蒸気ボイラーと、B-2仮設用蒸気ボイラーについて、都市ガス.A重油切替専焼タイプとなっているが、仕様書の新設機器表では蒸気ボイラー（A重油焚きタイプ）となっている。どちらのタイプを採用すればよいか？ | 今回の工事では、A重油焚きタイプを採用します。 設計書記載内容は誤りのため、以下のとおり訂正します。 【変更前】 【変更後】 |

ＨＰ掲載日　平成26年11月6日