貯水槽清掃業務個別仕様書

１　対象設備

| 受水槽（沈砂槽№1）ステンレス製 | 容量15㎥、有効容量13㎥ |
| --- | --- |
| 受水槽（飲料水№1）ステンレス製 | 容量72㎥、有効容量68㎥ |
| 受水槽（雑用水№1）ステンレス製 | 容量105㎥、有効容量90㎥ |
| 受水槽（沈砂槽№2）ステンレス製 | 容量15㎥、有効容量13㎥ |
| 受水槽（飲料水№2）ステンレス製 | 容量72㎥、有効容量68㎥ |
| 受水槽（雑用水№2）ステンレス製 | 容量105㎥、有効容量90㎥ |
| 高置（高架）水槽（飲料水№1）ステンレス製 | 容量18㎥、有効容量15㎥ |
| 高置（高架）水槽（雑用水№1）ステンレス製 | 容量18㎥、有効容量15㎥ |
| 高置（高架）水槽（飲料水№2）ステンレス製 | 容量18㎥、有効容量15㎥ |
| 高置（高架）水槽（雑用水№2）ステンレス製 | 容量18㎥、有効容量15㎥ |

２　実施回数・期間

各水槽とも年１回実施することとし、７月～12月の期間で適宜実施する。

３　保守の内容等

(1)	貯水槽等の保守内容は、国土交通省大臣官房官庁営繕部の作成する「建築保全業務共通仕様書（平成25年版）」4.5.1(A)及び4.5.2（P119-121）のとおりとする（清掃を含む）。

(2)	作業責任者は、昭和49年６月10日付け厚生省環境衛生局長通達環企第26号第２の４(3)の規定による資格を有すること。

(3)	作業実施者は、水道法第21条及び水道法施行規則第15条に定める健康診断を受けた者とする。