平成27年度静岡県立こころの医療センター

揚水ポンプ更新工事に関する質問回答

| 質問事項 | 質問内容 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| 揚水ポンプ | 既存揚水ポンプ（4台）の型番等が分かりましたら、 教えて頂けないでしょうか。 | 添付資料を参照ください。 |
| 設計書質疑 | 使用機器内揚水ポンプの付属品が一式となっていますが防振架台は含まれますか？もしくは既設利用ですか？ | 防振架台は既設利用と考えています、ただし調整まで本工事です。 |