
平成28年度静岡県立こころの医療センター

空調熱源設備等更新工事概要

１．冷温水発生機更新

（１）改修箇所

管理診療棟地下１階　熱源機械室内



１号機

2号機

冷温水発生機（１号機、２号機）

240USRt×2


（２）改修内容

|  |  |
| --- | --- |
| 冷温水発生機の更新 | |
|  | 冷温水発生機１号機、２号機を更新する。 |
| ポンプのインバーター化 | |
|  | 熱源冷却水ポンプのインバーター化を実施する。 |
| 熱源冷温水一次ポンプのインバーター化を実施する。 |
| その他 | |
|  | 上記工事に付随して必然的に発生する各種工事を含む。 |

２．冷却塔更新

（１）改修箇所

管理診療棟屋上



No.1

No.2

冷却塔（No.1、No.2）

240USRt×2


（２）改修内容

|  |  |
| --- | --- |
| 冷却塔の更新 | |
|  | 冷却塔No.1、No.2を更新する。 |
| その他 | |
|  | 上記工事に付随して必然的に発生する各種工事を含む。 |

３．空気調和機更新

（１）改修箇所

管理診療棟３階　空調機械室内




ACA-21

ACD-11


ACA-11

病棟１階　空調機械室内

ACB-12



ACB-11


病棟２階　空調機械室内

ACB-22

ACB-21

病棟４階　空調機械室内

ACB-41




（２）改修内容

|  |  |
| --- | --- |
| 空気調和機の更新 | |
|  | ACA-11×2、ACA-21、ACB-11、ACB-12、ACB-21、ACB-22、ACB-41を更新する。 |
| 冷温水配管の洗浄 | |
|  | 冷温水配管の配管洗浄を実施する。（参考図面：診療棟系統図、病棟系統図） |
| その他 | |
|  | 上記工事に付随して必然的に発生する各種工事を含む。 |


４．ファンコイルユニット更新

（１）改修箇所


デイケア・リハビリ棟１階（更衣室　２台）



管理診療棟１階（喫茶・売店　３台）



管理診療棟１階（エントランスホール　３台）



（２）改修内容

|  |  |
| --- | --- |
| ファンコイルユニットの更新 | |
|  | （１）改修箇所に示したファンコイルユニット８台を更新する。 |
| 冷温水配管の洗浄 | |
|  | 冷温水配管の配管洗浄を実施する（全体）。（参考図面：診療棟系統図、病棟系統図） |
| その他 | |
|  | 上記工事に付随して必然的に発生する各種工事を含む。 |