仕 様 書 令和２年度 静岡県立総合病院 ナースコール設備更新工事 静岡県立総合病院

仕 様 書

１　概　要

本館及び北館のナースコール設備更新工事を行う。

２　工　期

契約締結の翌日から令和３年６月30日

ただし、２病棟（4A及び5A）については令和３年１月29日までに使用可能とすること。

３　工事場所

静岡市葵区北安東地内

４　事前打合せ

受注者（以下「乙」）は着工前に発注者（以下「甲」）と十分な打合せを行い、その承諾を得た後に着工すること。

５　施工方法

本工事は、別紙の標準仕様書及び特記仕様書に基づいて、施工すること。

なお、管財課、関係セクション及びコントロールと事前打合せを十分に行い、担当者の許可を得て、作業を行うこと。

その他、病院業務への影響を最小限にとどめるよう、配慮すること。

６　施工内容

ナースコール設備更新

７　検査

本工事完成後、乙はその事実を速やかに甲に連絡し、甲の検査を受けること。

８　その他

(1) 施工日については、管財課、関係セクション及びコントロールと協議すること。

(2) 工程に不都合な事態が発生した場合は、甲の指示に従うこと。

(3) 工事開始時には、事前に甲に連絡し承諾を得ること。また、工事終了時には、その旨甲に連絡すること。

(4) 工事中、患者等に迷惑がかからないよう、実施すること。

(5) 構造物を汚した場合は、速やかに甲に連絡し、甲の指示により清掃又は補修を行うこと。

(6) 工事終了時には、甲と工事完了状況を確認すること。