## 表紙
平成26年度
静岡県立総合病院 設 計 書
自家発電設備点検整備業務委託

## 金抜
－
平成26年度 静岡県立総合病院自家発電設備点検整備業務委託
内 訳
名称 |  | 単価 | 日数等 |  | 金 額 | 摘 要
直接人件費
| ガスタービン発電機1000KVA |  | 2 | 台 |  | 別紙参照
| ガスタービン発電機750KVA |  | 1 | 台 |  | 別紙参照
直接人件費 計
直接物品費
| 直接物品費 |  | 1 | 式
積み上げ物品費
| ガスタービン発電機1000KVA |  | 1 | 式 |  | 別紙参照（2台分）
| ガスタービン発電機750KVA |  | 1 | 式 |  | 別紙参照（1台分）
小計
直接物品費 計
直接業務費
| 業務管理費 |  | 1 | 式
業務原価
| 一般管理費等 |  | 1 | 式
業務価格
| 消費税等相当額 |  | 1 | 式
保全業務費

## 人件費
直接人件費
機器名等 |  | 単価 | 員数 | 単位 | 金 額
直接人件費
ガスタービン発電機1000KVA
法定６ヵ月点検
| 保全技師 |  |  | 人日
| 保全技師補 |  |  | 人日
小計
法定12カ月点検
| 保全技師 |  |  | 人日
| 保全技師補 |  |  | 人日
小計
固定子絶縁診断
| 直流吸収試験 |  | 1 | 式
| 交流電流試験 |  | 1 | 式
| 誘電正接試験 |  | 1 | 式
| 部分放電試験 |  | 1 | 式
| 目視検査等 |  | 1 | 式
小計
本館発電機部品交換（発電機関係）
| 作業 |  | 1 | 式
小計
本館発電機部品交換（ガスタービン関係）
| 作業 |  | 1 | 式
小計
合計
ガスタービン発電機750KVA
法定６ヵ月点検
| 保全技師 |  |  | 人日
| 保全技師補 |  |  | 人日
小計
法定12カ月点検
| 保全技師 |  |  | 人日
| 保全技師補 |  |  | 人日
小計
固定子絶縁診断
| 直流吸収試験 |  | 1 | 式
| 交流電流試験 |  | 1 | 式
| 誘電正接試験 |  | 1 | 式
| 部分放電試験 |  | 1 | 式
| 目視検査等 |  | 1 | 式
小計
循環器棟発電機部品交換（ガスタービン関係）
| 作業 |  | 1 | 式
小計
合計

## 物品費
直接物品費
機器名等 |  |  | 単価 | 員数 | 単位 | 金 額
直接物品費
| 直接物品費 |  |  | 1 | 式
積み上げ物品費
ガスタービン発電機1000KVA 部品交換
＜発電機関係＞
■NO.1/2自動起動盤
| 交流電圧計 | SeVF-11M |  | 2 | 個
| 交流電流計 | SeVF-11M |  | 2 | 個
| 周波数計 | FVF-11M |  | 2 | 個
| 電力計 | EVF-11M |  | 2 | 個
| 力率計 | UVF-11M |  | 2 | 個
| 排気温度指示計 | DVF-11M |  | 2 | 個
| 回転数指示計 | DVF-11M |  | 2 | 個
| 潤滑油温度指示計 | DVF-11M |  | 2 | 個
小計
■自動同期負荷配分盤
| 交流電圧計 | SeVF-11M |  | 2 | 個
| 周波数計 | FVF-11M |  | 2 | 個
| 同期検定器 | DL-110NC-33 |  | 1 | 個
小計
■き電盤
| 交流電圧計 | SeVF-11M |  | 2 | 個
| 交流電流計 | SeVF-11M |  | 2 | 個
| 周波数計 | FVF-11M |  | 2 | 個
| 電力計 | EVF-11M |  | 2 | 個
| 力率計 | UVF-11M |  | 2 | 個
| 零相電圧計 | QRT-110K |  | 1 | 個
小計
■直流電源盤
| 直流電圧計 | DVF-11M |  | 4 | 個
| 直流電流計 | DVF-11M |  | 4 | 個
小計
■NO.1/2発電機盤
| ボルテージセンサ | SDV-FH4 |  | 3 | 個
小計
合計
＜ガスタービン関係＞
■潤滑油系統
| 潤滑油 | 00-990-012-01-5G |  | 2 | 式
| 潤滑油ポンプ | 00-850-031-01 |  | 2 | 個
| 潤滑油フィルタエレメント | 00-850-275-16 |  | 2 | 個
| ガバナ用潤滑油ポンプ | 00-850-054-03 |  | 2 | 個
| 潤滑油温度測定用サーモカップル | 00-880-010-14 |  | 2 | 個
| 圧力スイッチ | 00-880-006-02 |  | 2 | 個
| 圧力調整弁 | 00-850-310-01 |  | 2 | 式
小計
■燃料系統
| 燃料フィルタエレメント | 00-850-275-05 |  | 2 | 個
| 燃料プライマリーポンプ | 00-850-011-06 |  | 2 | 個
| メイン燃料ポンプ | 16480-0566 |  | 2 | 個
| ガバナアクチェータ | 00-850-640-12 |  | 2 | 個
| 燃料コントローラ | 00-700-065-01 |  | 2 | 個
| ソレノイドバルブ | 00-910-011-02 |  | 6 | 個
| プレッシャライジングバルブ | 05-140-067-02 |  | 2 | 個
| 燃料噴射ノズル | 00-850-420-16 |  | 2 | 個
小計
■制御系統
| 制御用ピックアップパルサ | 33200-0001 |  | 2 | 個
| 速度ピックアップパルサ | 33200-0001 |  | 2 | 個
| 排気温度測定用EGTサーモカップル | 00-880-001-42 |  | 2 | 個
| ECB | 33403式 |  | 2 | 台
| ECB電源 DC/DCコンバータ 100V/24V | 00-840-309-39 |  | 4 | 個
| エンジンハーネス | 05-130-080-07 |  | 2 | 個
小計
■始動／点火系統
| 点火用エキサイタ | 33151-0004 |  | 2 | 個
| 点火プラグ | 00-840-003-02 |  | 2 | 個
| セルモータ | 33101-0001 |  | 4 | 個
| オイルシール | 00-810-053-01 |  | 4 | 個
| マグネットスイッチ | 33103-0002 |  | 8 | 個
小計
■軸系統
| カップリングラバー | 00-700-035-01 |  | 2 | 個
小計
■計器類
| 潤滑油温度計 | 90243-0008 |  | 2 | 個
| 圧力計 | 00-980-018-20 |  | 4 | 個
小計
合計
合計
ガスタービン発電機750KVA 部品交換
＜ガスタービン関係＞
■潤滑油系統
| 潤滑油 | 00-990-012-01-5G |  | 1 | 式
| 潤滑油ポンプ | 00-850-012-02 |  | 1 | 個
| 潤滑油フィルタエレメント | 00-850-275-16 |  | 1 | 個
| 潤滑油温度測定用サーモカップル | 00-880-010-14 |  | 1 | 個
| 温度調整弁 | 00-850-310-02 |  | 1 | 個
| 圧力スイッチ | 00-880-006-02 |  | 1 | 個
| 潤滑油温度計 | 90243-0008 |  | 1 | 個
| 潤滑油圧力計 | 00-980-018-20 |  | 1 | 個
| 圧縮機圧力計 | 00-980-018-20 |  | 1 | 個
| フレキシブルチューブ | 00-810-185-05 |  | 1 | 式
| Cカップリングラバー | 00-830-011-05 |  | 1 | 式
小計
■燃料系統
| 燃料スピンフィルタ | 00-700-028-01 |  | 1 | 個
| 燃料フィルタエレメント | 00-850-275-05 |  | 1 | 個
| 燃料プライマリーポンプ | 00-850-011-06 |  | 1 | 個
| メイン燃料ポンプ | 16480-0566 |  | 1 | 個
| 燃料コントローラ アッシイ | 06-140-050-01 |  | 1 | 台
| テープヒータ | 16483-0030-S2A-X-S |  | 1 | 式
| 燃料噴射ノズル | 00-850-430-08 |  | 1 | 個
| フレキシブルチューブ | 00-810-185-03 |  | 1 | 式
小計
■制御系統
| 制御用ピックアップパルサ | 33200-0001 |  | 1 | 個
| 速度ピックアップパルサ | 33200-0001 |  | 1 | 個
| 排気温度測定用EGTサーモカップル | 00-880-001-41 |  | 1 | 個
| ECB | 33403式 |  | 1 | 台
| エンジンハーネス | 05-130-080-05 |  | 1 | 個
小計
■始動／点火系統
| 点火用エキサイタ | 33151-0004 |  | 1 | 個
| 点火プラグ | 00-840-003-02 |  | 1 | 個
| セルモータ | 33101-0001 |  | 1 | 個
| オイルシール | 00-810-053-01 |  | 1 | 個
| マグネットスイッチ | 33103-0002 |  | 2 | 個
| 充電器 | AC200V DC2.5A |  | 2 | 台
小計
■軸系統
| カップリングラバー | 00-700-034-01 |  | 1 | 個
小計
合計

## 札書
入 札 書 | [11 empty] | （第 回）
１ | 入札番号 |  | 総病管第22号
２ | 工事名 |  | 平成26年度静岡県立総合病院自家発電設備点検整備業務委託
３ | 工事場所 |  | 静岡市葵区北安東4丁目27番1号 静岡県立総合病院
上記の施設等管理業務を一般競争契約入札心得承諾の上、下記の金額で請け負いたく申し込みます。
| 入札金額 |  | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円
※(内訳)の合計金額と一致すること。
| ( 内 訳 ) |  | 億: 6カ月点検+絶縁診断終了後; 万: その他の業務終了後
|  |  | 円 |  |  |  | 円
平成 年 月 日
様
住 所
|  | 入札者 | 千: 商号又は名称 |  | 印
氏 名
|  |  | 千: (代理人氏名) |  | 印

## 委任
委 任 状
代理人の印
私は、 |  |  | を代理人と定め、下記事項を処理する一切の権限
を委任します。
記
委任事項 | 静岡県立総合病院における
| 平成26年度静岡県立総合病院自家発電設備点検整備業務委託 |  |  |  | の入札について
委任期日 平成 年 月 日
平成 年 月 日
住 所
商号又は名称
氏 名 印