仕　　様　　書

１　入札番号　　　　　　　　総病管第16－８号

２　器械の名称及び数量　　　ビデオ軟性尿管腎盂鏡、内視鏡用ビデオカメラ他　　１式

３　機器の構成

| № | メーカー | 内 訳 | 規格等 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | ｵﾘﾝﾊﾟｽ | 泌尿器、尿管腎盂処置器具セット |  |  |
|  | 【構成】 |  |  |  |
|  | ｵﾘﾝﾊﾟｽ | HDカメラヘッド | CH-S190-08-LB | ２ |
|  | ｵﾘﾝﾊﾟｽ | ライトガイド | WA03200A | １ |
|  | ｵﾘﾝﾊﾟｽ | 処置用光学視管7° 8.6/9.8Fr | WA29042A | １ |
|  | ｵﾘﾝﾊﾟｽ | 腎盂尿管ビデオスコープ | URF-V | １ |
|  | ｵﾘﾝﾊﾟｽ | 簡易漏水テスター | WA23070A | １ |
|  | ｵﾘﾝﾊﾟｽ | 減菌トレイ | WA05991A | １ |
|  | ｵﾘﾝﾊﾟｽ | 光学視管 30° | WA33036A | １ |
|  | ｵﾘﾝﾊﾟｽ | 潅流シース25 Fr（回転型） | WA33037A | １ |
|  | ｵﾘﾝﾊﾟｽ | 処置用チューブ28 Fr | WA33038A | １ |
|  | ｵﾘﾝﾊﾟｽ | ダイレーター9～28 Fr | WA33027A | １ |
|  | ｵﾘﾝﾊﾟｽ | ゴムキャップ | A4558 | １ |
|  | ｵﾘﾝﾊﾟｽ | ゴムバルブ | A00001A | １ |
|  | ｵﾘﾝﾊﾟｽ | クリーニングブラシ | A0451 | １ |
|  | ｵﾘﾝﾊﾟｽ | 把持鉗子9.8 Fr（鰐口型） | WA63810A | １ |
|  | ｵﾘﾝﾊﾟｽ | 把持鉗子9.8 Fr（カップ型） | WA63813A | １ |
|  | ｵﾘﾝﾊﾟｽ | 把持鉗子9.8 Fr（鋸歯型） | WA63815A | １ |
|  | ｵﾘﾝﾊﾟｽ | 3本爪把持鉗子10.5 Fr | WA63817A | １ |
|  | ｵﾘﾝﾊﾟｽ | 減菌コンテナ | WA05970A | １ |
|  | ｵﾘﾝﾊﾟｽ | 生検鉗子12 Fr | A3334 | １ |
|  | ｵﾘﾝﾊﾟｽ | ストップコック付処置具口金 | WA33039A | １ |
|  | ｵﾘﾝﾊﾟｽ | 3本爪鉗子9.8 Fr | WA63819A | １ |
|  | ｵﾘﾝﾊﾟｽ | ゴムキャップ | 00131 | １ |

４　その他

（１）搬入設置、運転調整（オンライン接続等含む）及び諸手続き一式を含む。

（２）機器は、本院の望む方法で本院の望む時期・場所に設置し、機器の設置に伴う設備工事費一式（二次側）を含む。

（３）本仕様書に明記されていない事項であっても、本装置の運用上必要な事項は怠りなく装備あるいは施工し、疑義については本院と協議し、その指示に従うこと。

（４）主要諸元はメーカーの仕様による。

（５）接続する電源系統の地絡の影響や、雷及び開閉サージ等の影響を受けない設備（器具）とするか、受けないよう保護設備を設けた設備（器具）とすること。

（６）電気容量、入力電圧、漏電対策について病院と事前に相談して必要な措置を講ずること。

５　搬入場所及び保守体制

（１）搬入場所

静岡県立総合病院

（２）保守体制

本院から要請のあった場合は、迅速な保守サービスができる体制であること。

納入後翌年度末までは、機器が正常に稼働するために必要な保守・点検（定期交換部品代含む）を無償ですること。

機器の部品は準備し、適正な価格で供給すること