仕　　様　　書

１　入札番号　　　　　　　　総病管第16－４号

２　器械の名称及び数量　　　ビデオ硬性腹腔鏡他　　１式

３　機器の構成

| № | メーカー | 内 訳 | 規格等 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | ｵﾘﾝﾊﾟｽ | 先端湾曲ビデオスコープ | LTF-S190-5 | １ |
|  | ｸﾞﾘｰﾝｽﾀｰ | ケリー鉗子 強彎 先端ラージ | DC43 | １ |
|  | 平和医療器械 | 胸腔鏡用剥離鉗子 | E2005.3G2TS | １ |
|  | 平和医療器械 | 胸腔鏡用ケリー鉗子 | E2005.3G | １ |
|  | アザナス | MISドベイキー鑷子 15° | EN7453 | １ |
|  | 日本ｽﾄﾗｲｶｰ | サクション/イリゲーションチップ | SR-250-70-408 | １ |
|  | ｵﾘﾝﾊﾟｽ | HDカメラヘッド | CH-S190-08-LB | １ |
|  | ｶｰﾙｽﾄﾙﾂ | プラスチックハンドル ラチェット付 | K33126 | ２ |
|  | ｶｰﾙｽﾄﾙﾂ | 鉗子用インサート | K33310CC | ２ |
|  | ｶｰﾙｽﾄﾙﾂ | 絶縁アウターシース | K33300 | ２ |
|  | ｶｰﾙｽﾄﾙﾂ | マイクロニードルホルダー | K26173KAL ｶｰﾌﾞ | １ |
|  | ｶｰﾙｽﾄﾙﾂ | KOH マイクロニードルホルダー | K26173KAR | １ |
|  | ｶｰﾙｽﾄﾙﾂ | 凝固用カニューレ | K37370DL | １ |
|  | BBAJｻｰｼﾞｪﾘｰ | サブキューテニアス クロージャー | PL162R | １ |
|  | BBAJｻｰｼﾞｪﾘｰ | メッツェンバウムシザーズ | PM697R | ２ |
|  | BBAJｻｰｼﾞｪﾘｰ | PEEK アウターシャフト 絶縁 | PM973R | ２ |
|  | BBAJｻｰｼﾞｪﾘｰ | 新アドテックモノポーラダイアル付ハンドル | P0958Rﾗﾁｪｯﾄﾅｼ | ２ |
|  | ｶｰﾙｽﾄﾙﾂ | CLICKLINE 鉗子用インサート | K33310ML | １ |
|  | ｶｰﾙｽﾄﾙﾂ | 鉗子用インサート | K33310R | １ |
|  | ｶｰﾙｽﾄﾙﾂ | CLICKLINE 鉗子用インサート | K33310CS | １ |
|  | ｶｰﾙｽﾄﾙﾂ | CLICKLINE 剪刀用インサート | K34310EK | １ |
|  | ｶｰﾙｽﾄﾙﾂ | 絶縁アウターシース | K33300 | ３ |
|  | ｶｰﾙｽﾄﾙﾂ | メタルアウターチューブ | K33300M | １ |
|  | ｶｰﾙｽﾄﾙﾂ | プラスチックハンドル ラチェット付 | K33126 | １ |
|  | ｶｰﾙｽﾄﾙﾂ | ハンドル | K33121 | ２ |
|  | ｶｰﾙｽﾄﾙﾂ | メタルハンドル | K33131 | １ |
|  | ｶｰﾙｽﾄﾙﾂ | デセクティングカニューレ U型 | K37370DU | １ |
|  | ｶｰﾙｽﾄﾙﾂ | 凝固用コード | K26006M | １ |
|  | ｶｰﾙｽﾄﾙﾂ | 鉗子用インサート | K33510BC | ２ |
|  | ｶｰﾙｽﾄﾙﾂ | 絶縁アウターチューブ | K33500 ｻｲｽﾞ10MM36CM | ２ |
|  | ｶｰﾙｽﾄﾙﾂ | プラスチックハンドル ラチェット付 | K33126 | ２ |
|  | ｵﾘﾝﾊﾟｽ | ENDOEYE硬性ビデオスコープ | WA50042A | １ |
|  | ﾒﾃﾞｨﾉｽB | オクトパスリトラクターホルダー スタンダード | OCT-03N | １ |
|  | ﾕﾌ精器 | ラパロ鉗子偏平鈎止め金具 | OCT-YOC1 | １ |
|  | ﾕﾌ精器 | オクトパスフックレバーリトラクター | 4-981121/1 S | １ |
|  | ﾕﾌ精器 | オクトパスフックレバーリトラクター | 4-981121/2 M | １ |

４　その他

（１）搬入設置、運転調整（オンライン接続等含む）及び諸手続き一式を含む。

（２）機器は、本院の望む方法で本院の望む時期・場所に設置し、機器の設置に伴う設備工事費一式（二次側）を含む。

（３）本仕様書に明記されていない事項であっても、本装置の運用上必要な事項は怠りなく装備あるいは施工し、疑義については本院と協議し、その指示に従うこと。

（４）主要諸元はメーカーの仕様による。

（５）接続する電源系統の地絡の影響や、雷及び開閉サージ等の影響を受けない設備（器具）とするか、受けないよう保護設備を設けた設備（器具）とすること。

（６）電気容量、入力電圧、漏電対策について病院と事前に相談して必要な措置を講ずること。

５　搬入場所及び保守体制

（１）搬入場所

手術室

（２）保守体制

本院から要請のあった場合は、迅速な保守サービスができる体制であること。

納入後翌年度末までは、機器が正常に稼働するために必要な保守・点検（定期交換部品代含む）を無償ですること。

機器の部品は準備し、適正な価格で供給すること