仕　　様　　書

１　入札番号　　　　　　　　総病管第16－37号

２　器械の名称及び数量　　　No1,2,3室 X線発生装置及びX線撮影装置　　１式

３　機器の構成

| № | メーカー | 内 訳 | 規格等 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | No1,2,3室 X線発生装置及びX線撮影装置 |  |  |
| １ | 富士ﾌｨﾙﾑﾒﾃﾞｨｶﾙ | 富士ﾌｨﾙﾑﾒﾃﾞｨｶﾙ X線一般撮影FDPｼｽﾃﾑ「BENEO1T2P」 |  |  |
|  | 【構成】 | 【BENEO ALL構成】 |  |  |
|  |  | BENEO 取扱説明書 | 503-68750 DR-XD100 | 1 |
|  |  | BENEO ﾘﾓｰﾄﾒﾝﾃﾅﾝｽ | 50227067 REMOTE MAINTENANCE | 1 |
|  |  | BENEO 長尺ｷｰｿﾌﾄ | 50227650 LONG VIEW KEYS/W | 1 |
|  |  | 【X線発生器本体】 |  |  |
|  |  | BENEO X線発生器 | 5022337070 UD150B-40 | 1 |
|  |  | 【ｽﾀｰﾀ・ﾄﾗﾝｽ】 |  |  |
|  |  | BENEO ｽﾀｰﾀ | 50220626 SA-60 | 1 |
|  |  | BENEO ｵｰﾄﾄﾗﾝｽ | 5117413201 XAT-2H | 1 |
|  |  | 【X線管本体】 |  |  |
|  |  | BENEO X線管本体 | 53224490 0.6/1.2P324DK125 | 1 |
|  |  | 【管球用低圧ｹｰﾌﾞﾙ】 |  |  |
|  |  | BENEO 低圧ｺｰﾄﾞ+取扱金具ﾊﾟｯｸ | 5322482706 TUBE ADD PACK22RFS | 1 |
|  |  | 【管球用高圧ｹｰﾌﾞﾙ】 |  |  |
|  |  | BENEO | 5017198714 HT CABLE 26MT | 1 |
|  |  | 【ｺﾘﾒｰﾀ】 |  |  |
|  |  | BENEO ｺﾘﾒｰﾀ | 5661010071 R-300FL | 1 |
|  |  | 【ｺﾘﾒｰﾀ附属品】 |  |  |
|  |  | BENEO ﾗｲﾝﾏｰｶASSY | 5037466970 LINE MARKER ASSY | 1 |
|  |  | BENEO 線量計算ﾕﾆｯﾄ | 56610157 DOSE CALC UNIT | 1 |
|  |  | BENEO ﾃﾞｨﾃﾝﾄ | 56610106 DETENT | 1 |
|  |  | 【管球保持器本体】 |  |  |
|  |  | BENEO 天井走行式X線管懸垂器 | 5035810070 CH-200 | 1 |
|  |  | 【天井ﾚｰﾙ 固定】 |  |  |
|  |  | BENEO 固定ﾚｰﾙ | 5035540012 FIXED RAIL 5.5×2.1M | 1 |
|  |  | 【移動ﾚｰﾙ】 |  |  |
|  |  | BENEO 移動ﾚｰﾙ | 503554023 MOVING RAIL 3.3M | 1 |
|  |  | 【管球保持器ｵﾌﾟｼｮﾝ】 |  |  |
|  |  | BENEO 管球保持器 長手SID ADDY | 5035953601 LONG SID ASSY | 1 |
|  |  | BENEO 短手SID ASSY | 50358284 TRANSVERSAL SID ASSY | 1 |
|  |  | BENEO 管球保持器 断層駆動部 | 5036058702 TOMO DRIVE(2.1M) | 1 |
|  |  | BENEO ｵｰﾄﾎﾟｼﾞｼｮﾆﾝｸﾞ ASSY | 5036858272 AUTO POSITION ASSY | 1 |
|  |  | BENEO ｸﾘｯｸｾｯﾍﾟﾝ | 50359833 CLICK DOG ASSY | 4 |
|  |  | 【立位ｽﾀﾝﾄﾞ】 |  |  |
|  |  | BENEO 立位ｽﾀﾝﾄﾞ X線撮影ｽﾀﾝﾄﾞ | 5036440076 BR-120FT | 1 |
|  |  | 【立位ｽﾀﾝﾄﾞｵﾌﾟｼｮﾝ】 |  |  |
|  |  | BENEO 立位ｽﾀﾝﾄﾞ 正面ﾊﾝﾄﾞﾙ | 50369055 FRONT HANDLE(FF) | 1 |
|  |  | BENEO 立位ｽﾀﾝﾄﾞ 握り棒 | 50369153 HAND GRIP | 1 |
|  |  | BENEO 立位ｽﾀﾝﾄﾞ 敷板 | 50373653 BASE PLATE | 1 |
|  |  | BENEO 立位ｽﾀﾝﾄﾞ ﾊﾝﾄﾞｽｲｯﾁ | 50369041 HAND SWITCH2 | 1 |
|  |  | BENEO 両側操作ASSY | 50369152 OPERATION PANEL | 1 |
|  |  | BENEO 立位ｽﾀﾝﾄﾞ ｶｾｯﾃﾎﾙﾀﾞ | 50365957 CASSETTE HOLDER | 1 |
|  |  | BENEO 立位ｽﾀﾝﾄﾞ 電動上下動ｵﾌﾟｼｮﾝ | 50373661 MOTERIZED OPT(FF) | 1 |
|  |  | BENEO 立位ｽﾀﾝﾄﾞ 長尺衝立ｵﾌﾟｼｮﾝ | 50373662 LONG VIEW OPT(FF) | 1 |
|  |  | BENEO 立位ｽﾀﾝﾄﾞ 衝立用ﾊﾝﾄﾞﾙ | 50373671 LONG VIEW HANDLE(FF) | 1 |
|  |  | BENEO 立位ｽﾀﾝﾄﾞ 衝立用患者固定ﾍﾞﾙﾄ | 50373208 LONG VIEW BELT | 1 |
|  |  | 【臥位ﾃｰﾌﾞﾙ】 |  |  |
|  |  | BENEO 臥位X線撮影ﾃｰﾌﾞﾙ | 5036230070 BK-120F | 1 |
|  |  | 【臥位ﾃｰﾌﾞﾙｵﾌﾟｼｮﾝ】 |  |  |
|  |  | BENEO 臥位ﾃｰﾌﾞﾙ側面ｶｾｯﾃﾎﾙﾀﾞ | 50333618 LATERAL CAS HOLDER | 1 |
|  |  | BENEO 臥位ﾃｰﾌﾞﾙｸﾞﾘｯﾌﾟｽｲｯﾁ | 5034521372 GRIP SWITCH | 1 |
|  |  | BENEO 臥位ﾃｰﾌﾞﾙ握り棒 | 5036172071 HAND GRIP(RIGHT) | 1 |
|  |  | BENEO 臥位ﾃｰﾌﾞﾙ握り棒 | 5036172072 HAND GRIP(LEFT) | 1 |
|  |  | BENEO 臥位ﾃｰﾌﾞﾙﾌﾞｯｷｰ運動ｵﾌﾟｼｮﾝ | 50359971 BUCKY TRACKING BK | 1 |
|  |  | 【ﾎﾌｫﾄﾀｲﾏｰ】 |  |  |
|  |  | BENEO ﾎﾄﾀｲﾏ | 5022208702 SPT-XD-A1A | 1 |
|  |  | BENEO ﾎﾄﾀｲﾏ | 5022208701 SPT-XD-A4A | 1 |
|  |  | 【その他】 |  |  |
|  |  | BENEO ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ | 50364221 2ND RACK ASSY | 1 |
|  |  | 【PSUﾗｯｸ】 |  |  |
|  |  | BENEO PSUﾗｯｸ | 5024006301 DR-ID100PU | 1 |
|  |  | 【FPD】 |  |  |
|  |  | BENEO ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨﾃｸﾀ | 10318800 PANEL MAIN ASSY FRAD | 2 |
|  |  | 【BENEO用ｺﾝｿｰﾙ本体PC &ﾓﾆﾀｰ】 |  |  |
|  |  | Console Advance (BENEO仕様) | DR300 CL A-2-V6.1 BENEO | 1 |
|  |  | DR-ID100 CLｿﾌﾄ | DR100 CL SOFT | 1 |
|  |  | DR300 CL ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ液晶ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ | DR3000 CL DISPLAY 17IN LCD | 1 |
|  |  | 【ｺﾝｿｰﾙ ﾊｰﾄﾞｵﾌﾟｼｮﾝ】 |  |  |
|  |  | DRﾊﾞｰｺｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰｷｯﾄ | DR BARCODE KIT DL | 1 |
|  |  | DRﾊﾞｰｺｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰｽﾀﾝﾄﾞ | DR BARCODE STAND DL | 1 |
|  |  | 【ｿﾌﾄｳｪｱｵﾌﾟｼｮﾝ】 |  |  |
|  |  | MFP処理ｿﾌﾄ | DX CL MFP | 1 |
|  |  | DICOM PRINTﾌﾟﾘﾝﾄ | DX CL DICOM PRINT | 1 |
|  |  | DICOM MPPSｿﾌﾄ | DX CL DICOM MPPS | 1 |
|  |  | DICOM MWM(患者+ﾒﾆｭｰ情報) | DX CL DICOM ORDER MWM | 1 |
|  |  | 黒化処理ｿﾌﾄ | DX CL SHUTTER-PROC | 1 |
|  |  | DICOM Q/R機能 | DX CL DICOM QR | 1 |
|  |  | ｸﾞﾘｯﾄﾞ除去処理ｿﾌﾄ | DX CL GPR | 1 |
|  |  | DR自動画像合成ｷｰｿﾌﾄ | DR IM COMPOSITION A | 1 |
| 2 | 島津製作所 | 診断用X線装置 RAD Speed Pro(DR対応高機能ﾀｲﾌﾟ) |  |  |
|  | 【構成】 | X線高電圧発生装置 UD150B-40,SA-42 | S503-75250-01 | 2 |
|  |  | 通信ﾕﾆｯﾄ B-40/L-40 | S502-23493 | 2 |
|  |  | 高圧ｹｰﾌﾞﾙ26MT | S501-71987-14 | 3 |
|  |  | X線管球 0.6/1.2 P324 DK-85 | S532-24486 | 3 |
|  |  | 多重絞り R-300(ｵｰﾄﾌｨﾙﾀ付き) | S566-10100-01 | 3 |
|  |  | 距離計ASSY(線量計算ｵﾌﾟｼｮﾝ) | S566-10157 | 3 |
|  |  | 天井走行装置 CH-200 | S503-58100-20 | 3 |
|  |  | 固定ﾚｰﾙ（200AL）5.5×1.1MT | S503-55400-21 | 2 |
|  |  | 固定ﾚｰﾙ（200AL）5.5×2.1MT | S503-55400-12 | 1 |
|  |  | 移動ﾚｰﾙ（200AL）2.0MT | S503-55400-21 | 2 |
|  |  | 移動ﾚｰﾙ（200AL）3.3MT | S503-55400-23 | 1 |
|  |  | 上下連動ASSY | S503-58285 | 3 |
|  |  | ｵｰﾄﾎﾟｼﾞｼｮﾆﾝｸﾞASSY | S503-68582-02 | 1 |
|  |  | 立位撮影台BR-120(HC,L) | S503-77185-55 | 2 |
|  |  | 上下電動ｵﾌﾟｼｮﾝ | S503-74341-01 | 2 |
|  |  | 臥位撮影台BK-120(HC) | S503-78900-60 | 2 |
|  |  | ﾌﾞｯｷｰ連動ｵﾌﾟｼｮﾝBK | S503-59971-01 | 1 |
|  |  | ﾎﾄﾀｲﾏｰｺﾝﾄ SPT-C42 | S502-23488 | 2 |
|  |  | ﾎﾄﾀｲﾏｰ受光部 SPT-XD-F4A-A | S502-22093-51 | 4 |
| 3 | 富士ﾌｨﾙﾑ | CALNEO ｼｽﾃﾑ |  |  |
|  | 【構成】 | 【ｶｾｯﾃ型DR装置 CALNEO-C 本体】 |  |  |
|  |  | ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙｾﾝｻｰ部（CALNEO –HC1717） |  | 4 |
|  |  | ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙｾﾝｻｰ部（1417 Wireless） | DR-ID 601 SE A | 3 |
|  |  | 電源供給ﾕﾆｯﾄ | DR-ID 600/601MP | 3 |
|  |  | MCｿﾌﾄ | DR-ID 601 MS-WITHOUT SOFT | 3 |
|  |  | 無線用ﾊﾟﾈﾙ対応SEｹｰﾌﾞﾙ（10M） | DR601 SE-CBL 10M | 6 |
|  |  | 無線ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ | DAP-2553 | 3 |
|  |  | 【ﾊﾞｯﾃﾘｰｵﾌﾟｼｮﾝ】 |  |  |
|  |  | CALNEO-C用ﾊﾞｯﾃﾘｰ | DR601 SE BATTERY | 9 |
|  |  | ﾊﾞｯﾃﾘｰﾊﾟｯｸ用ﾁｬｰｼﾞｬｰ | DR601 SE BATTERY CHAGER | 3 |
|  |  | 【CALNEO-C 24×30 CsI ﾊﾟﾈﾙ本体 】 |  |  |
|  |  | CALNEO C Wireless SQ Mini | DR-ID 613SE | 2 |
|  |  | CALNEO-C用ﾊﾞｯﾃﾘｰ | DR-601 SE BATTERY | 2 |
|  |  | 無線用ﾊﾟﾈﾙ対応SEｹｰﾌﾞﾙ（10M） | DR601 SE-CBL 10M | 2 |
|  |  | 増設用LAN基盤(780DT用) | GIGABIT NIC BD PCI | 3 |
|  |  | 【その他】 |  |  |
|  |  | 据付作業料 |  | 1 |

４　その他

（１）搬入設置、運転調整（オンライン接続等含む）及び諸手続き一式を含む。

（２）機器は、本院の望む方法で本院の望む時期・場所に設置し、機器の設置に伴う設備工事費一式（二次側）を含む。

（３）本仕様書に明記されていない事項であっても、本装置の運用上必要な事項は怠りなく装備あるいは施工し、疑義については本院と協議し、その指示に従うこと。

（４）主要諸元はメーカーの仕様による。

（５）接続する電源系統の地絡の影響や、雷及び開閉サージ等の影響を受けない設備（器具）とするか、受けないよう保護設備を設けた設備（器具）とすること。

（６）電気容量、入力電圧、漏電対策について病院と事前に相談して必要な措置を講ずること。

５　搬入場所及び保守体制

（１）搬入場所

静岡県立総合病院

（２）保守体制

本院から要請のあった場合は、迅速な保守サービスができる体制であること。

納入後翌年度末までは、機器が正常に稼働するために必要な保守・点検（定期交換部品代含む）を無償ですること。

機器の部品は準備し、適正な価格で供給すること