仕　　様　　書

１　入札番号　　　　　　　　総病管第16－30号

２　器械の名称及び数量　　　術野システム関連機器　　１式

３　機器の構成

| № | メーカー | 内 訳 | 規格等 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | ﾄﾞﾚｰｹﾞﾙ | ｼｰﾘﾝｸﾞ+無影灯 |  |  |
|  | 【構成】 |  |  |  |
|  |  | 大型ﾓﾆﾀ専用ｼｰﾘﾝｸﾞﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ | ﾍﾟﾝﾃﾞｭﾗ | １ |
|  |  | 設置工事費 |  | １ |
|  |  | 無影灯 ﾎﾟﾗﾘｽ700+ｶﾒﾗｱｰﾑ |  | １ |
|  |  | 無影灯 ﾎﾟﾗﾘｽ500+ﾓﾆﾀｱｰﾑ |  | １ |
|  |  | 設置工事費 |  | １ |
|  |  | ｼｰﾘﾝｸﾞﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ |  | １ |
|  |  | 設置工事費 |  | １ |
| ２ | ｱﾑｺ | LUXTECﾍｯﾄﾞﾗｲﾄｼｽﾃﾑ |  |  |
|  | 【構成】 | MLXｷｾﾉﾝﾗｲﾄｿｰｽ | 00-MLX | １ |
|  |  | ｳﾙﾄﾗﾗｲﾄPro ﾌﾟﾚﾐｱﾑﾍｯﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ | AX-2100-BIF | １ |
|  |  | MLX用ﾌﾛｱｽﾀﾝﾄﾞ | 00-1337 | １ |
| ３ | ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ | 術野ﾊｲﾋﾞｼﾞｮﾝｶﾒﾗｼｽﾃﾑ |  |  |
|  | 【構成】 |  |  |  |
|  |  | ﾊｲﾋﾞｼﾞｮﾝｶﾒﾗﾍｯﾄﾞ | AG-MDC10 | 1 |
|  |  | ﾒﾃﾞｨｶﾙﾚｺｰﾀﾞｰ | AG-MDR15 | 1 |
|  |  | ｶﾒﾗｹｰﾌﾞﾙ | AG-C20020G | 1 |
|  |  | 3軸旋回台 | ｶｽﾀﾑ | １ |
|  |  | 3軸旋回台ｹｰﾌﾞﾙ |  | 1 |
|  |  | 取付金具（3軸旋回台用） |  | 1 |
|  |  | HD-SDI変換VGAｺﾝﾊﾞｰﾀｰ |  | 1 |
|  |  | ｶﾒﾗｱｰﾑ調整、ｳｴｲﾄ等 |  | １ |
|  |  | 機器収納ﾗｯｸ |  | 1 |
|  |  | 接続ﾊﾟﾈﾙ盤加工 |  | 1 |
|  |  | 機器接続ｹｰﾌﾞﾙ（外部ﾓﾆﾀｰ含む） |  | 1 |
|  |  | 工事部材費 |  | １ |
|  |  | 設置工事費 |  | １ |

４　その他

（１）搬入設置、運転調整（オンライン接続等含む）及び諸手続き一式を含む。

（２）機器は、本院の望む方法で本院の望む時期・場所に設置し、機器の設置に伴う設備工事費一式（二次側）を含む。

（３）本仕様書に明記されていない事項であっても、本装置の運用上必要な事項は怠りなく装備あるいは施工し、疑義については本院と協議し、その指示に従うこと。

（４）主要諸元はメーカーの仕様による。

（５）接続する電源系統の地絡の影響や、雷及び開閉サージ等の影響を受けない設備（器具）とするか、受けないよう保護設備を設けた設備（器具）とすること。

（６）電気容量、入力電圧、漏電対策について病院と事前に相談して必要な措置を講ずること。

５　搬入場所及び保守体制

（１）搬入場所

静岡県立総合病院ハイブリッドオペ室（心カテ４室）

（２）保守体制

本院から要請のあった場合は、迅速な保守サービスができる体制であること。

納入後翌年度末までは、機器が正常に稼働するために必要な保守・点検（定期交換部品代含む）を無償ですること。

機器の部品は準備し、適正な価格で供給すること