## 基本方針・前提条件
A | B | C | D | E | F | 内容
基本方針・前提条件
平成20年度に導入した静岡県立総合病院の医用動画情報統合管理システムの更新を、以下の基本方針に基づき行う。
システムに関すること
安全性、利便性、費用のバランスを考慮したシステムの全体最適化。
高度な医療と医療の安全を実現するための快適な応答速度と操作性、必要十分な機能の整備。
安定かつ保守・更新が容易で、カスタマイズが可能なシステムの実現。
増大する医用動画像データに対応した長期的なデータ保全の確保。
拡大する医療情報システムにかかる医療資源の適正配分とその運用整備。
運用に関すること
電子カルテシステムを中心とした業務フローの全体最適化を考慮した部門システムによる業務フローの部門最適化の実現。
既存業務フローの正当性の検証と改善。
前提条件
病院の概要
総合医療情報システムの更新
当院では平成28年1月に総合医療情報システム（電子カルテを中心とした関連システム）の更新と新規導入を予定している。
平成28年1月の総合医療情報システムの更新までの期間、既存システム運用環境下においても、既存の医療画像情報統合管理システムと同等以上の機能を実現すること。
手術棟の新設について
手術、放射線治療を中心とした新棟を平成28年度末に新設予定であり、端末増加やソフトウェアライセンスの追加、接続機器の増加の可能性がある。
平成27年5月の連休期間（ゴールデンウィーク）に西館3階サーバ室から機構本部横に新設されるプレハブタイプのサーバ室への移転を予定している。
サーバ室の移転に合わせてネットワーク機器の更新を予定している。
新棟内に新規のサーバ室を設置予定で、将来的にシステム更新のタイミングに合わせて、G棟2階にある医用動画情報統合管理システムサーバ室の移転を予定している。
臨床研究について
当院では院内に臨床研究センターを設立し、医療職員が働きながら質の高い研究ができる環境を整備する。
調達の範囲
医用動画情報統合管理システム
医用動画像管理システム（動画 PACS）
循環器画像診断統合管理システム（循環器レポート）
調達に含まない関係システム
既存の総合医療情報システム（HIS）
電子カルテシステム（電子カルテ）
地域連携システム（ふじのくにねっと）
統計情報管理システム（DWH）
既存の医用画像関連システム
既存の医用画像関連システムは平成26年2月の運用開始を目指し、システム更新を予定している。
放射線部門システム（既存RIS） インフォコム株式会社（旧AJS社） Dr.View
既存RISは、新しい統合医療情報システム稼動（平成28年1月）まで再リースにより延長利用する。
PET部門情報システム（PET RIS） 富士フィルムメディカル株式会社 F-RIS
2D PACS 富士フィルムメディカル SYNAPSE
既存医用動画像管理システム（動画PACS） GEヘルスケア・ジャパン株式会社 Centricity PACS,Centricity
循環器画像診断統合管理システム（循環器レポート） GEヘルスケア・ジャパン株式会社 Carorogy Xi2,Centricity CDS
更新予定の循環器関連システム
医用動画情報統合管理システムと平行して以下のシステムの更新を予定している。
ICU・CCU重症経過表システム
心電図システム
更新予定の総合医療情報システム
総合医療情報システムは下記の企業製品を導入候補として検討している。
想定しているシステム提案企業
株式会社ソフトウェア・サービス
富士通株式会社
日本アイ・ビー・エム株式会社
日本電気株式会社
東芝医療情報システム株式会社
想定している医用動画情報統合管理システムに関係するシステム
電子カルテシステム（電子カルテ）
地域連携システム（ふじのくにねっと）
統計情報管理システム（DWH）
患者ポータルシステム（患者ポータル）
費用に関すること
医用動画情報統合管理システム
医用画像情報統合管理システムの調達と構築について本契約に含むこと。
電源工事費用
電源工事が必要な場合は本契約に含むこと。
空調工事費用
原則として既存設備を使用すること。ただし、熱容量が空調設備の対応可能な容量を超える場合は、病院と協議のうえ、追加の空調を用意し本契約に含むこと。
サーバラック設置費用
必要な場合は架台、サーバラックの設置費用は本契約に含むこと。ただし、既設の設備を利用する場合は契約前に病院と確認の上、利用すること。
ネットワーク構築費用
サーバからクライアントまでのネットワーク構築費用は本契約に含むこと。ただし、既設のネットワークを利用できる場合は契約前に病院と確認の上、利用すること。
リモートメンテナンス用の回線工事費用は本契約に含むこと。
接続費用
本システム稼動後、病院内でのモダリティ等の新規または更新により接続変更等が発生する場合、医用動画情報統合管理システムで発生する接続に必要な費用は、通常保守の中に含むか、1モダリティ当たりの定額制とすること。定額制の場合、資格審査書類の提出に合わせ、病院側に、額を提示すること。
今回の更新に伴う、院内の各モダリティやシステムとの接続に要する費用は、相手側に必要な費用を含め、本契約の総額に含めること。ただし、平成28年1月稼動予定の新しい統合医療情報システムの接続費用については、本システム側の発生費用のみを含めるものとし、新しい統合医療情報システム側の対応費用は含めないものとする。新しい統合医療情報システム側の発生費用は、新しい統合医療情報システムベンダーの開発費用に含めるものとする。
新しい統合医療情報システムとの接続については、選定される対象製品が未確定のため、電文を受信しシステム内で処理する機能、公開されたデータベースを参照しデータを取得しシステム内で処理する機能、電文を送信する機能、公開が必要なデータベースを公開する機能を開発するまでを本契約の費用に含むこと。
データ移行費用
データ移行に要する費用は本契約に含むこと。
データ移行に際して並行稼働期間に必要な設備と機器の費用は本契約に含むこと。
データ移行の完了後に並行稼働期間に使用した設備と機器の撤去費用は本契約に含むこと。
データ移行の完了後にサーバ機器等の移設に必要な費用は本契約に含むこと。
既存システムの撤去費用
サーバおよびクライアントの撤去費用、撤去された機器のデータ消去費用を本契約に含むこと。
既存HIS環境構築費用
既存HIS環境下で現状の運用以上を継続して維持するために必要な費用は本契約に含むこと。
次期HIS環境構築費用
次期HIS環境下での運用を実現するために必要なサーバおよびクライアント等の設定作業等にに係る費用は本契約に含むこと。
保守費用
OS等の基本ソフトおよびハードウェアの保守およびシステムの保守（リモートメンテナンスを含む）費用は、導入後1年間は無償とすること。
検収
仕様書の機能、装置はすべて当施設が指示した日までに稼働状態にあるよう整備、点検、事前試験は終了しておくこと。

## 医用画像情報統合管理システム
A | B | C | D | E | F | 内容
医用動画情報統合管理システム（システム全体共通事項）
システム構築
詳細なワークフローを調査の上機能実現すべきシステムについては、契約後病院と協議のうえ、詳細設計と運用を調整の上、機能実現すること。
スケジュール
平成27年3月中までに新医用動画情報統合管理システムで運用を開始すること。
データ移行完了後、旧医用動画情報統合管理システムを撤去すること。
平成27年3月中までに平成28年1月に稼働予定の新医用画像情報統合システムの環境下でシステム稼働する整備をすること。
データ移行
既存システムの病院が指定するデータは全て移行すること。
データ移行はデータ不整合が無いか確認するまでを作業に含めること。
システムの切り替え
医用動画情報統合管理システムの新旧システムが並行稼働する期間、運用に支障が出ないよう充分に調整し、必要に応じて機器や設備を整備すること。
総合医療情報システムの新旧システムが切り替わる際に、運用に支障が出ないよう充分に調整し、必要に応じて機器や設備を整備すること。
HIS端末
HIS端末の性能と台数
既存HIS端末台数：デスクトップ端末797台（うち医用画像液晶ディスプレィ端末87台）、ノート端末323台
既存HIS端末の標準構成：CPU:CORE2DUO / ﾒﾓﾘ:4GB / WindowsXP32bit / Webブラウザ:Internet Explorer 6
次期HIS端末台数（想定）：デスクトップ端末956台（うち医用画像液晶ディスプレィ端末104台）、ノート端末388台
次期HIS端末の標準構成：CPU：Corei5、メモリ：8GB / OS：Windows8.1pro 64bit / Webブラウザ:Internet Explorer 10、もしくは、CPU:Corei5 / メモリ：4GB / OS：Windows7pro 32bit版 / Webブラウザ:Internet Explorer 10または11を予定。※次期統合医療情報システムのベンダーにより異なるので注意。
HIS端末への資源配布
既存HIS端末へのソフトウェア等の資源配布は当院が提供する機能を利用すること。ただし、資源配布が正しく実行されなかった場合は、設置されている端末について個別に設定を行うこと。
資源配布を行う上での必要なサイレントインストールの仕組みを用意すること。
構築サービス
プロジェクトマネジメント
プロジェクトマネージャー・プロジェクトリーダー・開発スタッフ
当院のシステム導入にあたっては10施設以上の導入に関わりプロジェクトの取りまとめを経験した者を配置すること。
当院の運用を理解し、運用に対して製品やシステムの機能を提案できること。
打ち合わせ
当院の業務に支障がないよう充分に打ち合わせをすること。
打ち合わせに必要なスケジュール表などの資料を作成すること。
テスト
運用に支障が出ないよう十分なテストを実施すること。
テスト内容は事前に病院へ説明すること。
テスト結果を病院へ報告すること。
マニュアル整備
日本語の機能説明書があること。
DICOM準拠製品の場合はDICOM適合宣言書を提出すること。
機能説明書とは別に操作マニュアルを作成すること。
機能説明書、DICOM適合宣言書、操作マニュアルなどは紙媒体の他に電子媒体で提出すること。
操作マニュアルは編集可能なMicrosoft Office製品で作成し提出すること。
研修・教育
運用を開始する前に利用者を対象とした説明会で説明すること。
運用開始後1週間（平日）は問い合わせに対応するために病院に説明要員が常駐すること。
当院のシステム担当者に対して、サーバ管理と障害発生時対応に関する教育を行い、必要に応じて操作マニュアルを用意すること。
提出文書
以下の文書を、紙媒体2部、PDF形式データ、Microsoft Excel, Powerpointなど病院で編集可能な形式データで提出すること。
サーバ構成機器一覧表
サーバラック構成図
サーバラック内ネットワーク配線図
端末および機器一覧表
システム・機器連携図
システム・機器データフロー概要図
システム構成
対象製品
東芝メディカルシステムズ株式会社 Cardio Agent Pro一式
株式会社グッドマン Goodnet一式
システム機能
機器
サーバ室環境
空間
G棟2階サーバ室へ本設置すること。
G棟2階サーバ室およびG棟2階心血管造影室1室機械室へ並行稼働期間に仮設すること。
スペースの配分について心電図システムおよび重症経過表システムの開発企業とも確認し調整すること。
空調
空調は既存設備を使用すること。熱容量が上限を超える場合は、必要に応じて空調を増設すること。
サーバのは発熱量に関する資料を提出すること。なお、最大発熱量だけでなく、通常使用による経験的な発熱量も合わせて提出すること。
空調の熱容量について心電図システムおよび重症経過表システムの開発企業とも確認し調整すること。
電源
電源は既存設備を使用すること。電源が不足する場合は必要に応じて増設すること。
瞬間停電や3分程度の停電が発生した場合でもシステムが停止せず、運用が継続できる無停電電源装置を用意すること。
停電で病院が指定する時間内（概ね3分以内）に自家発電装置などによる電源供給がされない場合を想定して、自動的に安全にサーバをシャットダウンする機能と無停電電源装置（UPS）の容量を有すること。
電源容量について心電図システムおよび重症経過表システムの開発企業間で確認し調整すること。
架台
架台を用意すること。ただし、利用可能であれば既存設備を使用して構わない。
サーバラック
サーバラックを用意すること。ただし、利用可能であれば既存設備を使用して構わない。
サーバラックについて心電図システムおよび重症経過表システムの開発企業間で確認し調整すること。
サーバラックが地震で転倒しないよう固定すること。
サーバ
データ保管
外部のデータセンター等に保管せず、病院内にデータ保管すること。
データを保管するストレージは、機器故障等の障害発生時でも、基本的にデータの喪失が無い構成とすること。
二次記憶装置システムは、DVD-RAM、LTOテープ、外付けHDDなど、自動で1次記憶装置内のデータをすべてバクアップ保存できること。
NASによる記憶装置を増設可能であること。
冗長化
サーバの障害発生時は、機能が停止することの無い冗長構成で、自動または手動で冗長系のシステムへ切り替わり、運用が継続可能な構成であること。
処理性能
サーバ類は、今後とも、増加していくデータ量や処理件数を考慮し、必要十分な、台数、CPU性能、メモリ量を確保すること、負荷分散や、ディスク速度にも配慮し、運用に支障を起こさない高速性を確保すること。
時刻同期
当院が指定するタイムサーバに接続し時刻同期がされること。
ウィルス対策
技術的に可能で、動作など運用に支障が出ない場合は、病院指定のウイルス対策ソフトをインストールすること。現時点でウイルス対策ソフトはESETを想定している。対応できない場合は別途ウイルス対策ソフトを用意しリース契約に含むこと。また、最低でも1日1回以上の自動更新が可能な安全なネットワーク環境に対応すること。
メンテナンス等でUSBポートに機器を接続する際は、その都度、病院スタッフに許可を得て、ウイルスチェックを実施したことを確認してから接続すること。
情報漏洩対策
メンテナンス用回線以外のインターネット環境との接続を禁止する。
ネットワーク
サーバからクライアントまでのネットワークを構築すること。ただし、既設のネットワークを利用できる場合は契約前に病院と確認の上、利用すること。
リモートメンテナンス用の回線を用意すること。
サーバラック内とその周辺の配線は、メンテナンスが容易になるよう整理すること。
クライアント
HIS端末
既存HIS端末環境構築
既存HIS端末で医用画像情報統合管理システムが病院の指示に応じて動作し利用できる環境を構築すること。できない場合は運用に支障が無いように専用端末を設置すること。
既存HIS端末のアプリケーションの設定あたっては、当院で管理者権限での資源配布を行うため対応できること。
既存HIS端末のアプリケーションの設定あたっては、ユーザーの手を介することなくサイレントインストールができること。サイレントインストールができない場合は、HIS端末に手動インストールすること。
次期HIS端末環境設定
次期HIS端末に対応した、医用動画情報統合管理システムの端末用プログラムの提供を行うこと。
次期HIS端末のアプリケーションの設定あたっては、当院で管理者権限での資源配布を行うため対応できること。
次期HIS端末のアプリケーションの設定あたっては、ユーザーの手を介することなくサイレントインストールができること。サイレントインストールができない場合は、HIS端末に手動インストールすること。
専用端末
通常運用で端末性能が業務遅延の原因とならない性能を有すること。
専用端末のOSはMicrosoft社Windows 7 Professional 日本語版以降を使用すること。
専用端末はMicrosoft社Office 2007 Std 日本語版以降を搭載すること。
専用端末は認証ユーザーにより行われた作業を記録できる機能を有すること。
専用端末の液晶ディスプレィはEIZO MX190同等以上の性能を有すること。
循環器画像診断専用端末
デスクトップ型（19インチ以上液晶ディスプレィ2面）×13式を用意し以下へ設置すること。 中央棟2階生理検査室×4式 G棟2階心カテ室操作室×4式 G棟3階カンファレンス室×2式 G棟4階循環器病棟患者説明室×2式 PETセンター×1式
ラップトップ型（FullHD(1080)液晶ディスプレィ）×4式を用意し以下へ設置すること。 G棟2階心カテ室撮影室×4式
心血管撮影室の端末は、天吊りディスプレィに専用クライアントの画面（片面）を表示できること。
未定だが、機能的に可能な場合は次期電子カルテをインストールすること。
循環器レポート専用端末
FileMakerと配信用WebViewerが動作する端末を用意すること。
デスクトップ型（19インチ以上液晶ディスプレィ2面）×1式を用意し以下へ設置すること。 E棟2階リハビリテーション科心リハ室×1式
デスクトップ型（19インチ以上液晶ディスプレィ1面）×1式を用意し以下へ設置すること。 G棟4階循環器病棟×1式
ラップトップ型（FullHD(1080)液晶ディスプレィ）×3式を用意し以下へ設置すること。 G棟1階救命救急センター×1式 G棟1階ペースメーカー外来×1式 G棟2階心・血管造影センターリカバリー室×1式
移行期間用Web参照端末
当院電子カルテ更新までの間、Web参照が電子カルテ端末で実現できない場合用として、参照用端末を用意するすること。なお、電子カルテ端末の液晶ディスプレィの切り替え利用は認めないが、既存動画PACSの液晶ディスプレィを利用する場合は病院と協議すること。
デスクトップ型（19インチ以上液晶ディスプレィ1面）×18式を用意し以下へ設置すること。 C棟4階医局×1式 C棟5階医局×1式 E棟1階循環器科外来診察室×5式 E棟2階リハビリテーション科心リハ室×1式 G棟1階CT操作室×2式 G棟1階救急CT操作室×1式 G棟1階MR操作室×1式 G棟1階救命救急センター×1式 G棟4階循環器病棟スタッフステーション×2式 G棟4階循環器病棟×2式 G棟3階CCU・ICU×1式
ウィルス対策
病院指定のウイルス対策ソフト（ESET）をインストールすること。ただし、薬事対象機器などによりインストールができない場合は別途相談すること。現時点でウイルス対策ソフトはESETを想定している。対応できない場合は別途ウイルス対策ソフトを用意しリース契約に含むこと。また、自動更新が可能なネットワーク環境に対応すること。
一般ユーザーが使用する端末及び付属装置は、USBメモリ等を使用できないよう、システム制御もしくは物理的なロックによりUSBポートが使用できないこと。
メンテナンス等でUSBポートに機器を接続する際は、その都度、病院スタッフに許可を得て、ウイルスチェックを実施したことを確認してから接続すること。
時刻同期
当院が指定するタイムサーバに接続し時刻同期がされること。
クライアント周辺機器
プリンタ
カラーレーザープリンタ×1台、インクジェットプリンタ×4台を用意すること。
パブリッシャー
CDパブリッシャー×1台を用意すること。 なお、市販のCD-R・DVD-Rとインクを使用でき、ネットワークで接続された隣接しない端末からも出力できること。
ノート端末用ワゴン
ノート端末用ワゴン×6台を用意すること。 なお、電子カルテ端末で使用しているノート端末用ワゴンと同等以上であること。
医療装置・機器
心血管撮影装置3台と接続すること。以下に詳細を示す。 DICOM MWM×3接続（患者情報登録連携。既存電子カルテシステム簡易RIS、または既存RIS、または自社RISと接続。） DICOM Store×3接続（動画PACS）
ポリグラフ装置3台と接続すること。以下に詳細を示す。 DICOM MWM×3接続（患者情報登録連携。既存電子カルテシステム簡易RIS、または既存RIS、または自社RISと接続。） HL7×3接続（文字・数値結果情報受信。循環器レポートと接続。） なお、接続にあたって必要な装置側のバージョンアップ費用も含むこと。
IVUS/OCT5台と接続すること。以下に詳細を示す。 DICOM Store×5接続（画像保管連携。動画PACSと接続。）
超音波装置9台と接続すること。以下に詳細を示す。 DICOM MWM×7接続（患者情報登録連携。既存電子カルテシステム簡易RIS、または既存RIS、または自社RISと接続。） DICOM Store×9接続（画像保管連携。動画PACSと接続。） DICOM SR×7接続（文字・数値結果情報受信連携。循環器レポートと接続。）
エアフローモニタ2台と接続すること。以下に詳細を示す。 テキスト情報連携×2接続（文字・数値結果情報受信連携。循環器レポートと接続。）
ソフトウェア
利用者アクセス管理
ユーザID、パスワードにより、職種、個人毎にアクセス権を設定し、使用できる機能を制限できること。
病院が指定する時間利用していない場合は自動的にログアウトすること。ただし、病院が指定する機器については協議の上、自動ログアウトをしないこと。
連携機能
統合医療情報システム
平成28年1月の同システムの稼動に向け、平成26年度中に本契約に含まれる各種システムについては、新統合医療情報システムとの連携調整の協議を行っておき、新しい統合医療情報システム稼動時に、スムースな移行をさせること。併せてマスターの移行や作成の支援等を行い、病院職員のシステム移行の労力を軽減すること。
統合医療情報システムの選定が本契約の前後に想定されているため、電子カルテやオーダリングシステムとの連携仕様についての協議が困難となっている。よって、本契約では医用画像情報統合管理システムで一般的に想定される範囲での仕様と機能を準備し、統合医療情報システムの特殊な仕様変更などに伴う追加カスタマイズなどによる機能実現にあたっては、別途病院と対応を協議するものとする。
既存電子カルテ
画面起動
電子カルテの患者カルテ画面から画面起動し同一患者のリストが表示されること。
電子カルテから画面起動できない場合は、専用クライアントを設置すること。
次期電子カルテ
画面起動
電子カルテの利用者ポータルからシングルサインオンでViewer画面起動できること。
電子カルテの患者カルテ画面からViewer画面が起動し同一患者のリストが表示されること。
電子カルテのオーダ履歴等の画面から同一オーダのViewer画面が起動できること。
電子カルテからのViewer画面起動にあたっては、電子カルテのユーザ情報（個人ID・パスワードなど）を引き渡して起動できる機能を有すること。また、共通IDなど利用者がアクセス履歴で特定できない設定はしないこと。
患者プロファイル
電子カルテ等の上位システムで変更された以下の患者プロファイル情報を1日1回以上の頻度で取得し保管されている情報と差異がある場合は更新する機能を有すること。
患者プロファイル情報の更新にあたっては、更新処理により業務に支障が出るような動作遅延やデータ保管容量の著しい増加等が発生しないこと。
氏名（漢字、カナ、ローマ字）
生年月日
性別
その他病院が必要と判断した情報。
職員マスタ
新規登録・更新
電子カルテで職員マスタが新規登録・更新された場合、職員ID、氏名、所属部署、利用停止などの病院が指定する基本的な情報が自動的にシステムの職員マスタに追加・修正される機能を有すること。なお、詳細な権限は電子カルテでの設定権限を引き継がず、別途個別設定する運用を想定している。
電子カルテの情報を元に自動更新する場合は、1日1回以上の頻度で自動更新すること。システムの負荷が許容できる範囲で更新頻度を短くする、または更新ボタンを設置するなどによりリアルタイムに近づけること。
職員マスタの自動連携が実現できない場合は、職員ID、氏名、所属部署、利用停止などが記載されたCSVファイルを、当院のシステム担当者がシステムへ一括で登録・更新できること。
パスワード連携
パスワードの有効期限は電子カルテと同じ病院が指定する期間（3ヶ月を想定）を設定できること。なお、電子カルテの設定自動的に反映する場合は機能として同じこととする。
電子カルテの情報を元にパスワードを自動更新する場合は、1日1回以上の頻度で自動更新すること。システムの負荷が許容できる範囲で更新頻度を短くする、または更新ボタンを設置するなどによりリアルタイムに近づけること。
電子カルテの情報を元に自動更新できない場合はパスワードの有効期限（3ヶ月を想定）が経過した際に、利用者自らパスワードの再設定ができること。
RIS
既存および新規RISからオーダ情報とオーダに付随する患者情報を取得すること。
RISに反映されたステータス情報を反映すること。
オーダ情報の患者氏名（漢字）や実施者氏名などがシステムに保管された情報と異なる場合は、自動的に修正されること。
患者ポータル
画面起動
患者ポータルからシステムの画面が起動できること。
患者ポータルから同一日付の同一種別の画面が起動できること。
患者ポータルからの画面起動にあたっては、当該システムのユーザ情報（個人IDなど）を引き渡して起動する機能を有すること。共通IDなど利用者がアクセス履歴で特定できない設定はしないこと。
画面終了
患者ポータルから画面画面した場合で、患者ポータルが終了した場合または異なる患者を選択した場合、患者ポータルから送信される信号を元に自動的に表示画面をクリアできること。電子カルテでの複数患者参照を実現する場合は医療安全上必要な機能。
心電図システム
URLを利用した起動方法で、心電図システムなど他社部門システムを起動できること。なお、連携にあたっての協議は本契約までに完了していること。
システム管理
保守機能
サーバ監視
病院側SEが、随時で、詳細な使用状況（ディスク使用量や通信量、サーバ等の負荷状況等）の確認ができること。
ハードウェアに異常が発生した際の通知が、病院が指定するメールアドレス宛てに届くこと。
システム再起動
システムメンテナンスを目的としたシステム停止が生じる場合は、あらかじめ病院と協議し実施すること。
サーバ再起動にあたっては当院職員が操作することなく実施できること。
システム全体の再起動は動作チェックを含めて概ね45分以内に完了すること。
アクセスログ管理
誰が、いつ、どの端末で、どの日付の、どの患者の、どの検査を参照したか確認できる機能を有すること。
ユーザーのアクセスログを統計的に解析し利用頻度を確認できる機能を有すること。機能が無い場合は、統計解析可能なデータを出力できること。
保守サービス
保守体制
契約締結後、保守体制及び連絡先を明確化し、紙媒体と電子データの文書により病院に通知すること
リモートメンテナンス
リモートメンテナンスを実施する際は緊急対応を除き、事前に病院に連絡をし許可を得ること。
障害時対応
障害対応のサポート受付は開示時刻を8時以下、終了時刻を20時以上とし、365日受け付けること。障害対応の実担当者（コールセンター除く）は、当院システム担当者に60分以内に応答するとともに、速やかにリモートメンテナンスによる着手が可能な体制をとること。現地対応が必要なことが判明した場合、従い速やかに部品を調達し交換要員を派遣できること。
定例会議
システム稼働後1年間は月に1度以上の技術スタッフ（技術営業も含む）を交えた定例会議を開催すること。
システム稼働後2年目からシステムが稼働を停止する1年前までは病院が指定する頻度（2ヶ月以上に1度）の技術スタッフ（技術営業も含む）を交えた定例会議を開催すること。
システムが稼働停止する1年前からは1ヶ月に1度以上の技術スタッフ（技術営業も含む）を交えた定例会議を開催すること。
システム監視サービス
システム担当による詳細な使用状況（ディスク使用量やサーバ等の負荷状況等）の確認に協力すること。
上記の病院側での調査に際し、データの抽出等に協力すること（費用は保守料に含むものとする。）
定期点検
1年に1回以上の定期点検を実施すること。
画像診断端末や検像端末など本契約で設置した機器の周辺環境を清掃（ホコリの除去）し、配線の緊張の有無などを確認すること。
機器交換
納入後1 年間は、通常の使用により機器が故障した場合の無償保証に応じること。
バージョンアップ
保守の範囲でソフトウェアのバージョンアップに対応すること。ただし、バージョンアップの実施にあたっては病院と協議すること。
カスタマイズ
当院ではパッケージ機能を使用することを原則としており、著しい運用への影響が無い限り、保守やシステム更新に影響が出るカスタマイズを実施しない。よって、保守やシステム更新に影響が出るカスタマイズをユーザーが要求した場合、そのリスクについて説明すること。

## 動画PACS
A | B | C | D | E | F | 内容
医用動画像管理システム（動画PACS）
医用画像情報統合管理システム（システム全体共通事項）の項を満たした上で、各システムで詳細な記載が必要な事項を以下に記載する。
運用
循環器科医師の業務の効率化を最優先に考え、画像表示の速度を最優先に考える。
システム構築
現行システムからのデータ移行
現在当院で稼働している動画システム（GE社製 Centricity）に保存された5,114,911シリーズ、非圧縮約25TB（2014年7月現在）のDCIOMデータを移行すること。
移行したDICOMデータも電子カルテ端末で参照可能であること。
システム構成
DICOM画像管理サーバ
データ保存
非圧縮の状態で35TB以上の画像データ（過去データを含む）を可逆圧縮し保管可能な容量を有すること。
電子保存の3原則を担保すること。
冗長化
サーバの冗長化においてシステムが切り替わる場合の切り替えは10分以内に完了すること。
参照画像配信サーバ
装置より受信した画像を圧縮できること。また圧縮率は1/2～1/20程度で可変であり、モダリティごとに設定可能であること。
圧縮形式はフレームを保持した圧縮形式とすること。
圧縮された画像にも、ショットごとにDICOM規格に順ずる付随情報、患者IDや氏名、撮影条件等を保持すること。
連携機能
循環器レポート
動画PACS Viewerから循環器レポートが起動できること。
次期電子カルテ
技術的に可能であれば、電子カルテシステムを起動できること。
技術的に可能であれば、電子カルテの機能にあたって動画PACSの職員IDとパスワードを受け渡して起動すること。最低限、職員IDを受け渡して起動し利用者が特定できない事態を避けること。
電子カルテに動画PACSへの画像保管が完了した通知を送信できること。
患者ポータル
動画PACS（配信用）へデータ保管されたタイミングで、患者ポータルのマトリクスへ表示するための情報種別、日付、版数など必要な情報を送信できること。
患者ポータルからURL連携などで動画PACS（配信用）の画像Viewerを起動するための情報を送信できること。
ふじのくにねっと
富士通製Human BridgeのGWサーバからのDICOM QRの要求に対し、DICOMでのデータを送信できる機能を有すること。ただし、本機能はシステム構築時点では有効にしない。
2D PACS
PET、核医学の心臓に関する画像については本システムでレポートを作成するため、コピーデータを受信し保管すること。コピーデータが受信しない場合は、循環器レポートから2D PACSがオーダ単位で連携起動し、レポート作成に支障のない運用を実現すること。
一般超音波検査用検像端末と接続し、一般超音波検査で撮影された動画像（マルチフレームDICOM）を一般超音波検査用検像端末から手動選択的により動画PACSに送信・保管できること。
一般超音波検査用検像端末と接続し、動画PACSに保管された動画超音波画像を、DICOM QRにより一般超音波用検像端末で取得できること。
静止画PACSと接続し、動画PACSに保管された救急などで1検査で動画と静止画が混在した画像を、静止画像のみを手動選択し静止画PACSへ送信できること。
静止画PACSと接続し、必要に応じてDICOM QRにより静止画PACSに保管されている画像を動画PACSへコピーし保管できること。
画像インポートシステム
本年度に導入される医用画像統合管理システムのインポート用テンポラリPACSと接続し、XAおよびUSのマルチフレーム画像を保管すること。
内部機能
対象画像
心血管撮影装置、心臓超音波装置、血管内画像装置、などのシングルフレーム、マルチフレームのDICOM画像を管理できること。
処理性能
現在保有する画像機器の画像データを繁盛日の繁盛時間であっても心血管造影画像（マルチフレーム）の1シリーズの登録遅延が1分以内となる処理性能を有すること。
画質
動画PACSに保管される画像は原則として可逆圧縮とし専用クライアントで参照する画質は保存されている画質と同等の画質低下が無いこと。
HIS端末への画像配信は非可逆圧縮を許容するが、圧縮率は5分の1よりも高い圧縮率は認めない。
応答速度
HIS端末および専用クライアントにおいて、Viewerの起動を含めて3秒以内に診療に用いる画像（サムネイル画像ではない）が表示され遅延なく動画再生できること。
画像診断Viewer
画像参照
検索
画像検索画面上で日本語が使用可能であること。
複数の検索項目を一つの検索窓でDICOMタグを指定することなく検索可能なこと。
ワンクリックで当日、前日の検査結果を検索できること。
検索結果表示画面上に、選択検査のサムネイル、同一患者の別検査を表示する機能を有すること。
検査画像の分離、合成、削除が行え、その記録が保存できること。
表示
同一画面内にサムネイルを表示できる機能を有すること。
同一画面内に選択した患者の別検査を自動的にリスト表示する機能を有すること。
DICOMタグ情報を表示できる機能を有すること。
画面は分割する機能を有すること
コントラスト、ブライトネス、ガンマ、エッジを調整する機能を有すること。
上記画質設定は、接続している機器ごとに設定できること。
機器ごとに設定された画質設定は、DICOMタグ情報から得られる機器名、製造者、ソフトウェアバージョンなどを識別子とし、自動的に適用されること。
アンチエイリアス機能を有すること。
画像が参照されているフレーム内でのクリック操作で、画像送り、画像戻し、再生、停止、コマ送り、拡大、縮小ができること。
IVUS短軸画像から長軸像が構築できること。
マルチフレームDICOM画像をAVI、Mpeg4に変換する機能を有すること。
アノテーション機能を有すること。
画像管理
心血管解析ソフトウェアで解析後、保存された解析結果画像が登録可能であること。
画像消去作業は認証ユーザーにより管理者のみが実施可能であること。
データインポート機能
DICOM形式のCD・DVDからの画像登録が可能であること。
ローカルディスク上に保存されたDICOMファイルを登録可能であること。
CD作成機能
DICOM-CD発行機能を3式有すること。
CD、DVDを選択する機能を有すること。
複数検査を選択し、1枚のDICOMメディアに書き込めること。
DICOM PDIに準拠していること。
WindowsPCで再生可能な簡易ビューワが同梱されること。
書き込むデータを匿名化する機能を有し、複数の匿名化プリセット保存が可能であること。
DICOM-CDはCD挿入後、簡易ビューワを起動させるかを確認すること。
データ出力
学会発表用のデータとして画像をJPEG、MPEG等の汎用形式に変換して出力できること。
学会発表用のデータから画像に埋め込まれた場合も含めて、個人情報を削除できること。
画像参照Viewer
同一画面内にサムネイルを表示できる機能を有すること。
同一画面内に選択した患者の別検査を自動的にリスト表示すること。
画面は2×2、4分割する機能を有すること。
クライアント端末と同様な画面、操作性を有すること。
画像解析
心血管解析
心血管解析ソフトウェアはQangioXA7.3を採用すること。
心血管解析ソフトウェア1ライセンスを有すること。
QCA、QLV、分岐部解析、ステントのエッジ部分の解析の機能を有すこと。
フローティングライセンスを採用し、どの端末でも起動できること。
IVUS解析
IVUS解析ソフトウェアはQIVUS3.0を採用すること。
IVUS解析ソフトウェア1ライセンスを有すること。
フローティングライセンスを採用し、どの端末でも起動できること。
超音波解析
心エコー解析は、TOMTEC社、ImageArenaまたはTomtecArenaを採用すること。
心エコーソフトウェア1ライセンスを有すること。
2D、Mモードの心エコー解析機能を有すること。
4D CardioView機能を有すること。
フローティングライセンスを採用し、どの端末でも起動できること。
解析結果をSRで保存できる機能を有すること。

## 循環器レポート
A | B | C | D | E | F | 内容
循環器画像診断レポートシステム（循環器レポート）
医用画像情報統合管理システム（システム全体共通事項）の項を満たした上で、各システムで詳細な記載が必要な事項を以下に記載する。
運用
循環器レポートを記載する診療科は循環器内科、を想定している。
循環器レポートのデータを用いて臨床研究を行うため、データの検索、情報抽出が容易なだけでなく、新たな研究を開始するに当たって必要な項目などが容易に追加できる必要がある。
循環器レポートのデータを用いて学会へのデータ登録や専門医のライセンス更新に必要な情報の抽出を行う。
システム構築
現在当院で稼働しているレポートシステム（GE社製 XiⅡ）に保存されたカテレポート累計22,609件、CTレポート340件、エコーレポート45,536件（2014年7月現在）のテキストデータを移行すること。
テキストデータはFileMakerレポートシステム該当項目に格納し、参照可能であること。
現在当院で稼働しているドキュメントシステム（GE社製 CDS）に保存された73,706件、非圧縮約400GB（2014年7月現在）のPDFレポートデータを移行すること。
移行したPDFレポートデータも電子カルテ端末で参照可能であること。
連携機能
動画PACS
循環器レポートのリストから動画PACS Viewerが起動できること。
解析結果は解析終了後、転記することなく数値、及び画像取込めること。
次期電子カルテ
次期電子カルテシステムの端末に相乗りして利用できること。
オーダリングシステム
既存RISまたはオーダリングシステムから心臓血管撮影関連・心臓関連静止画オーダ情報を受信しレポートの記載が可能なこと。
既存生理検査システムまたはオーダリングシステムから心臓超音波関連オーダ情報を受信しレポートの記載が可能なこと。
次期RISから心臓血管撮影関連・心臓関連静止画オーダ情報を受信しレポートの記載が可能な機能を有すること。
次期RISの受付・実施・中止などのステータス情報を受信しスケジュール一覧などに反映できる機能を有すること。
次期生理検査システムから心臓超音波関連オーダ情報を受信しレポートの記載が可能なこと。
次期生理検査システムの受付・実施・中止などのステータス情報を受信しスケジュール一覧などに反映できる機能を有すること。
患者ポータル
患者ポータルシステムの構築完了時点で、既に保管されている旧循環器レポートシステムで生成されたPDFデータおよび、新循環器レポートシステムで生成されたPDFデータを、患者ポータルシステムに自動的にデータ移行が可能であること。
循環器レポートの確定のタイミングでPDFファイルを患者ポータルへ出力すること。
患者ポータルからURL連携などで画像レポートを起動するための情報を送信できる機能を有すること。
ふじのくにねっと
SS-MIX
SS-MIX拡張ストレージへPDF化されたレポートを出力できる機能を有すること。ただし本機能は導入時点では有効にしない。
SS-MIX拡張ストレージへの出力運用開始時点で、既に保管されている旧循環器レポートシステムで生成されたPDFデータおよび、新循環器レポートシステムで生成されたPDFデータを、SS-MIXに自動的にデータ移行が可能であること。
統計情報管理
DWH
病院が指定する循環器レポートに格納されたデータを送信できること。送信対象となるデータは少なくとも画面に表示される情報すべてとし、その他は病院と協議のうえ設定すること。
DWHへの送信は、病院が指定する期間のデータを毎日夜間の定期処理により出力できること。例：本日から過去３ヶ月間のデータを毎日送信し、DWHで追加更新処理をする。
DWHへの送信処理により通常運用への処理速度の遅延などの影響が生じないこと。
SS-MIX
SS-MIXにJAHIS標準レポート出力項目のデータを出せるようにすること。
日本循環器学会がカテレポートに関するJAHIS標準レポート出力項目決定した後に、SS-MIX拡張ストレージにPDF化されたレポート及びそれに準拠したデータを新動画レポートシステムから出力できる機能を有すること。
装置・医療機器
ポリグラフの数値・文字データ（NIBPなど）をレポートに取り込めること。
超音波装置の数値・文字データ（DICOM SR）をレポートに取り込めること。
内部機能
基本機能
レポートティングシステムはデータベース機能を有すること。
データベースはFileMaker Proを使用すること。
データベースフォームは、心臓カテーテル検査、心臓カテーテル予定表・呼び出しシステム、看護台帳、エコー検査、CT台帳、MRI台帳、RI台帳、心臓リハビリ台帳を有すること。
入力項目内容を当院の要望に合わせて修正できること。
入力項目内容の修正は納入後1年は可能な範囲でレイアウトや項目の修正を保守の範囲で行うこと。
レポート機能
稼働検収後においても、保守契約締結を条件とし、レポートメンテナンス作業をリモートでおこなうこと。
データベース入力内容がレポートとして、電子カルテで参照できる機能を有すること。
FileMakerからも動画PDFレポートを参照できること。
レポートの完成度を他者が評価する機能を有すること。
レポートの任意の画面で検索ができること。更に検索結果を保持して一覧画面を開くことができること。この方式により検索したレポートを次々と見られること。
レポートは任意の項目で検索ができ、任意の項目をエクセル出力できること。
定型文を登録し入力支援できること。
心臓カテーテルレポート
心血管解析ソフトウェアで解析後、保存された解析結果の数値データが自動的に登録可能であること。
レポートは任意の項目で検索ができ、病変単位、または検査単位にエクセル出力できること。
J-PCI/J-EVT/JCDTRの入力項目は入力必須項目として識別できること。
レポートを認証する際に病院が指定する入力項目について未入力の場合はエラーを表示すること。
レポートを認証するとJ-PCI/J-EVT/JCDTRのフォーマットのレポートと病院指定のフォーマットのレポートができること。
Syntax Scoreはレポートに組み込まれていて、レポートを入力すると自動計算すること。
EuroScoreはレポートに組み込まれていて、レポートを入力すると自動計算すること。
EP Labの波形キャプチャー画面、3Dマッピング画像の静止画データをレポートに取り込できること。
ペースメーカー、ICD、CRT等について植込みデバイス専用のファイリング機能を有しており、植込み・交換時、フォローアップ等を患者単位で管理できること。
心臓超音波レポート
心エコー、経食道エコーレポートを備えること。
再検査の場合は、検査履歴から前の検査レポート、及び画像を開くことができること。
前の検査レポートの内容をコピー＆ペーストできること。
計測値は前回検査との比較表示ができること。
Wall Motion Scorering機能を備えていること。
液晶ペンタブレットを備えていてシェーマが描画できること。
基本シェーマを登録でき選択して描画できること。
前回検査で描画した図を今回検査のレポートに持って来て再修正できること。
スケジュール管理
予定表
オーダ情報を元にスケジュール管理が可能なこと。
部屋、時刻、順番、担当医師、担当看護師、担当技師、予定デバイス、予定手技、コメントなどが入力できること。
部屋割と時間割はドラッグ・アンド・ドロップの操作でできること。
スケジュール表で、更新情報も含めて病棟と血管撮影室のスタッフ全員で閲覧できること。
スケジュール表への入力操作は権限付与された者だけが行えること。
患者呼出し機能
カテ室の部屋割・変更の機能を有すること。
患者様の呼び出しコールの機能を有すること。
患者様のお迎えコールの機能を有すること。
病棟に設置したパトランプ等で送迎情報の更新があったことを通知できること。
リアルタイムの情報共有できるよう、テキストチャット機能を有すること。