仕　　様　　書

１　入札番号　　　　　　　　総病管第16－46号

２　器械の名称及び数量　　　SPECT専用核医学診断システム　　１式

３　機器の構成

| № | メーカー | 内 訳 | 規格等 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | SPECT専用核医学診断システム |  |  |
| 1-1 | 東芝 | ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾞﾝﾏｶﾒﾗ | GCA-9300R | 1 |
|  |  | ｶﾞﾝﾄﾘ |  | (1) |
|  |  | 検出器 |  | (3) |
|  |  | 低中ｴﾈﾙｷﾞｰ汎用ﾊﾟﾗﾚﾙﾎｰﾙｺﾘﾒｰﾀ |  | (3) |
|  |  | 検出器支持ｶﾞﾝﾄﾘ |  | (1) |
|  |  | 被検者位置決めﾓﾆﾀ |  | (1) |
|  |  | 投光器 |  | (1) |
|  |  | ｵｰﾄｽｲｯﾁ |  | (2) |
|  |  | ﾊﾝﾄﾞｽｲｯﾁ |  | (1) |
|  |  | ﾍｯﾄﾞﾄﾞｰﾑ |  | (1) |
|  |  | 寝台 |  | (1) |
|  |  | 本体 |  | (1) |
|  |  | 延長天板 |  | (1) |
|  |  | 上下動可変型ﾍｯﾄﾞﾚｽﾄ |  | (1) |
|  |  | 天板ﾏｯﾄ |  | (1) |
|  |  | ﾍｯﾄﾞﾚｽﾄﾏｯﾄ |  | (1) |
|  |  | 被検者固定ﾊﾞﾝﾄﾞ |  | (1) |
|  |  | ｺﾘﾒｰﾀ交換台車 |  | (1) |
|  |  | 収集ｺﾝｿｰﾙ部 |  | (1) |
|  |  | ﾊﾟﾜｰｻﾌﾟﾗｲﾎﾞｯｸｽ |  | (1) |
|  |  | ﾓﾆﾀ、ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ、ﾏｳｽ |  | (1) |
|  |  | 緊急停止ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ |  | (1) |
|  |  | 標準ｿﾌﾄｳｪｱ |  | (1) |
|  |  | 処理ﾜｰｸｽﾃｰｼｮﾝ |  | (1) |
|  |  | PC BOX |  | (1) |
|  |  | ﾓﾆﾀ、ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ、ﾏｳｽ |  | (1) |
|  |  | 標準ｿﾌﾄｳｪｱ |  | (1) |
|  |  | 東芝再構成ｿﾌﾄｳｪｱ |  | (1) |
|  |  | ﾉｲｽﾞ低減ﾌｨﾙﾀｰ |  | (1) |
|  |  | その他 |  | (1) |
|  |  | 保守点検用ﾌｧﾝﾄﾑ |  | (1) |
|  |  | 付属品 |  | (1) |
|  |  | ﾏﾆｭｱﾙ類 |  | (1) |
| 1-2 |  | ｺﾘﾒｰﾀ補修ｷｯﾄ | NDRC-301A | 1 |
| 1-3 |  | ｺﾘﾒｰﾀ補修ｷｯﾄ | NDRC-351A | 1 |
| 1-4 |  | ｺﾘﾒｰﾀ補修ｷｯﾄ | NDRC-353A | 1 |
| 1-5 |  | ｺﾘﾒｰﾀ交換台車 | NGEC-301A | 3 |
| 1-6 |  | 検出器調整ﾌｧﾝﾄﾑ | NDPH-321A | 1 |
| 1-7 |  | CEDARS心臓解析ｿﾌﾄｳｪｱ | NSFP-301A | 1 |
| 1-8 |  | ｱｰﾑﾚｽﾄ | NBAS-301A | 1 |
| 1-9 |  | 面線源容器ｾｯﾄ | NDPM-310A | 1 |
| 1-10 |  | SPECTﾌｧﾝﾄﾑ JSP型 | SPECTﾌｧﾝﾄﾑJSPｶﾀ | 1 |
| 1-11 | 日本光電 | ﾍﾞｯﾄﾞｻｲﾄﾞﾓﾆﾀ | BSM-2401（RAﾊﾟｯｸ） | 1 |
|  |  | ﾍﾞｯﾄﾞｻｲﾄﾞﾓﾆﾀ | BSM-2401 | (1) |
|  |  | ﾚｺｰﾀﾞﾓｼﾞｭｰﾙ | WS-231P | (1) |
|  |  | 送信機 | ZS-910P | (1) |
|  |  | 外部機器ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ | QI-236P | (1) |
|  |  | RI接続ｹｰﾌﾞﾙ10M | YS-084P3 | (1) |
|  |  | 架台 | KC-013P | (1) |
|  |  | ﾊﾞｯﾃﾘﾊﾟｯｸ10HR－4/3FAUC-NK | X062 | (1) |
|  |  | Xﾄﾗﾝｽﾛｰﾄﾞ V-090M3 | G272A | (1) |
|  |  | 中継ｺｰﾄﾞ JC-923P | K927 | (1) |
| 1-12 | OKI | A4LEDｶﾗｰﾌﾟﾘﾝﾀ | COREFIDO C610DN2 | 1 |
| 1-13 |  | ﾌﾟﾘﾝﾀ初期消耗品 | C610ﾄﾅｰ | 2 |
|  |  | ﾌﾟﾘﾝﾀ初期消耗品一式 |  | (2) |
| 1-14 |  | RIS・PACS接続費 |  | 1 |
| 1-15 |  | 臨床解析ｿﾌﾄｳｪｱ用PC・HD |  | 1 |
| 1-16 |  | UPS |  | 1 |
| 1-17 |  | 据付追加部材 |  | 1 |
| 1-18 | ｱﾐﾝ | VGRｸﾗｲｱﾝﾄｾｯﾄ |  | 1 |
| 1-19 |  | 什器備品 |  | 1 |
|  |  | ｵｰﾃﾞｨｵ |  | 1 |
|  |  | ｽﾘｯﾊﾟ殺菌ﾛｯｶｰ |  | 1 |
|  |  | 空気清浄機（消臭機能付） |  | 1 |
|  |  | 待合設備（ｼｭｰｽﾞﾎﾞｯｸｽ、ﾛﾋﾞｰﾁｪｱ、ﾃﾚﾋﾞ、待機用ﾁｪｱ） |  | 1 |
|  |  | 事務設備（ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ、ﾊﾟﾈﾙﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ、棚、ﾃｰﾌﾞﾙ） |  | 1 |
|  |  | 患者処置用器具（点滴台、上肢台、机） |  | 1 |
| 1-20 | 安西 | ｽﾘｯﾄ付ｼﾘﾝｼﾞｼｰﾙﾄﾞ |  | 1 |
|  |  | ｽﾘｯﾄ付鉛ｼﾘﾝｼﾞｼｰﾙﾄﾞ | 5ml | （2） |
|  |  | ｽﾘｯﾄ付鉛ｼﾘﾝｼﾞｼｰﾙﾄﾞ | 2.5ml | （1） |
| 1-21 |  | 防護衝立特型（遮蔽部鉛厚35mm・ｷｬｽﾀｰ付） | H1,210㎜/W760㎜/D760㎜ 取手2箇所（内側） 流線型ﾌｫﾙﾑ | 1 |
| 1-22 |  | 部屋改修工事 |  | 1 |
|  |  | 負荷室 ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ移動 |  |  |
|  |  | 負荷室 作業台・整理棚・収納棚設置 |  |  |
|  |  | 負荷室 ｶｰﾃﾝ設置 |  |  |
|  |  | 負荷室・受付 監視ｶﾒﾗ・集音ﾏｲｸ設置 |  |  |
|  |  | 操作室 同上用ﾓﾆﾀ・ｽﾋﾟｰｶｰ設置 |  |  |
|  |  | 負荷室 100・200V電源ｺﾝｾﾝﾄ設置 |  |  |
|  |  | 待合室 更衣室3室設置（ｶｰﾃﾝ） |  |  |
|  |  | 待合室 ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ設置（更衣室、待合室間） |  |  |
|  |  | 待合室 ﾏｯﾄ設置（ｽﾘｯﾊﾟ履き替え場所） |  |  |
|  |  | 更衣室 ｶｰﾃﾝ設置（出入り口） |  |  |
|  |  | ｶﾒﾗ室 手元盤、ｽﾃﾝﾚｽ板、流し台（温水付）設置 |  |  |
|  |  | ｶﾒﾗ室 更衣室設置（ｶｰﾃﾝ・使用中表示灯） |  |  |
|  |  | 管理室 ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ移動 |  |  |

４　その他

（１）搬入設置、運転調整（オンライン接続等含む）及び諸手続き一式を含む。

（２）機器は、本院の望む方法で本院の望む時期・場所に設置し、機器の設置に伴う設備工事費一式（二次側）を含む。

（３）本仕様書に明記されていない事項であっても、本装置の運用上必要な事項は怠りなく装備あるいは施工し、疑義については本院と協議し、その指示に従うこと。

（４）主要諸元はメーカーの仕様による。

（５）接続する電源系統の地絡の影響や、雷及び開閉サージ等の影響を受けない設備（器具）とするか、受けないよう保護設備を設けた設備（器具）とすること。

（６）電気容量、入力電圧、漏電対策について病院と事前に相談して必要な措置を講ずること。

５　搬入場所及び保守体制

（１）搬入場所

静岡県立総合病院PETセンター　３F　核医学検査室

（２）保守体制

本院から要請のあった場合は、迅速な保守サービスができる体制であること。

納入後翌年度末までは、機器が正常に稼働するために必要な保守・点検（定期交換部品代含む）を無償ですること。

機器の部品は準備し、適正な価格で供給すること