仕　　様　　書

１　入札番号　　　　　　　　総病管第16－53号

２　器械の名称及び数量　　　超音波画像診断装置　　２式

３　機器の構成

| № | メーカー | 内 訳 | 規格等 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | GEﾍﾙｽｹｱ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ | 超音波画像診断装置 |  |  |
|  | 【構成】 |  |  |  |
|  |  | 本体 | Voluson P8 | ２ |
|  |  | 腹部用コンベックス | 4C-RS | １ |
|  |  | 経膣用マイクロコンベックス | E8C-RS | １ |
|  |  | 白黒デジタルビデオプリンタ | UP-D897 | ２ |

４　その他

（１）搬入設置、運転調整（オンライン接続等含む）及び諸手続き一式を含む。

（２）機器は、本院の望む方法で本院の望む時期・場所に設置し、機器の設置に伴う設備工事費一式（二次側）を含む。

（３）本仕様書に明記されていない事項であっても、本装置の運用上必要な事項は怠りなく装備あるいは施工し、疑義については本院と協議し、その指示に従うこと。

（４）主要諸元はメーカーの仕様による。

（５）接続する電源系統の地絡の影響や、雷及び開閉サージ等の影響を受けない設備（器具）とするか、受けないよう保護設備を設けた設備（器具）とすること。

（６）電気容量、入力電圧、漏電対策について病院と事前に相談して必要な措置を講ずること。

５　搬入場所及び保守体制

（１）搬入場所

静岡県立総合病院

（２）保守体制

本院から要請のあった場合は、迅速な保守サービスができる体制であること。

納入後翌年度末までは、機器が正常に稼働するために必要な保守・点検（定期交換部品代含む）を無償ですること。

機器の部品は準備し、適正な価格で供給すること