仕　　様　　書

１　入札番号　　　　　　　　総病管第16－７号

２　器械の名称及び数量　　　６C病棟用医療機器　　１式

３　機器の構成

| № | メーカー | 内 訳 | 規格等 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 泉工医科工業 | 低圧持続吸引機 | MS－008 | 1 |
| ２ | 日本光電 | セントラルモニタ |  |  |
|  | 【構成】 |  |  |  |
| 2-1 |  | 医用テレメータ | WEP-5208 | 1 |
| 2-2 |  | 架台 | KC-600P | 1 |
| 2-3 |  | バッテリパック | X075 | 1 |
| 2-4 |  | ベッドサイドモニタ | PVM-2703 | 2 |
| 2-5 |  | レコーダモジュール | WS-201P | 2 |
| 2-6 |  | バッテリパック | X076 | 2 |
| 2-7 |  | 送信機 | ZS-900P | 2 |
| 2-8 |  | インタフェース | QI-201P | 2 |
| 2-9 |  | フック | DZ-270P | 2 |
| 2-10 |  | 架台 | KC-013P | 2 |
| 2-11 |  | アダプタ | DH-270P | 2 |
| 2-12 |  | 送信機 | ZS-630P | 6 |
| 2-13 |  | 電極リード線 | K911 | 6 |
| 2-14 |  | ＣＯ２ センサキット | P909 | 2 |
| 2-15 |  | エアウェイアダプタ | R805 | 2 |
| ３ | ケルン | 点滴作業台 |  |  |
|  | 【構成】 |  |  | 1 |
| 3-1 |  | 本体 6×4作業台（カート付き） | W1800 KC506 | 1 |
| 3-2 |  | ハンガーフック | KC-509-01 | 1 |
| 3-3 |  | 6×4 Sトレー | KK400 | 1 |
| 3-4 |  | 6×4 Mトレー | KK401 | 4 |
| ４ | ケルン | 薬剤ビドマー | KH1005-0 | 1 |
| ５ | パナソニックヘルスケア | 薬品保冷庫 | MPR-215F-PJ | 1 |
| ６ | パラマウントベッド | ストレッチャー | KK-728 | 2 |

４　その他

（１）搬入設置、運転調整（オンライン接続等含む）及び諸手続き一式を含む。

（２）機器は、本院の望む方法で本院の望む時期・場所に設置し、機器の設置に伴う設備工事費一式（二次側）を含む。

（３）本仕様書に明記されていない事項であっても、本装置の運用上必要な事項は怠りなく装備あるいは施工し、疑義については本院と協議し、その指示に従うこと。

（４）主要諸元はメーカーの仕様による。

（５）接続する電源系統の地絡の影響や、雷及び開閉サージ等の影響を受けない設備（器具）とするか、受けないよう保護設備を設けた設備（器具）とすること。

（６）電気容量、入力電圧、漏電対策について病院と事前に相談して必要な措置を講ずること。

５　搬入場所及び保守体制

（１）搬入場所

静岡県立総合病院

（２）保守体制

本院から要請のあった場合は、迅速な保守サービスができる体制であること。

納入後翌年度末までは、機器が正常に稼働するために必要な保守・点検（定期交換部品代含む）を無償ですること。

機器の部品は準備し、適正な価格で供給すること