仕　　様　　書

１　入札番号　　　　　　　　総病管第16－４号

２　器械の名称及び数量　　　生物顕微鏡　　３式

３　機器の構成

| № | メーカー | 内 訳 | 規格等 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １ |  | 生物顕微鏡 CiL-E-31 |  | 2 |
|  | 【構成】 |  |  |  |
|  | ニコン | 本体 | Ci-L | 2 |
|  |  | 鏡筒 | C-TE2 | 2 |
|  |  | 接眼レンズ | CFI 10x （2本） | 2 |
|  |  | ステージ | 左ハンドルセラミックス | 2 |
|  |  | レボルバー | 6孔レボルバー | 2 |
|  |  | コンデンサー | ハネノケアクロマート 1-100 x | 2 |
|  |  | 対物レンズ | CFI Plan UW 1x | 2 |
|  |  | 対物レンズ | CFI Plan APO λ 2x | 2 |
|  |  | 対物レンズ | CFI Plan APO λ 4x | 2 |
|  |  | 対物レンズ | CFI Plan APO λ 10x | 2 |
|  |  | 対物レンズ | CFI Plan APO λ 20x | 2 |
|  |  | 対物レンズ | CFI Plan APO λ 40x | 2 |
|  |  | 対物レンズ | CFI Plan Flour 100xH | 2 |
|  |  | Cマウントアダプター | DSCポート | 2 |
|  |  | ダストカバー | H550S | 2 |
|  |  | デジタルカメラ | DS-Fi2-L3 | 2 |
| ２ |  | 生物顕微鏡 CiL-THS-21 |  | 1 |
|  | 【構成】 |  |  |  |
|  | ニコン | 本体 | Ci-L | 1 |
|  |  | 三眼鏡筒 | C-TT | 1 |
|  |  | 接眼レンズ | CFI 10x （2本） | 1 |
|  |  | ステージ | 左ハンドルセラミックス | 1 |
|  |  | レボルバー | 6孔レボルバー | 1 |
|  |  | コンデンサー | ハネノケアクロマート 2-100 x | 1 |
|  |  | 対物レンズ | CFI Plan UW 2x | 1 |
|  |  | 対物レンズ | CFI Plan Flour 4x | 1 |
|  |  | 対物レンズ | CFI Plan Flour 10x | 1 |
|  |  | 対物レンズ | CFI Plan Flour 20x | 1 |
|  |  | 対物レンズ | CFI Plan Flour 40x | 1 |
|  |  | 対物レンズ | CFI Plan Flour 100xH | 1 |
|  |  | ティーチングヘッド | MTH３人用 | 1 |
|  |  | ダストカバー | 117 | 1 |

４　その他

（１）搬入設置、運転調整（オンライン接続等含む）及び諸手続き一式を含む。

（２）機器は、本院の望む方法で本院の望む時期・場所に設置し、機器の設置に伴う設備工事費一式（二次側）を含む。

（３）本仕様書に明記されていない事項であっても、本装置の運用上必要な事項は怠りなく装備あるいは施工し、疑義については本院と協議し、その指示に従うこと。

（４）主要諸元はメーカーの仕様による。

（５）接続する電源系統の地絡の影響や、雷及び開閉サージ等の影響を受けない設備（器具）とするか、受けないよう保護設備を設けた設備（器具）とすること。

（６）電気容量、入力電圧、漏電対策について病院と事前に相談して必要な措置を講ずること。

５　搬入場所及び保守体制

（１）搬入場所

静岡県立総合病院

（２）保守体制

本院から要請のあった場合は、迅速な保守サービスができる体制であること。

納入後翌年度末までは、機器が正常に稼働するために必要な保守・点検（定期交換部品代含む）を無償ですること。

機器の部品は準備し、適正な価格で供給すること