仕　　様　　書

１　入札番号　　　　　　　　総病管第16－27号

２　器械の名称及び数量　　　回診用Ｘ線撮影装置　　１式

３　機器の構成

下記の（１）、（２）のいずれかとする。（詳細については技術仕様書を参照すること）

（１）

| № | メーカー | 内 訳 | 規格等 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日立メディコ |  |  |  |
|  | 【構成】 |  |  |  |
|  |  | 本体 | SIRIUS FPD-P | 1 |
|  |  | 側面グリッドケース |  | 1 |
|  |  | 増設ハンドスイッチ |  | 1 |
|  |  | バーコードリーダー |  | 1 |
|  |  | バーコードリーダーホルダー |  | 1 |
|  |  | 一体型X線発生装置 | M-5CE-31-T | 1 |
|  |  | X線可動絞 | ZU-L3SB-T | 1 |
|  |  | デジタルラジオグラフ | DR-ID800 | 1 |
|  |  | フラットパネルセンサ | 1417CSI | 1 |
|  |  | フラットパネルセンサ | 2430CSI | 1 |
|  |  | バッテリーチャージャー |  | 2 |
|  |  | バッテリーパック |  | 2 |
|  |  | ＤＩＣＯＭ ＭＷＭ |  | 1 |
|  |  | ＤＩＣＯＭ ＭＰＰＳ |  | 1 |
|  |  | ＤＲ-ＩＤ 800 ＣＬ オプションキット |  | 1 |
|  |  | 汎用RISブラウザー |  | 1 |
|  |  | Ｖｉｒｔｕａｌ Ｇｒｉｄ |  | 1 |
|  |  | 接続費（ＳＹＮＡＰＳＥ/ＳＹＮＡＰＳＥ ＱＡ/Ｆ-ＲＩＳ/ＤＰＸ7000） |  | 1 |
|  |  | 接続費 |  | 1 |

（２）

| № | メーカー | 内 訳 | 規格等 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 富士フィルムメディカル |  |  |  |
|  | 【構成】 |  |  |  |
|  |  | 本体 | DR-ID800 MBL TYPE-SHF | 1 |
|  |  | リモートコントローラー | DR800 REMOTE CONTROLLER E | 1 |
|  |  | 線量計算ユニット | DR800 DOSE CALCULATION UNIT | 1 |
|  |  | 距離表示計 | DR800 DISTANCE INDICATOR | 1 |
|  |  | ハンドスイッチ増設キット | DR800 ADDITIONAL HAND SWITCH | 1 |
|  |  | 走行ハンドル高さ変更キット | DR800 HANDLE HEIGHT AJT KIT E | 1 |
|  |  | 有線接続キット | DR800 WIRED FPD CONNECT KIT E | 1 |
|  |  | 追加ＦＰＤキット | DR800 ADDITIONAL FPD KIT E | 1 |
|  |  | 無線ＬＡＮオプション | DR800 WIRELESS LAN OPTIONAE | 1 |
|  |  | 無線ＬＡＮアダプター | WIN-G150U | 1 |
|  |  | デコレーションシール | CAL-GO WRAP Kitty Heart | 1 |
|  |  | ＣＡＬＮＥＯ Ｓｍａｒｔ 半切サイズ | DR ID 1211 | 1 |
|  |  | ＣＡＬＮＥＯ Ｓｍａｒｔ 四つ切サイズ | DR ID 1214 | 1 |
|  |  | Ｓｍａｒｔ用ＭＣソフトウェア | DR ID 1200 MC SOFT | 1 |
|  |  | Ｓｍａｒｔ用バッテリー | DR 1200 SE BATTERY | 4 |
|  |  | バッテリーパック用チャージャー | DR 1200 SE BATTERY CHAGER | 1 |
|  |  | DICOM ＭＰＰソフト | DX CL DICOM MPPS | 1 |
|  |  | 黒化処理ソフト | DX CL SHUTTER-PROC | 1 |
|  |  | ＤＩＣＯＭ プリント | DX CL DICOM PRINT | 1 |
|  |  | グリッド除去処理ソフト | DX CL GPR | 1 |
|  |  | バーチャルグリッド機能ソフト | DX CL VIRTUAL GRID | 1 |
|  |  | ＤＸ ＣＬ＿オーダリング機能ソフト（Ｆ-ＲＩＳ一体型） | DX CL ORDER ONLINE FOR TST | 1 |
|  |  | Ｓｍａｒｔ用ドッキングスタンド | DR 1200 DS | 2 |
|  |  | パネルドッキングスタンド用ＳＥアダプター | DR 1200 SE-DS ADAPTER | 1 |
|  |  | Ｃ12ドッキングスタンド用ＳＥアダプター | DR 1214 SE-DS ADAPTER | 1 |
|  |  | 接続エンジニアリングフィー |  | 1 |
|  |  | ＤＩＣＯＭ ＭＷＭ接続 | 1接続 | 1 |
|  |  | ＤＩＣＯＭ ＭＰＰＳ接続 | 1接続 | 1 |
|  |  | ＭＷＭ/ＭＰＰＳ新規接続作業費 | 1接続 | 2 |
|  |  | その他作業費 | F-RIS相乗り | 1 |
|  |  | ＳＹＮＡＰＳＥ ＱＡ モダリティ接続費用 | 1接続あたり | 1 |
|  |  | その他接続費 |  | 1 |
|  |  | ＳＩＥＭＥＮＳ |  | 1 |

４　その他

（１）搬入設置、運転調整（オンライン接続等含む）及び諸手続き一式を含む。

（２）機器は、本院の望む方法で本院の望む時期・場所に設置し、機器の設置に伴う設備工事費一式（二次側）を含む。

（３）本仕様書に明記されていない事項であっても、本装置の運用上必要な事項は怠りなく装備あるいは施工し、疑義については本院と協議し、その指示に従うこと。

（４）主要諸元はメーカーの仕様による。

（５）接続する電源系統の地絡の影響や、雷及び開閉サージ等の影響を受けない設備（器具）とするか、受けないよう保護設備を設けた設備（器具）とすること。

（６）電気容量、入力電圧、漏電対策について病院と事前に相談して必要な措置を講ずること。

５　搬入場所及び保守体制

（１）搬入場所

静岡県立総合病院

（２）保守体制

本院から要請のあった場合は、迅速な保守サービスができる体制であること。

納入後翌年度末までは、機器が正常に稼働するために必要な保守・点検（定期交換部品代含む）を無償ですること。

機器の部品は準備し、適正な価格で供給すること。