回　答　書

業務名：平成27年度静岡県立総合病院看護師宿舎新築工事設計業務委託

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 質問事項 | 質問内容 | 回答 |
| １ | 構造形式について | 今回、軽量鉄骨と記載がありますが、500㎡以上の建物の場合、適合判定物件となり、審査期間が長くかかると思われます。重量鉄骨ではありませんか？又は、大臣認定取得のものをお考えでしょうか？ | 構造計算については静岡県構造設計指針・同解説３.２.1に規定するルート３以外の方法で算出をしてください。ルート３以外の方法であれば今回の建物については適合判定物件となりません。構造については軽量鉄骨であり、大臣認定取得のものであっても、そうでないものでも構いません。 |
| ２ | 設計業務委託特記仕様書Ｐ2にある設計終了時の検査については実施設計終了時のみと考えてよろしいでしょうか？ |  | そのとおりです。 |
| ３ | 設計業務委託特記仕様書Ｐ3「※建築基準法に基づく建築確認手続業務」については契約工期(10/15)内においては申請書の提出行為までと考えてよろしいでしょうか？ |  | 確認済証を受けるまでとします。 |
| ４ | 設計業務委託特記仕様書Ｐ3「※工事費概算調書の作成」「ア基本設計※概算工事費の検討」「イ実施設計※概算工事費の検討」とありますが、Ｐ4～Ｐ6の成果物において工事費概算書は不要となっています。よって「概算工事費の検討」は不要と考えてよろしいでしょうか？ |  | 概算工事費の検討は必要です。成果物として提出する必要はありません。 |
| ５ | Ｐ6成果物(ｶ)資料に「雨水排水流量計算書」とありますが、開発許可や雨水流出抑制等により事前協議として必要となるものでしょうか？ |  | 開発許可や雨水流出抑制等による事前協議は不要です。 |
| ６ | ボーリング調査および敷地測量の具体的な実施日程をお教えください。 |  | ボーリング調査は７月27日入札予定、敷地測量は７月第４週の契約締結を予定しています。 |