## 設計書(金抜)2 (hidden)
0
但 令和７年度 静岡県立総合病院で使用する電気
内 訳
符号 | 名称 | 期間等 | 数量 |  | 単価 |  | 補正率 |  | 金額 |  | 摘要
1 | 基本料金 | 1カ月あたり | 4000 | kW |  | 円 | 85 | ％ | 0 | 円 | Ａ
|  | 契約期間計 | [6 empty] | 0 | 円 | Ｂ＝(Ａ×12ヵ月)
2 | 予備電力 基本料金 | 1カ月あたり | 4350 | kW |  | 円 |  |  | 0 | 円 | Ｃ
|  | 契約期間計 | [6 empty] | 0 | 円 | Ｄ＝(Ｃ×12ヵ月)
3 | 自家発補給電力 基本料金 | 1カ月あたり | 350 | kW |  | 円 | 30 | ％ | 0 | 円 | Ｅ
|  | 契約期間計 | [6 empty] | 0 | 円 | Ｆ＝(Ｅ×12ヵ月)
4 | 電力量料金 | 昼間時間 | 7230000 | kWh |  | 円 |  |  | 0 | 円 | Ｇ
|  | 夜間時間 | 8014000 | kWh |  | 円 |  |  | 0 | 円 | Ｈ
|  | 重負荷時間 | 1403000 | kWh |  | 円 |  |  | 0 | 円 | Ｉ
|  | 契約期間計 | 16647000 | kWh |  |  |  |  | 0 | 円 | Ｊ＝(G＋H＋I)
5 | 燃料費調整額 | 契約期間計 | 16647000 | kWh |  |  |  |  | 0 | 円 | K
6 | 再エネ賦課金 | 契約期間計 | 16647000 | kWh |  |  |  |  | 0 | 円 | L
7 | 燃調割引額 | 契約期間計 | 16647000 | kWh |  |  |  |  | 0 | 円 | M＝(Ｂ＋Ｄ＋Ｆ＋Ｊ+Ｋ+Ｌ)
8 | 小計 | [7 empty] | 0 | 円 | N＝(Ｂ＋Ｄ＋Ｆ＋Ｊ+Ｋ+Ｌ+M)
9 | 税込価格 | [7 empty] | 0 | 円 | N＝(M×100/110)
10 | 税抜価格 | [7 empty] | 0 | 円 | O＝(N×100/110)
11 | 消費税額 | [7 empty] | 0 | 円 | P ＝(N－O)
| ※補正率について | １.基本料金…力率による割引を想定して積算
3.自家発補給電力基本料金…自家発電を不使用の場合（災害等による停電がない場合）を想定して積算

## 設計書(金入) (hidden)
431138324
但 令和７年度 静岡県立総合病院で使用する電気
内 訳
符号 | 名称 | 期間等 | 数量 |  | 単価 |  | 補正率 |  | 金額 |  | 摘要
1 | 基本料金 | 1カ月あたり | 4000 | kW | 1746.38 | 円 | 85 | ％ | 5937692 | 円 | Ａ
|  | 契約期間計 | [6 empty] | 71252304 | 円 | Ｂ＝(Ａ×12ヵ月)
2 | 予備電力 基本料金 | 1カ月あたり | 4350 | kW | 53.9 | 円 |  |  | 234465 | 円 | Ｃ
|  | 契約期間計 | [6 empty] | 2813580 | 円 | Ｄ＝(Ｃ×12ヵ月)
3 | 自家発補給電力 基本料金 | 1カ月あたり | 350 | kW | 1784.1 | 円 | 30 | ％ | 187330 | 円 | Ｅ
|  | 契約期間計 | [6 empty] | 2247960 | 円 | Ｆ＝(Ｅ×12ヵ月)
4 | 電力量料金 | 昼間時間 | 7230000 | kWh | 18.33 | 円 |  |  | 132525900 | 円 | Ｇ
|  | 夜間時間 | 8014000 | kWh | 15.88 | 円 |  |  | 127262320 | 円 | Ｈ
|  | 重負荷時間 | 1403000 | kWh | 20.87 | 円 |  |  | 29280610 | 円 | Ｉ
|  | 契約期間計 | 16647000 | kWh |  |  |  |  | 289068830 | 円 | Ｊ＝(G＋H＋I)
5 | 燃料費調整額 | 契約期間計 | 16647000 | kWh | 0.46 |  |  |  | 7657620 | 円 | K
6 | 再エネ賦課金 | 契約期間計 | 16647000 | kWh | 3.49 |  |  |  | 58098030 | 円 | L
7 | 小計 | [7 empty] | 431138324 | 円 | M＝(Ｂ＋Ｄ＋Ｆ＋Ｊ+Ｋ+Ｌ)
10 | 税込価格 | [7 empty] | 431138324 | 円 | M×0.94（過去落札率）
8 | 税抜価格 | [7 empty] | 391943930 | 円 | N＝(M×100/110)
9 | 消費税額 | [7 empty] | 39194394 | 円 | O＝(M－N)
| ※補正率について | １.基本料金…力率による割引を想定して積算
3.自家発補給電力基本料金…自家発電を不使用の場合（災害等による停電がない場合）を想定して積算

## 設計書(金入)2 (2) (hidden)
452446484
但 令和７年度 静岡県立総合病院で使用する電気
内 訳
符号 | 名称 | 期間等 | 数量 |  | 単価 |  | 補正率 |  | 金額 |  | 摘要
1 | 基本料金 | 1カ月あたり | 4000 | kW | 1746.38 | 円 | 85 | ％ | 5937692 | 円 | Ａ
|  | 契約期間計 | [6 empty] | 71252304 | 円 | Ｂ＝(Ａ×12ヵ月)
2 | 予備電力 基本料金 | 1カ月あたり | 4350 | kW | 53.9 | 円 |  |  | 234465 | 円 | Ｃ
|  | 契約期間計 | [6 empty] | 2813580 | 円 | Ｄ＝(Ｃ×12ヵ月)
3 | 自家発補給電力 基本料金 | 1カ月あたり | 350 | kW | 1784.1 | 円 | 30 | ％ | 187330 | 円 | Ｅ
|  | 契約期間計 | [6 empty] | 2247960 | 円 | Ｆ＝(Ｅ×12ヵ月)
4 | 電力量料金 | 昼間時間 | 7230000 | kWh | 18.33 | 円 |  |  | 132525900 | 円 | Ｇ
|  | 夜間時間 | 8014000 | kWh | 15.88 | 円 |  |  | 127262320 | 円 | Ｈ
|  | 重負荷時間 | 1403000 | kWh | 20.87 | 円 |  |  | 29280610 | 円 | Ｉ
|  | 契約期間計 | 16647000 | kWh |  |  |  |  | 289068830 | 円 | Ｊ＝(G＋H＋I)
5 | 燃料費調整額 | 契約期間計 | 16647000 | kWh | 1.74 |  |  |  | 28965780 | 円 | K
6 | 再エネ賦課金 | 契約期間計 | 16647000 | kWh | 3.49 |  |  |  | 58098030 | 円 | L
8 | 小計 | [7 empty] | 452446484 | 円 | N＝(Ｂ＋Ｄ＋Ｆ＋Ｊ+Ｋ+Ｌ+M)
9 | 税込価格 | [7 empty] | 452446484 | 円 | M×0.94（過去落札率）
10 | 税抜価格 | [7 empty] | 411314985 | 円 | O＝(N×100/110)
11 | 消費税額 | [7 empty] | 41131499 | 円 | P ＝(N－O)
| ※補正率について | １.基本料金…力率による割引を想定して積算
3.自家発補給電力基本料金…自家発電を不使用の場合（災害等による停電がない場合）を想定して積算

## 設計書金抜
0
但 令和７年度 静岡県立総合病院で使用する電気
内 訳
符号 | 名称 | 期間等 | 数量 |  | 単価 |  | 補正率 |  | 金額 |  | 摘要
1 | 基本料金 | 1カ月あたり | 4000 | kW |  | 円 | 85 | ％ | 0 | 円 | Ａ
|  | 契約期間計 | [6 empty] | 0 | 円 | Ｂ＝(Ａ×12ヵ月)
2 | 予備電力 基本料金 | 1カ月あたり | 4350 | kW |  | 円 |  |  | 0 | 円 | Ｃ
|  | 契約期間計 | [6 empty] | 0 | 円 | Ｄ＝(Ｃ×12ヵ月)
3 | 自家発補給電力 基本料金 | 1カ月あたり | 350 | kW |  | 円 | 30 | ％ | 0 | 円 | Ｅ
|  | 契約期間計 | [6 empty] | 0 | 円 | Ｆ＝(Ｅ×12ヵ月)
4 | 電力量料金 | 昼間時間 | 7230000 | kWh |  | 円 |  |  | 0 | 円 | Ｇ
|  | 夜間時間 | 8014000 | kWh |  | 円 |  |  | 0 | 円 | Ｈ
|  | 重負荷時間 | 1403000 | kWh |  | 円 |  |  | 0 | 円 | Ｉ
|  | 契約期間計 | 16647000 | kWh |  |  |  |  | 0 | 円 | Ｊ＝(G＋H＋I)
5 | 燃料費調整額 | 契約期間計 | 16647000 | kWh |  | 円 |  |  | 0 | 円 | K
6 | 再エネ賦課金 | 契約期間計 | 16647000 | kWh |  | 円 |  |  | 0 | 円 | L
8 | 小計 | [7 empty] | 0 | 円 | M＝(Ｂ＋Ｄ＋Ｆ＋Ｊ+Ｋ+Ｌ)
9 | 税込価格 | [7 empty] | 0 | 円 | M×0.94（過去落札率）
10 | 税抜価格 | [7 empty] | 0 | 円 | N＝(M×100/110)
11 | 消費税額 | [7 empty] | 0 | 円 | O＝(M－N)
| ※補正率について | １.基本料金…力率による割引を想定して積算
3.自家発補給電力基本料金…自家発電を不使用の場合（災害等による停電がない場合）を想定して積算